## Birim Fiyat Teklif Cetveli
EK 1 - TEKLİF BİRİM FİYAT HESAPLAMASI VE TERMİN SÜRELERİ TABLOSU
Grup No | Malzeme Grubu | Sıra No | Malzeme | TEDAŞ MYD ŞARTNAME | Malzeme Kısa Metni | Birim | Standart Boy ( Yatırım İçin)** | Standart Boy (İşletme İçin) | T FATKÖTÜ | T FAKTÖRÜ |  |  | Miktar *** | BİRİM FİYAT (P1) |  | TOPLAM TUTAR | Marka | Termin Süresi (iş günü)
[10 empty] | Cu Değeri | Al Değeri | Birim |  | Birim Fiyat | Birim
1 | OG KABLOLAR | 1 | 10000217 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X50 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.525 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 2 | 10000218 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X70 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.7105 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 3 | 10000219 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X95 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.9361 |  | KG/M | 393 |  | USD/M | 0
|  | 4 | 10000220 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X120 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR | 1.154 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 5 | 10000221 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X240 / 25MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR | 2.2822 |  | KG/M | 1078 |  | USD/M | 0
|  | 6 | 10000657 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X95 / 16MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.1485 | 0.2507 | KG/M | 25971 |  | USD/M | 0
|  | 7 | 10000658 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X150 / 25MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.2326 | 0.3862 | KG/M | 21373 |  | USD/M | 0
|  | 8 | 10001159 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X185 / 25MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.233 | 0.4855 | KG/M | 3492 |  | USD/M | 0
|  | 9 | 10001371 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X400 / 35MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.3252 | 1.029 | KG/M | 126124 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
2 | AG KABLOLAR_NYY | 10 | 10000237 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 1X50MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.4113 |  | KG/M | 3561 |  | USD/M | 0
|  | 11 | 10000239 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X6MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.1043 |  | KG/M | 5999 |  | USD/M | 0
|  | 12 | 10000240 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X10MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.1739 |  | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 13 | 10000241 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X16MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.2779 |  | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 14 | 10000245 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X35 /16MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 1.0557 |  | KG/M | 3121 |  | USD/M | 0
|  | 15 | 10000246 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X50 /25MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 1.4623 |  | KG/M | 2236 |  | USD/M | 0
|  | 16 | 10000247 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X70 /35MM2 KABLO | M | 500 | 500 | BAKIR | 2.1068 |  | KG/M | 307 |  | USD/M | 0
|  | 17 | 10000248 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X95 /50MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 2.8963 |  | KG/M | 1346 |  | USD/M | 0
|  | 18 | 10000249 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X120 /70MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 3.7392 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 19 | 10000250 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X150 /70MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 4.4869 |  | KG/M | 1055 |  | USD/M | 0
|  | 20 | 10000252 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X2,5MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.0861 |  | KG/M | 612 |  | USD/M | 0
|  | 21 | 10000253 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X6MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.2088 |  | KG/M | 8784 |  | USD/M | 0
|  | 22 | 10000254 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X10MM2 KABLO | M | 1000 | 1000 | BAKIR | 0.3483 |  | KG/M | 10647 |  | USD/M | 0
|  | 23 | 10000255 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X16MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.5565 |  | KG/M | 5297 |  | USD/M | 0
|  | 24 | 10000660 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X240 /120MM2 KABLO | M | 500 | 100 | BAKIR | 7.3989 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 25 | 10000700 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 1X240MM2 KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 2.1018 |  | KG/M | 412 |  | USD/M | 0
|  | 26 | 10001323 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X4MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.0702 |  | KG/M | 1271 |  | USD/M | 0
|  | 27 | 10001378 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1kV.YVV(NYY) 1X185 MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 1.6048 |  | KG/M | 200 |  | USD/M | 0
|  | 28 | 10000251 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X185 /95MM2 KABLO | M | 500 | 100 | BAKIR | 5.6776 |  | KG/M | 215 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
3 | ALPEK KABLOLAR *** ve ALUMINYUM ILETKENLER | 29 | 10000258 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.1098 | KG/M | 7709 |  | USD/M | 0
|  | 30 | 10000259 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.1X16 + 1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.1517 | KG/M | 5020 |  | USD/M | 0
|  | 31 | 10000261 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X16 + 1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.2356 | KG/M | 40374 |  | USD/M | 0
|  | 32 | 10000262 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X25 + 1X16 + 35 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.3347 | KG/M | 12889 |  | USD/M | 0
|  | 33 | 10000263 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X35 + 1X16 + 50 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.4448 | KG/M | 77955 |  | USD/M | 0
|  | 34 | 10000264 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X50 + 1X16 + 70 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.5973 | KG/M | 305057 |  | USD/M | 0
|  | 35 | 10000266 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X70 + 1X16 + 95 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.8359 | KG/M | 31012 |  | USD/M | 0
|  | 36 | 10000267 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1KV.3X95 + 1X16 + 120 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 1.1067 | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 37 | 10000268 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ROSE ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 38 | 10000269 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | PANSY ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 8898 |  | USD/KG | 0
|  | 39 | 10000271 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ASTER ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 40 | 10000272 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | SWALLOW ST-ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6772 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 41 | 10000273 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | RAVEN ST-ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6772 | KG/KG | 3323 |  | USD/KG | 0
|  | 42 | 10000274 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | PIGEON ST-ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.679 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 43 | 10000276 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | HAWK ST-ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6846 | KG/KG | 1000 |  | USD/KG | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
4 | AG KABLOLAR_NYAF&NYM&TTR | 44 | 10000230 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 2,5MM2 KABLO_SIYAH | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0203 |  | KG/M | 400 |  | USD/M | 0
|  | 45 | 10000257 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 1,5MM2 KABLO_SIYAH | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0122 |  | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 46 | 10000724 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V. NYA ( H07V-U ) 1,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0126 |  | KG/M | 46300 |  | USD/M | 0
|  | 47 | 10000840 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF( H07V-K ) 4MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0335 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 48 | 10001050 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF( H07V-K ) 6MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.05 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 49 | 10001055 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2 KABLO_SARI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 50 | 10001056 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2 KABLO_MAVI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 51 | 10001057 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2KABLO_KIRMZ | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 52 | 10001058 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2KABLO_SIYAH | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 200 |  | USD/M | 0
|  | 53 | 10001059 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2KABLO_KAHVE | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 54 | 10001060 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2KABLO_BEYAZ | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 55 | 10001061 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2 KABLO_GRI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 56 | 10001062 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V.NYAF(H05V-K) 0,75MM2 KABLO_YESL | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0065 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 57 | 10001063 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF( H07V-K ) 16MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1359 |  | KG/M | 400 |  | USD/M | 0
|  | 58 | 10001314 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 1,5MM2 KABLO_KRMZ | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0122 |  | KG/M | 400 |  | USD/M | 0
|  | 59 | 10001315 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 1,5MM2 KABLO_MAVI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0122 |  | KG/M | 300 |  | USD/M | 0
|  | 60 | 10001316 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 1,5MM2 KABLO_SARI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0122 |  | KG/M | 200 |  | USD/M | 0
|  | 61 | 10001317 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K)1,5MM2 KABLO_SR-YSL | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0122 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 62 | 10001318 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 2,5MM2 KABLO_KRMZ | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0203 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 63 | 10001319 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 2,5MM2 KABLO_MAVI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0203 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 64 | 10001320 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K) 2,5MM2 KABLO_SARI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0203 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 65 | 10001321 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V.NYAF(H07V-K)2,5MM2 KABLO_SR-YSL | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0203 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 66 | 10001014 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V. NYA(H07V-R) 10MM2 KABLO_SIYAH | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0865 |  | KG/M | 1600 |  | USD/M | 0
|  | 67 | 10003007 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V. NYA(H07V-R)10MM2 KABLO_KHVRNG | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0865 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 68 | 10003008 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V. NYA(H07V-R)10MM2 KABLO_MAVI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0865 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 69 | 10003009 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 450/750V. NYA(H07V-R)10MM2 KABLO_KIRMIZI | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0865 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 70 | 10000222 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X1,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0263 |  | KG/M | 4900 |  | USD/M | 0
|  | 71 | 10000223 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.043 |  | KG/M | 5300 |  | USD/M | 0
|  | 72 | 10000224 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X4MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0702 |  | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 73 | 10000225 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X6MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1048 |  | KG/M | 5200 |  | USD/M | 0
|  | 74 | 10000226 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 3X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0646 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 75 | 10000227 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0861 |  | KG/M | 700 |  | USD/M | 0
|  | 76 | 10000228 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X4MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1402 |  | KG/M | 700 |  | USD/M | 0
|  | 77 | 10000229 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X6MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.2095 |  | KG/M | 3900 |  | USD/M | 0
|  | 78 | 10001114 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X10MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.35 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 79 | 10001115 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X16MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.558 |  | KG/M | 200 |  | USD/M | 0
|  | 80 | 10001116 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X25MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.8808 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 81 | 10001322 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X1,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0527 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 82 | 10001469 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X10MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1749 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 83 | 10002210 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 2X16 MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.2786 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 84 | 10002211 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 3X1,5 MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0394 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 85 | 10000733 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V H05VV-F(TTR) 3X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.061 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 86 | 10001104 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V H05VV-F(TTR) 4X1,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0491 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 87 | 10001324 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V H05VV-F(TTR) 2X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0407 |  | KG/M | 700 |  | USD/M | 0
|  | 88 | 10002735 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V H05VV-F (TTR) 4X2,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0815 |  | KG/M | 600 |  | USD/M | 0
|  | 89 | 10002737 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 300/500V H05VV-F (TTR) 4X6MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.2007 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
LME1 SABİT DEĞERLERİ (23.05.2023 tarihli ,ihale yayın tarihindeki değer)
[16 empty] | Bakır (USD/ ton) |  | 7960
[16 empty] | Alüminyum(USD/ton) |  | 2201.5
TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATLAR (P1) VİRGÜLDEN SONRA 2 RAKAM OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR.
Tablodaki sarı alanları doldurmanızı rica ederiz.
Güncel Birim Fiyat Hesaplanması
Eskalasyon Formülü:
P2 = P1 + ( LME2 – LME1 ) x T / 1000
CU-AL Eskalasyon Formülü:
P2 = P1 + {(LME2(Cu)-LME1(Cu))*T(Cu) + (LME2(Al)-LME1(Al))*T(Al)} / 1000
| P2 | Teslim tarihindeki kablo birim fiyatı ( USD/m ) ( USD/kg ) ( Fatura Edilecek Birim Fiyat)
| P1 | Teklif fiyatı ( USD/m ) ( USD/kg )
| LME2 | Sipariş verilen günün LME Alüminyum/Bakır peşin alış kapanış değeri ( USD/ton ) (https://www.lme.com) *
| Bakır İçin : |  | LME Non-Ferrous Metals Index Cooper Cash Bid
| Alüminyum İçin: |  | LME Non-Ferrous Metals Index Aluminium Cash Bid
| LME1 | Bu değer SEDAŞ tarafından ihale yayın tarihindeki güncel değerlere göre belirlenir, sabittir ve sözleşme bitimine kadar değişmez. (LONDON METAL EXCHANGE)
| T | Kablonun Alüminyum/Bakır faktörü (kg/m) (kg/kg) (m ya da kg içindeki ağırlık)
AÇIKLAMALAR:
* LME2 değeri için sipariş ön bilgisinin saat 12:00 ye kadar verilmesi durumunda sipariş ön bilgisi verilen günün ilgili bakır ve/veya alüminyum peşin alış kapanış değeri alınır. (www.lme.com). Sipariş ön bilgisinin 12:00 den sonra verilmesi durumunda ise bir sonraki günün ilgili bakır ve/veya alüminyum peşin alış kapanış değeri alınır.
**Tabloda belirtilen standart boyların üzerinde bir metraj talep edilmesi durumunda tedarikçi istenilen miktarı sağlamak zorundadır. Ayrıca yatırım siparişleri için nadiren standart boyların altında verilen siparişlerde tedarikçi sipariş edilen miktar kadar sevkiyat yapmalıdır.
*** TEDAŞ-MLZ/2005-051 Şartnamesinde yer alan “3.2 Kablonun İşaretlenmesi” maddesine ek olarak; kabloların metraj bilgisi çıkmayan mürekkeple veya oyularak 1m’ yi aşmayan aralıklarla okunaklı ve dayanıklı bir biçimde yazılmış olacaktır.
BFC içindeki miktarlar tahmini olup, sözleşme bedelini aşmamak kaydı ile, miktarlar kendi içerisinde değişkenlik gösterebilir.
| Firma | :
| Tarih | :
| İmza/ Kaşe | :