## Teklif Cetveli
EK-1
GÜÇ FAKTÖRÜ İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPIM İŞİ TEKLİF CETVELİ
Sıra No | İşin Yeri | TUTARI (USD) (kdv hariç)
1 | Korucuk Köyiçi DM (SAK00012) | 0
2 | Söğütlü DM (SOK00001) | 0
3 | İkizce Osmaniye KÖK (SAK00008) | 0
TOPLAM TUTAR : |  | 0
TOPLAM TUTAR (yazı ile) :
İsim / Firma
Kaşe - İmza
Tarih

## Korucuk Köy içi DM
EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (USD)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Birim | Marka | Sipariş Tarihi İtibariyle Teslim Süresi (Gün) | Garanti Süresi | Miktar | Birim Fiyat (USD) (KDV Hariç) | Toplam Tutar (USD)
1 | 34.5kV 5000kVAr MCR | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
2 | MCR (KUMANDA VE KONTROL) PANOSU | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
3 | Silikon izolatör (C8-200) | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
4 | 36kV Bara Parafudr | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
5 | 20.3/35kV YE3SV 1x95/16mm2 Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
6 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Dahili Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
7 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Harici Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
8 | Beton Dökümü | m3 |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 36 |  | 0
9 | Ölüm Tehlike Levhası (AL.ORTA)-Yeni | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
10 | 1x50 mm2 NYY kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 50 |  | 0
11 | Topraklama KZĞ GAL.ÇLK.65x65x7mm.2m | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
12 | Topraklama Şeridi(Galvanizli) | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
13 | 2 mm sactan panjur yapılması (1m2=28kg) | Kg |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1365 |  | 0
14 | 12*1,5mm2 TTR Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
15 | 1kV 4*2,5mm2 NYY Ekranlı Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
16 | Harici Tip Kapı Konum Anahtarı | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
17 | Sesli/Işıklı 24VDC Uyarı Sistemi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
18 | YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
19 | Fider YönetimGOOSE (FYR-G) Tipli Koruma Rölesi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0
……………………………...................……..…………………………………………………………………………………………………….…………(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Topraklamalar için hazırlanan kanallar, yeraltı kablo montajlarında kullanılan her türlü kablo muhafaza boruları(metalik olan, metalik olmayan) ve bağlantı aparatları için malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenmeyecektir.
İsim / Firma |  | :
Kaşe - İmza |  | :
Tarih |  | :

## Söğütlü DM
EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (USD)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Birim | Model | Sipariş Tarihi İtibariyle Teslim Süresi (Gün) | Garanti Süresi | Miktar | Birim Fiyat (USD) (KDV Hariç) | Toplam Tutar (USD)
1 | 34.5kV 2000kVAr MCR | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
2 | MCR (KUMANDA VE KONTROL) PANOSU | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
3 | Silikon izolatör (C8-200) | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
4 | 36kV Bara Parafudr | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
5 | 20.3/35kV YE3SV 1x95/16mm2 Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
6 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Dahili Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
7 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Harici Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
8 | Beton Dökümü | m3 |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 36 |  | 0
9 | Ölüm Tehlike Levhası (AL.ORTA)-Yeni | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
10 | 50 mm NYY kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 50 |  | 0
11 | Topraklama KZĞ GAL.ÇLK.65x65x7mm.2m | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
12 | Topraklama Şeridi(Galvanizli) | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
13 | 2 mm sactan panjur yapılması (1m2=28kg) | Kg |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1365 |  | 0
14 | 12*1,5mm2 TTR Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
15 | 1kV 4*2,5mm2 NYY Ekranlı Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
16 | Harici Tip Kapı Konum Anahtarı | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
17 | Sesli/Işıklı 24VDC Uyarı Sistemi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
18 | YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
19 | Fider YönetimGOOSE (FYR-G) Tipli Koruma Rölesi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0
……………………………...................……..…………………………………………………………………………………………………….…………(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Topraklamalar için hazırlanan kanallar, yeraltı kablo montajlarında kullanılan her türlü kablo muhafaza boruları(metalik olan, metalik olmayan) ve bağlantı aparatları için malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenmeyecektir.
İsim / Firma |  | :
Kaşe - İmza |  | :
Tarih |  | :

## İkizce Osmaniye DM
EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (USD)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Birim | Marka | Sipariş Tarihi İtibariyle Teslim Süresi (Gün) | Garanti Süresi | Miktar | Birim Fiyat (USD) (KDV Hariç) | Toplam Tutar (USD)
1 | 34.5kV 3000kVAr MCR | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
2 | MCR (KUMANDA VE KONTROL) PANOSU | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
3 | Silikon izolatör (C8-200) | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
4 | 36kV Bara Parafudr | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
5 | 20.3/35kV YE3SV 1x95/16mm2 Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
6 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Dahili Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
7 | 19/33(36) kV 1x95mm2 Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Harici Tip | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 3 |  | 0
8 | Beton Dökümü | m3 |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 36 |  | 0
9 | Ölüm Tehlike Levhası (AL.ORTA)-Yeni | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
10 | 50 mm NYY kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 50 |  | 0
11 | Topraklama KZĞ GAL.ÇLK.65x65x7mm.2m | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 4 |  | 0
12 | Topraklama Şeridi(Galvanizli) | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 45 |  | 0
13 | 2 mm sactan panjur yapılması (1m2=28kg) | Kg |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1365 |  | 0
14 | 12*1,5mm2 TTR Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
15 | 1kV 4*2,5mm2 NYY Ekranlı Kablo | Mt |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 30 |  | 0
16 | Harici Tip Kapı Konum Anahtarı | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
17 | Sesli/Işıklı 24VDC Uyarı Sistemi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
18 | YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
19 | Fider YönetimGOOSE (FYR-G) Tipli Koruma Rölesi | Ad |  | Sözleşmenin 6. İşin Süresi maddesinde belirtildiği gibidir. |  | 1 |  | 0
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0
……………………………...................……..…………………………………………………………………………………………………….…………(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Topraklamalar için hazırlanan kanallar, yeraltı kablo montajlarında kullanılan her türlü kablo muhafaza boruları(metalik olan, metalik olmayan) ve bağlantı aparatları için malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenmeyecektir.
İsim / Firma |  | :
Kaşe - İmza |  | :
Tarih |  | :