## EK-1 Birim Fiyat Teklif Cetveli
EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
SIRA No | MALZEME GRUBU | MALZEME KODU | MALZEMENİN CİNSİ | MARKA | SİPARİŞ TARİHİ İTİBARİYLE TESLİM SÜRESİ (GÜN) | GARANTİ SÜRESİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (USD) (KDV HARİÇ) | TOPLAM TUTAR (USD)
HAVA YALITIMLI MONOBLOK BETON KÖŞKLER
1 | KÖŞK | 10001084 | 2,5X2,5X3,5_TB_BETON_KOSK |  |  |  | ADET | 8 |  | 0
2 | KÖŞK | 10000642 | 3,2X2,5X3,5_TB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 1 |  | 0
3 | KÖŞK | 10003223 | 4,35X2,55X3,4_TB_DIS. ISL. BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
4 | KÖŞK | 10003430 | 4X2,55X3,4_TB_DIS. ISL. BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
5 | KÖŞK | 10003435 | 4-4,9X2,5X3,5_OGB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
6 | KÖŞK | 10003439 | 4-4,9X2,5X3,5_TB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
7 | KÖŞK | 10003436 | 5-5,9X2,5X3,5_OGB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 3 |  | 0
8 | KÖŞK | 10003431 | 5-5,9X2,5X3,5_TB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
9 | KÖŞK | 10003437 | 6-6,9X2,5X3,5_OGB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
10 | KÖŞK | 10003432 | 6-6,9X2,5X3,5_TB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
11 | KÖŞK | 10003438 | 7-7,5X2,5X3,5_OGB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 6 |  | 0
12 | KÖŞK | 10003433 | 7-7,5X2,5X3,5_TB_BETON KOSK |  |  |  | ADET | 5 |  | 0
13 | HÜCRE | 10000133 | 36KV.630A.24VDC.KABLO BAGLANTI HUCRESI |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
14 | HÜCRE | 10003389 | 36KV.630A.24VDC.YUK AYR.GIR-CIK.HUC_MYD |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
15 | HÜCRE | 10003390 | 36KV.630A.24VDC.KES(GAZ)GIR-CIK.HUC_MYD |  |  |  | ADET | 43 |  | 0
16 | HÜCRE | 10003391 | 36KV.630A.24VDC.KESICILI-KUPLAJ HUC_MYD |  |  |  | ADET | 1 |  | 0
17 | HÜCRE | 10003392 | 36KV.630A.24VDC.GER.TRF.IC IHT.HUC_MYD |  |  |  | ADET | 14 |  | 0
18 | HÜCRE | 10003393 | 36KV.200A.24VDC.Y.AYR+S.B.TR.KOR.HUC_MYD |  |  |  | ADET | 14 |  | 0
19 | REDRESÖR | 20004639 | 220V.24V.VDC.25A.SABIT 26A/H AKU.RED |  |  |  | ADET | 14 |  | 0
20 | PANO | 10000150 | 160KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
21 | PANO | 10000152 | 250KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
22 | PANO | 10000154 | 400KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 0 |  | 0
23 | PANO | 10000157 | 630KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 11 |  | 0
24 | PANO | 10000158 | 1000KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 2 |  | 0
25 | PANO | 10000160 | 1600KVA.(DO.) DAH.KAIDE TIPI DAG.PANOSU |  |  |  | ADET | 1 |  | 0
GENEL TOPLAM | [9 empty] | 0
...……………………………………………………………………………………………...………….…….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Miktarlar tahmini olup, değişiklik gösterebilir.
2) Beton Köşk birim fiyatlarına nakliye, indirme, montaj, sigorta vb. tüm giderler dahildir. (Beton köşklerin üreticiden sipariş edilen bölgeye nakli, vinç marifetiyle hazır olan temelin üstüne indirilmesi, trafo koruma hücresi ile trafo arası OG kablo (yavru köşk dahil) (OG kablo başlıkları yapılmış halde hazır olacaktır), trafo ile pano arası AG kablo bağlantıları, kumanda kablo bağlantıları da dahil olmak üzere sahaya sevki) (Sahaya sevk edilecek beton köşklerin konulacağı temel SEDAŞ tarafından hazır duruma getirilecektir.) Trafo,Beton Köşk içine sonradan monte edileceğinden AG Kablo ve bağlantıları panoya bağlı olacak, diğer kısmı açıkta kalacak şekilde bırakılacaktır. Aynı husus OG Kablo ve bağlantıları için geçerlidir. Trafo AG bushinglerinde kullanılacak izolasyon malzemesi ile trafonun kazanına bağlanacak topraklama iletkeninin de eş potansiyel baraya bağlı olacak şekilde trafo bölmesinde hazır olacaktır.
3) Miktarı "0" olan kalemlere ilişkin teklif verilmesi beklenmektedir. Sözleşme dönem içerisinde ihtiyaç olması durumunda teklif birim fiyatı üzerinden sipariş verilecektir.
4) Beton Köşk içerisindeki Panoların birim fiyatlarına Sayaç ve Modem dahil değildir.Bu sebeple Panolarda iki Sayaç ve Modem yeri bırakılacaktır.(3 Fazlı Sokak ve Ana Sayaç olmak üzere). Sayaç ve Modem Bağlantısı için kabloları çekilerek klemenslenecektir.
5) Beton Köşk içerisinde yer alan Hücre, Pano ve Redresör vs. tüm bileşenlerin fiyatlarının dikkatli ve gerçekçi bir şekilde tayin edilmesi gerekmektedir.
6) Köşklerin yerlerine 31.12.2023 tarihine kadar indirilmesi beklenmektedir.
7) Yalnızca sarı alanları doldurunuz
İsim / Firma |  | :
Kaşe - İmza |  | :
Tarih |  | :