## SEDAŞ BB (2)
POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | ÖLÇÜ | MALZEME (YM) (TL) | MONTAJ (TL) | DEMONTAJ (SÖKME) (TL) | DEMONTAJDAN-MONTAJ BEDELİ (TL)
1 | AKÜMÜLATÖR Ve ŞARJ TERTİBATI
| 24 VOLT , ….. Ah (Her cins ve akım-saat değerinde) | Ad. | 16968.8924 | 5025.5739 | 920.616 | 4020.4591
| 24 VOLT , ….. Ah (Her cins ve akım-saat değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 VOLT , … Ah (Her cins ve akım-saat değerinde) | Ad. | 63894.2434 | 9056.81 | 1724.8217 | 7245.4127
2 | BAKIR BARALAR (Her tür kesitte bakır baralar) | Kg | 338.9821 | 249.9122 | 191.5819 | 192.1321
3 | ALÜMİNYUM BARALAR (Her tür kesitte alüminyum baralar) | Kg | 116.2677 | 291.7845 | 228.6438 | 224.3235
4 | BOYALI DEMİR DİREKLER, TRAVERSLER ve KONSOLLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri. | Kg. | 25.9774 | 47 | 13.2305 | 24.832
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | Kg. | 29.1325 | 52 | 14.4371 | 25.001
5 | GALVANİZLİ DEMİR DİREKLER, TRAVERSLER VE KONSOLLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri. | Kg. | 51.1124 | 47 | 13.3264 | 45.5528
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | Kg. | 48.273 | 52 | 14.8367 | 43.0008
6 | GALVANİZLİ AYDINLATMA DİREKLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Galvanizli Aydınlatma Direkleri | Kg. | 67.1083 | 43.9 | 8.6465 | 17.4339
7 | BETONARME DİREKLER, TRAVERSLER VE KONSOLLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri ve Traversleri | Kg. | 5.3104 | 9 | 4.0451 | 5.4133
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri ve Traversleri | Kg. | 6.7888 | 10 | 4.3162 | 5.3296
8 | AĞAÇ DİREKLER |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-10.5 arası boylarda ağaç direk | Ad. | 1651.3082 | 2145.9043 | 603.6808 | 2013.6712
| 11-12.5 arası boylarda ağaç direk | Ad. | 2584.2134 | 2340.6211 | 669.0709 | 2268.665
9 | KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5 KV ….A ...KA ( ….MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 36339.4224 | 13326.6672 | 7080.2202 | 10661.2206
| 31,5-36 KV …. A …… KA ( …..MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 43883.1159 | 21942.625 | 12001.0884 | 17554.1354
9.2. | GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5 KV ….A ...KA ( ….MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 54347.055 | 10397.6602 | 4989.1668 | 8318.0999
| 31,5-36 KV …. A …… KA ( …..MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 70338.9666 | 20513.7395 | 8324.0571 | 13785.4759
9.3. | VAKUM KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5 KV ….A ...KA ( ….MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 70407.7042 | 10495.3197 | 5367.0423 | 8396.3123
| 31,5-36 KV …. A …… KA ( …..MVA) (Her bir nominal-kısa devre akımı ve kısa devre gücünde) | Ad. | 91200.2193 | 17439.3271 | 9159.9701 | 13951.4475
10 | KABLO MUHAFAZA BORULARI (metal yer üstü) | Mt. | 123.706 | 135.5785 | 49.0376 | 117.2161
11 | GALVANİZLİ SAC KABLO RAF VE TAVALARI | Kg. | 69.7018 | 21.1412 | 6.5873 | 11.8516
12 | BAKIR İLETKENLER : | Kg. | 290.4937 | 42.0085 | 41.5572 | 29.9122
13 | ALÜMİNYUM İLETKENLER : | Kg. | 97.8979 | 27.9 | 45.0827 | 41.5686
14 | CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER : | Kg. | 83.7087 | 48 | 45.3127 | 51.4275
15 | ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.) | Mt. | 16.3441 | 31.94 | 13.1071 | 18.2964
| 1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.) | Mt. | 23.3253 | 31.94 | 16.068 | 22.2202
| 1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.) | Mt. | 29.7041 | 31.94 | 20.5292 | 30.1119
| 1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.) | Mt. | 42.1333 | 31.94 | 24.9114 | 36.6809
| 2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.) | Mt. | 23.3253 | 31.94 | 20.5292 | 30.1119
| 3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.) | Mt. | 37.4519 | 31.94 | 23.1348 | 32.5808
| 3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.) | Mt. | 56.2052 | 31.94 | 29.6094 | 41.8392
| 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.) | Mt. | 68.7165 | 31.94 | 34.6233 | 48.7609
| 3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.) | Mt. | 90.6729 | 31.94 | 41.5321 | 58.6366
| 3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.) | Mt. | 125.0859 | 31.94 | 47.9672 | 67.895
| 3 X 95 / 16 + 120 mm^2 | Mt. | 142.2787 | 31.94 | 51.4019 | 74.7286
| 3 X 120 / 16 + 120 mm^2 | Mt. | 172.0924 | 31.94 | 57.2843 | 81.2976
16 | İZOLATÖRLER: |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. | BARA MESNET DAHİLİ ve HARİCİ TİP: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için) | Ad. | 115.2507 | 68.6324 | 56.9097 | 104.2301
| 7.2-12 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için) | Ad. | 341.2015 | 143.2687 | 118.7205 | 217.7797
| 17.5-24 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için) | Ad. | 537.0123 | 174.3671 | 144.5223 | 265.0113
| 36 KV. (Her Kategori ve epoksi-porselen için) | Ad. | 784.925 | 244.3141 | 202.7687 | 371.2917
16.2. | DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSİ ve PORSELEN) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5-24 KV ….. A. (Her bir nominal akım değerinde) | Ad. | 1932.4528 | 293.4045 | 250.1092 | 445.9228
| 36 KV …. A. (Her bir nominal akım değerinde) | Ad. | 2974.7875 | 476.7579 | 406.6356 | 724.6897
16.3. | DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSİ ve PORSELEN) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5-24 KV ….. A (Her bir nominal akım değerinde) | Ad. | 3632.7223 | 267.5644 | 263.6329 | 406.6687
| 36 KV ….. A (Her bir nominal akım değerinde) | Ad. | 6539.9092 | 469.3217 | 462.2954 | 713.3199
17 | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-7,2-10-12-15-24 KV 5 KA | Ad. | 661.5734 | 785.8374 | 264.9048 | 461.3637
| 30-36 KV 5-10 KA | Ad. | 1314.2812 | 1944.4605 | 655.8343 | 1141.5158
18 | AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | DAHİLİ TİP AYIRICILAR (Her tipte) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5 KV ….. A …. KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 7952.0782 | 5143.2009 | 3064.2316 | 4022.5872
| 36 KV …. A ….. KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 11840.1346 | 7154.8609 | 4290.4309 | 7634.5842
18.2 | HARİCİ TİP AYIRICILAR (Her tipte) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17,5 KV ….. A …. KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 13688.5222 | 7920.9207 | 4902.4248 | 6194.8671
| 36 KV …. A ….. KA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 19872.8311 | 9363.3551 | 5719.8508 | 7323.0196
19 | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mevzuata göre yenisi kullanılamayan tüm armatürlerin demontajı (tüm direk çeşitlerinde) | Ad. | 0 | 0 | 111.5266 | 0
20 | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜR ve LAMBALARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 817.2747 | 412.5276 | 273.1277 | 337.4157
| 70 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 876.7373 | 442.4837 | 273.1277 | 361.8661
| 100 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 1102.1478 | 556.1911 | 300.3792 | 454.9672
| 150 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 1232.3684 | 622.0354 | 300.3792 | 508.7581
| 250 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 1565.956 | 790.4647 | 300.3792 | 646.5901
| 400 W Armatür ve Lamba (Komple) | Ad. | 2019.9864 | 1019.622 | 300.3792 | 833.9675
21 | SAÇ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Baklavalı Saç, Her Tür Pano, Trafo veya KÖK için Saç | Kg. | 19.8612 | 40.2507 | 16.5946 | 32.2651
22 | RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ RMU, KOMPAKT TİP |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-17.5 kv Ring Main Ün.Yük Ay.( RMU ) (2YA+1SYA) | Ad. | 360766.5871 | 18059.4426 | 8801.1819 | 14447.5194
| 7.2-17.5 kv Ring Main Ün..( RMU ) (2YA+Vakum Kesicili) | Ad. | 460606.1643 | 20613.8596 | 9422.3143 | 16491.079
| 36 kv Ring Main Üniteli Yük Ayı.( RMU ) (2YA+1SYA) | Ad. | 463595.3291 | 19359.0909 | 8965.2847 | 15487.1948
| 36 kv Ring Main Ün..( RMU ) (2YA+Vakum Kesicili) | Ad. | 591935.9108 | 22764.663 | 9891.0583 | 18211.8256
23 | MODÜLER RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA HÜCRELERİ (MODÜLER RMU), GAZ YALITIMLI HÜCRELER |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-17.5 kv Modüler Trafo fideri....... | Ad. | 140085.9021 | 7374.2727 | 4957.8602 | 6181.1968
| 7.2-17.5 kv Modüler Giriş-çıkış fideri....... | Ad. | 109911.2173 | 5786.8111 | 3882.1582 | 4850.5307
| 7.2-17.5 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) | Ad. | 263668.5113 | 12410.858 | 7811.1607 | 10403.1505
| 36 kv Modüler Trafo fideri | Ad. | 166374.8499 | 8600.9536 | 4758.1066 | 6383.2255
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri | Ad. | 149747.2379 | 6837.5451 | 4071.5395 | 5401.2631
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) | Ad. | 347852.934 | 11263.3937 | 8535.355 | 11600.2865
| 36 kv Modüler Trafo fideri Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 166374.8499 | 8600.9536 | 4758.1066 | 6383.2255
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 149747.2379 | 6837.5451 | 4071.5395 | 5401.2631
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 347852.934 | 11263.3937 | 8535.355 | 11600.2865
| 36 kv Modüler Trafo fideri Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 kv Modüler Giriş-çıkış fideri (Vakum kesicili) Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşkü) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI) |  | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17.5 kV , …. A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 61462.8844 | 16978.5859 | 3579.6784 | 16500.3759
| 36 kV , …. A , ... kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 77035.4058 | 17062.1987 | 3579.6784 | 16581.5662
| 36 kV , …. A , ... kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 77035.4058 | 17062.1987 | 3579.6784 | 16581.5662
24.2 | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17.5 kV , 200 A , …. kA (Her bir kısa devre akım değerinde) | Ad. | 60029.633 | 17372.4504 | 3718.7493 | 15480.1511
| 36 kV , 200 A , ….. kA (Her bir kısa devre akım değerinde) | Ad. | 85855.1679 | 17506.944 | 3718.7493 | 15600.0504
| 36 kV , 200 A , ….. kA (Her bir kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 85855.1679 | 17506.944 | 3718.7493 | 15600.0504
24.3 | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Primer Gerilimi 30 kV altı olan gerilim transformatör hücreleri | Ad. | 80232.4933 | 16297.6659 | 3375.9511 | 17264.8163
| Primer Gerilimi 30 kV üstü olan gerilim transformatör hücreleri | Ad. | 117547.4363 | 16469.0723 | 3375.9511 | 17446.3939
| Primer Gerilimi 30 kV üstü olan gerilim transformatör hücreleri Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 117547.4363 | 16469.0723 | 3375.9511 | 17446.3939
24.4 | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7,2-12-17.5 kV , ….. A , ….. kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 140447.1408 | 17741.0751 | 4106.1646 | 15539.6083
| 36 kV , …. A , ... kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 198211.9178 | 18011.2993 | 4106.1646 | 15776.2938
| 36 kV , …. A , ... kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 198211.9178 | 18011.2993 | 4106.1646 | 15776.2938
24.5 | BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 kV , …... A , …. Ka (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 168783.6701 | 20908.5787 | 3779.801 | 19342.1824
| 36 kV , ... A , …. kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 235146.2386 | 21280.5905 | 3779.801 | 19686.2472
| 36 kV , ... A , …. kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 235146.2386 | 21280.5905 | 3779.801 | 19686.2472
24.6 | AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 kV , ... A , ...kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 54373.0239 | 16944.7534 | 3713.2526 | 16467.4291
| 36 kV , ... A , …. kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 108226.63 | 25287.059 | 3713.2526 | 11265.3308
| 36 kV , ... A , …. kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 108226.63 | 25287.059 | 3713.2526 | 11265.3308
24.7 | KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 kV , ….. A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 30213.015 | 16823.4681 | 3398.8517 | 14830.8378
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 49006.3871 | 18591.0961 | 3398.8517 | 14872.9226
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 49006.3871 | 18591.0961 | 3398.8517 | 14872.9226
24.8 | AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 kV , …..A , ... kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 134924.2716 | 26353.4368 | 3423.7215 | 15244.0233
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 169011.91 | 26593.4228 | 3423.7215 | 15382.8191
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 169011.91 | 26593.4228 | 3423.7215 | 15382.8191
24.9 | AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 kV , ….A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 35518.7978 | 25640.9125 | 3423.7215 | 14831.829
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) | Ad. | 44493.5235 | 25714.2474 | 3423.7215 | 14874.333
| 36 kV , ... A , ….kA (Her bir nominal-kısa devre akım değerinde) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 44493.5235 | 25714.2474 | 3423.7215 | 14874.333
25 | Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) (OG) | Ad. | 428732.5426 | 22824.8253 | 5027.0971 | 19992.5769
26 | Otomatik Tekrar Kapamalı Ayırıcı (Sectionaliser) (OG) | Ad. | 230280.5091 | 13348.7806 | 2689.278 | 12972.7997
27 | MONOBLOK BETON TRAFO BİNASI (OG hücreler, trafo ve AG pano hariç) | Ad. | 276179.0986 | 93685.3353 | 50171.0978 | 67368.9305
28 | MONOBLOK BETON HÜCRE KÖŞKÜ (Yalnız hücre kısmı, OG hücreler hariç) | Ad. | 220183.4765 | 83987.8889 | 48574.8408 | 59653.6189
29 | MONOBLOK BETON TRAFO KÖŞKÜ (Yalnız trafo kısmı, trafo ve AG pano hariç) | Ad. | 146229.2277 | 40314.4783 | 16899.3212 | 32251.5747
| MONOBLOK BETON TRAFO BİNASI (OG hücreler, trafo ve AG pano hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 276179.0986 | 93685.3353 | 50171.0978 | 67368.9305
| MONOBLOK BETON HÜCRE KÖŞKÜ (Yalnız hücre kısmı, OG hücreler hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 220183.4765 | 83987.8889 | 48574.8408 | 59653.6189
| MONOBLOK BETON TRAFO KÖŞKÜ (Yalnız trafo kısmı, trafo ve AG pano hariç) Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 146229.2277 | 40314.4783 | 16899.3212 | 32251.5747
30 | PREFABRİK BETON TRAFO KÖŞKLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PB-1 | Ad. | 334235.8767 | 64501.9608 | 28432.1701 | 48848.3634
| PB-2 | Ad. | 429529.7724 | 83262.1978 | 37016.6976 | 63055.8231
| PB-3 Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 587885.094 | 114427.8081 | 51632.7737 | 86658.0601
| PB-4 | Ad. | 455929.7539 | 88444.4366 | 40324.6554 | 66980.4177
31 | MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| MOD-1 | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-2 | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-3 | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-4 | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-5 | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-5A | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
| MOD-5B | Ad. | 0 | 2395800 | 0 | 0
32 | MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO BİNALARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON TRAFO BİNASI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 kVA Köşk | Ad. | 1507789.0087 | 0 | 37726.7772 | 0
| 630 kVA Köşk | Ad. | 1706089.4623 | 0 | 37726.7772 | 0
| 1000 kVA Köşk | Ad. | 1903223.4263 | 0 | 37726.7772 | 0
| 36 kV ' LUK BETON TRAFO BİNASI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 kVA Köşk | Ad. | 1692976.0775 | 0 | 37726.7772 | 0
| 630 kVA Köşk | Ad. | 1895057.3877 | 0 | 37726.7772 | 0
| 1000 kVA Köşk | Ad. | 2117511.0418 | 0 | 37726.7772 | 0
33 | A.G. DAĞITIM PANOSU : |  | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU KOMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 kVA'lik | Ad. | 42636.2583 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 100 kVA'lik | Ad. | 43126.8359 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 160 kVA'lik | Ad. | 44128.7972 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 250 kVA'lik | Ad. | 61400.0239 | 8586 | 2745.7257 | 11551.2868
| 400 kVA'lik | Ad. | 71421.7301 | 8586 | 2745.7257 | 11587.7864
| 630 kVA'lik | Ad. | 122489.2817 | 8586 | 2814.6457 | 12271.8322
| 1000 kVA'lik | Ad. | 143044.3193 | 8586 | 3076.8535 | 13238.5601
| 1250 kVA'lik | Ad. | 161872.0733 | 8586 | 3076.8535 | 13302.4096
| 1600 kVA'lik | Ad. | 185753.3795 | 8586 | 3076.8535 | 13375.4089
| 2000 kVA'lik | Ad. | 218355.5364 | 8586 | 3076.8535 | 13493.9583
| 2500 kVA'lik | Ad. | 256011.2054 | 8586 | 3076.8535 | 13621.6905
| 50 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 42636.2583 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 100 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 43126.8359 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 160 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 44128.7972 | 8586 | 2400.6861 | 10219.6618
| 250 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 61400.0239 | 8586 | 2745.7257 | 11551.2868
| 400 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 71421.7301 | 8586 | 2745.7257 | 11587.7864
| 630 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 122489.2817 | 8586 | 2814.6457 | 12271.8322
| 1000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 143044.3193 | 8586 | 3076.8535 | 13238.5601
| 1000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşk) | Ad. | 0 | 8586 | 0 | 0
| 1250 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 161872.0733 | 8586 | 3076.8535 | 13302.4096
| 1600 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 185753.3795 | 8586 | 3076.8535 | 13375.4089
| 2000 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 218355.5364 | 8586 | 3076.8535 | 13493.9583
| 2500 kVA'lık Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 256011.2054 | 8586 | 3076.8535 | 13621.6905
33.2 | HARİCİ TİP A.G. PANOSU KOMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 kVA'lik | Ad. | 33347.3822 | 8586 | 2382.506 | 10454.6897
| 100 kVA'lik | Ad. | 33551.0893 | 8586 | 2382.506 | 10454.6897
| 160 kVA'lik | Ad. | 34914.7969 | 8586 | 2382.506 | 10463.5888
| 250 kVA'lik | Ad. | 49005.4959 | 8586 | 2724.9328 | 11763.4484
| 400 kVA'lik | Ad. | 56685.6922 | 8586 | 2724.9328 | 11799.0773
| 630 kVA'lik | Ad. | 96387.3402 | 8586 | 2793.3308 | 12475.6724
| 1000 kVA'lik | Ad. | 112594.1852 | 8586 | 3067.1611 | 13428.3352
34 | A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX/SDK) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A.G. Dağıtım Kutusu Polyester Tip | Ad. | 21855.098 | 8586 | 4566.6085 | 13393.1631
| A.G. Dağıtım Kutusu Galvanizli veya Beton Her tipte | Ad. | 21668.0113 | 8586 | 3078.8968 | 12049.8837
35 | OG ÖLÇÜ-KUMANDA PANOSU Komple | Ad. | 25903.3148 | 9396.0428 | 2904.0585 | 7464.5833
36 | DEMİR İMALAT |  | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 | Tel Kafesli Kapı | m^2. | 625.1942 | 530.7437 | 135.137 | 424.5134
36.2 | Demir malzeme | Kg. | 14.0769 | 61.9714 | 15.7666 | 49.559
36.3 | TEL KAFESLİ ÇİT ( Tel Kafes ) | m^2. | 118.1055 | 40.1818 | 10.074 | 32.1182
37 | TRANSFORMATÖRLER |  | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 | AKIM TRANSFORMATÖRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A.G. Akım Trafoları |  | 0 | 0 | 0 | 0
| …../5 A | Ad. | 269.9695 | 438.2201 | 222.2894 | 350.5835
| O.G. Akım Trafoları |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2-12-17.5 KV …./5 A | Ad. | 4070.2601 | 1201.7718 | 608.8307 | 961.4696
| 7.2-12-17.5 KV ….../5-5 A | Ad. | 5575.5296 | 1641.37 | 831.2257 | 1313.0587
| 7.2-12-17.5 KV ...-../5-5 A | Ad. | 5748.8688 | 1686.3987 | 854.2928 | 1349.186
| 7.2-12-17.5 KV …../5-5-5 A | Ad. | 6515.3984 | 1708.1868 | 865.3157 | 1366.5792
| 7.2-12-17.5 KV ...-.../5 A | Ad. | 4715.1693 | 1629.8614 | 826.401 | 1303.8966
| 36 KV …../5 A | Ad. | 6354.5247 | 2214.7507 | 1122.9982 | 1771.8751
| 36 KV …../5-5 A | Ad. | 7842.6136 | 2905.0796 | 1471.8221 | 2324.1009
| 36 KV … - .../5-5 A | Ad. | 8023.7033 | 3294.6582 | 1669.9526 | 2635.7266
| 36 KV ….../5-5-5 A | Ad. | 8873.1599 | 3052.9407 | 1547.2568 | 2442.3526
| 36 KV ...- …/5 A | Ad. | 7260.1796 | 3052.9407 | 1547.2568 | 2442.3526
37.2 | GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6,3-10-15-20 KV /… /0.1/…. KV | Ad. | 7785.9392 | 2287.0422 | 1181.3527 | 1864.3907
| 30-36 KV/…./0.1/…... KV | Ad. | 15079.9142 | 3239.5501 | 2062.6329 | 2640.8291
37.3 | GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
37.3.1 | YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER |  | 0 | 0 | 0 | 0
37.3.1.1 | DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3-10.5-15.8-/0.4 - 0.231 kV |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 KVA ............................................................. | Ad. | 53464.2133 | 17172 | 11566.9584 | 14282.6536
| 40 KVA ............................................................. | Ad. | 59566.3656 | 17172 | 12395.3166 | 15260.9487
| 50 KVA ............................................................. | Ad. | 66977.3352 | 17172 | 13223.5527 | 16249.4997
| 63 KVA ............................................................. | Ad. | 73079.6262 | 17172 | 14051.7889 | 17227.9067
| 80 KVA ............................................................. | Ad. | 77843.6544 | 17172 | 14051.7889 | 17433.8812
| 100 KVA ............................................................. | Ad. | 86372.1141 | 17172 | 15301.22 | 18906.4331
| 125 KVA ............................................................. | Ad. | 98694.2566 | 17172 | 16536.4161 | 20389.3528
| 160 KVA ............................................................. | Ad. | 116324.4912 | 17172 | 19428.2472 | 24106.7027
| 200 KVA ............................................................. | Ad. | 127881.9359 | 17172 | 21084.7602 | 26063.2183
| 250 KVA ............................................................. | Ad. | 146585.7837 | 17172 | 23555.3964 | 28998.1782
| 315 KVA ............................................................. | Ad. | 165657.1049 | 17172 | 25211.9094 | 31613.8273
| 400 KVA ............................................................. | Ad. | 180361.2615 | 17172 | 29746.1405 | 36896.4419
| 500 KVA ............................................................. | Ad. | 226591.2345 | 17172 | 30588.449 | 38708.8536
| 630 KVA ............................................................. | Ad. | 257984.5595 | 17172 | 33887.3214 | 42663.2066
| 800 KVA ............................................................. | Ad. | 315477.7986 | 17172 | 35543.7531 | 46092.3488
| 1000 KVA ............................................................. | Ad. | 357119.973 | 17172 | 36779.1118 | 47729.6654
| 1250 KVA ............................................................. | Ad. | 401453.2156 | 17172 | 45047.4825 | 57440.2662
| 1600 KVA ............................................................. | Ad. | 476356.2496 | 17172 | 57863.994 | 72516.1251
37.3.1.2 | DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 KVA ............................................................. | Ad. | 63159.5296 | 17172 | 13992.1542 | 16682.1842
| 40 KVA ............................................................. | Ad. | 71797.7205 | 17172 | 15274.769 | 18144.3684
| 50 KVA ............................................................. | Ad. | 79330.6979 | 17172 | 15692.649 | 18659.2861
| 63 KVA ............................................................. | Ad. | 84544.8802 | 17172 | 16542.7294 | 19637.5066
| 80 KVA ............................................................. | Ad. | 87953.3488 | 17172 | 16975.0551 | 20306.8959
| 100 KVA ............................................................. | Ad. | 98241.4431 | 17172 | 18243.266 | 21779.4478
| 125 KVA ............................................................. | Ad. | 109556.5519 | 17172 | 19093.3882 | 22778.3665
| 160 KVA ............................................................. | Ad. | 132949.6644 | 17172 | 21211.7213 | 25579.2919
| 200 KVA ............................................................. | Ad. | 140716.1811 | 17172 | 24180.2183 | 28926.0144
| 250 KVA ............................................................. | Ad. | 163626.822 | 17172 | 27566.6789 | 32828.8271
| 315 KVA ............................................................. | Ad. | 190879.6186 | 17172 | 32235.462 | 38791.1241
| 400 KVA ............................................................. | Ad. | 207004.4316 | 17172 | 33085.8346 | 39820.8849
| 500 KVA ............................................................. | Ad. | 252171.8036 | 17172 | 33935.9568 | 41612.7104
| 630 KVA ............................................................. | Ad. | 291704.9752 | 17172 | 36068.8191 | 44176.8938
| 800 KVA ............................................................. | Ad. | 366631.2697 | 17172 | 37754.7013 | 47678.237
| 1000 KVA ............................................................. | Ad. | 410880.4653 | 17172 | 40305.2765 | 50736.5281
| 1250 KVA ............................................................. | Ad. | 458911.6749 | 17172 | 52179.3064 | 64236.7172
| 1600 KVA ............................................................. | Ad. | 551830.1856 | 17172 | 67454.2006 | 81753.0926
| 2000 KVA ............................................................. | Ad. | 603005.3329 | 17172 | 87801.6046 | 104737.6574
| 2500 KVA ............................................................. | Ad. | 699067.8107 | 17172 | 111549.7478 | 131738.222
| 50 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 51491.2701 | 17172 | 9520.2746 | 11320.0472
| 100 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 63765.6899 | 17172 | 11067.6599 | 13212.9588
| 160 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 86293.7963 | 17172 | 12868.5356 | 15518.2139
| 250 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 106205.4554 | 17172 | 16723.9038 | 19916.2965
| 400 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 134360.6118 | 17172 | 20072.2154 | 24158.1749
| 630 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 189337.2941 | 17172 | 21881.9055 | 26800.8391
| 1000 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 266690.6708 | 17172 | 24452.0413 | 30780.3788
| 1000 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim (yeraltı beton köşk) | Ad. | 0 | 17172 | 0 | 0
| 1600 KVA .................Üretici Firma Sahaya Teslim | Ad. | 358177.0729 | 17172 | 40922.5054 | 49597.2281
37.3.1.3 | DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG/OG TRANSFORMATÖRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 KVA ............................................................ | Ad. | 852341.8963 | 146289.2224 | 88845.6966 | 110864.6818
| 2500 KVA ............................................................ | Ad. | 1158835.7024 | 173424.6626 | 105382.2754 | 131429.2043
| 4000 KVA ............................................................ | Ad. | 1485518.1534 | 317947.5441 | 195477.5252 | 240955.2567
| 5000 KVA ............................................................ | Ad. | 1820949.8645 | 348398.4708 | 214077.7396 | 264032.3851
| 6300 KVA ............................................................ | Ad. | 2014721.3408 | 387450.4821 | 231021.3189 | 293627.8261
| 8000 KVA ............................................................ | Ad. | 2400014.9095 | 423880.2447 | 253341.7226 | 321235.9466
| 10000 KVA ..ONAN.......................................................... | Ad. | 2905867.7537 | 503642.3452 | 303751.8351 | 381683.2993
| 16000 KVA ..ONAN.......................................................... | Ad. | 5555897.8134 | 602020.1364 | 356660.5251 | 456238.5088
| 10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.......................................................... | Ad. | 3254503.7546 | 506061.0201 | 303765.9074 | 383516.3346
| 16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.......................................................... | Ad. | 6222555.6472 | 606640.0546 | 356660.5251 | 459739.7029
37.3.2 | KURU TİP OG / OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2500 KVA ............................................................ | Ad. | 2052692.8716 | 179838.2041 | 105382.2754 | 136289.614
| 4000 KVA ............................................................ | Ad. | 2631317.1855 | 326181.8729 | 195477.5252 | 247195.5802
| 5000 KVA ............................................................ | Ad. | 3225482.5595 | 358494.4514 | 214077.7396 | 271683.539
| 6300 KVA ............................................................ | Ad. | 3568651.9235 | 398620.0777 | 231021.3189 | 302092.5849
| 10000 KVA ..ONAN.......................................................... | Ad. | 5147280.2992 | 519757.7504 | 303765.9074 | 393896.3247
| 12500 KVA ..ONAN.......................................................... | Ad. | 7868239.0884 | 578920.4271 | 330213.2976 | 438732.5384
| 16000 KVA ..ONAN.......................................................... | Ad. | 9841304.127 | 632824.2762 | 356660.5251 | 479583.3332
| 10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.......................................................... | Ad. | 5764742.1061 | 524105.9481 | 303765.9074 | 397191.6188
| 12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.......................................................... | Ad. | 8812345.798 | 585564.864 | 330199.1846 | 443768.0059
| 16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.......................................................... | Ad. | 11022153.3461 | 641140.1763 | 356660.5251 | 485885.49
37.3.3 | DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER (DAHİLİ TİP) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5-15.8 / 0.4-0.231 kV |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 KVA ............................................................. | Ad. | 290180.2117 | 17637.1504 | 9503.4448 | 13366.2665
| 400 KVA ............................................................. | Ad. | 357060.4524 | 22596.8571 | 11988.1126 | 17124.9754
| 500 KVA ............................................................. | Ad. | 448568.4648 | 23860.5032 | 12395.3166 | 18082.535
| 630 KVA ............................................................. | Ad. | 483730.4386 | 26469.4061 | 13630.594 | 20059.7115
| 1000 KVA ............................................................. | Ad. | 611485.5854 | 30056.7312 | 14880.0658 | 22778.3665
| 1250 KVA ............................................................. | Ad. | 687423.7521 | 32461.8633 | 16115.2618 | 24601.0341
| 1600 KVA ............................................................. | Ad. | 815671.1457 | 45628.5772 | 23148.3551 | 34579.4801
| 33 (28.5-34.5 ) / 0.4-0.231 kV |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 KVA ............................................................. | Ad. | 307037.8082 | 19634.623 | 10752.9166 | 14879.9537
| 400 KVA ............................................................. | Ad. | 388445.7482 | 24553.4653 | 12816.3895 | 18607.7831
| 500 KVA ............................................................. | Ad. | 473225.1311 | 25776.3652 | 13223.5527 | 19534.5007
| 630 KVA ............................................................. | Ad. | 518429.2787 | 27339.0928 | 14051.7889 | 20718.7703
| 1000 KVA ............................................................. | Ad. | 666891.0185 | 33331.4714 | 15708.2206 | 25260.0929
| 1250 KVA ............................................................. | Ad. | 744869.5352 | 34486.3821 | 16101.2301 | 26135.3821
| 1600 KVA ............................................................. | Ad. | 895689.9851 | 50561.0803 | 26040.1456 | 38317.4908
| 2000 KVA ............................................................. | Ad. | 978805.0854 | 54025.8517 | 27219.0115 | 40943.2838
| 2500 KVA ............................................................. | Ad. | 1134762.1461 | 56335.6337 | 28004.9899 | 42693.7504
38 | YERALTI KABLO KANALLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 | Toprak Kablo Kanalı Yapılması | m3 | 0 | 1223 | 0 | 0
38.2 | Tuvenan Malzemeli Kablo Kanalı Yapılması (Her tip üst kaplama dahil) | m3 | 0 | 1223 | 0 | 0
38.3 | Tuvenan Malzemeli Üst Kaplamasız Kablo Kanalı Yapılması | m3 | 0 | 1223 | 0 | 0
38.4 | Yatay Delgi İle Kablo Deliği Açılması |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Yönlendirilebilir Yatay Delgi (HDD) Metodu İle Delik Açılması (Karayolu, demiryolu, nehir vb.) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| a ) 150 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| b ) 300 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| c ) 500 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| d ) 600 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| Yatay Delgi Metodu ile Delik Açılması (Karayolu, demiryolu, nehir vb.) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| a ) 150 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| b ) 300 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| c ) 500 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
| d ) 600 mm | m. | 0 | 7187.4 | 0 | 0
39 | KABLOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
39.1 | ANTİGRON KABLO |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 10.147 | 66.9293 | 39.2288 | 43.2795
| 1 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 15.6846 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 1 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 21.5006 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 1 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 29.2346 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 1 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 49.0956 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 1 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 82.3209 | 66.9293 | 38.8826 | 43.2795
| 2 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 15.3443 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 2 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 22.2121 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 2 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 41.2997 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 2 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 46.93 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 2 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 79.6295 | 72.0864 | 41.9295 | 46.6602
| 2 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 124.1465 | 72.0864 | 41.6525 | 46.6602
| 3 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 19.5207 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 3 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 30.3483 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 3 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 44.5789 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 3 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 66.7291 | 72.0864 | 42.068 | 46.6602
| 3 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 112.8857 | 72.0864 | 41.791 | 46.6602
| 3 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 178.4702 | 72.0864 | 41.3755 | 46.6602
| 4 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 24.7179 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 4 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 37.8967 | 66.9293 | 39.0903 | 43.2795
| 4 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 59.1807 | 72.0864 | 42.068 | 46.6602
| 4 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 87.0232 | 72.0864 | 41.9295 | 46.6602
| 4 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 144.1931 | 72.0864 | 41.514 | 46.6602
| 4 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 232.2062 | 85.6756 | 49.1312 | 55.4319
| 4 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 325.4785 | 85.6756 | 48.785 | 55.4319
| 4 X 35ş mm^2 ................................................... | m. | 443.1593 | 85.6756 | 48.1618 | 55.4319
39.2 | BAKIR YERALTI KABLOLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
39.2.1 | 0.6/1 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 19.2585 | 47.0538 | 26.8548 | 35.2564
| 1 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 23.5466 | 47.3637 | 26.9249 | 35.4743
| 1 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 34.8058 | 47.9058 | 27.2054 | 35.91
| 1 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 50.4784 | 48.7191 | 27.4859 | 36.4546
| 1 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 75.329 | 49.9584 | 27.9767 | 37.4713
| 1 X 35ş mm^2 ................................................... | m. | 98.5245 | 50.9653 | 28.4675 | 38.1975
| 1 X 50ş mm^2 ................................................... | m. | 131.249 | 52.3595 | 29.1687 | 39.2867
| 1 X 70ş mm^2 ................................................... | m. | 182.9311 | 54.412 | 29.94 | 40.7754
| 1 X 95ş mm^2 ................................................... | m. | 248.2797 | 57.4328 | 31.2371 | 43.0992
| 1 X 120ş mm^2 ................................................... | m. | 312.6504 | 60.0275 | 32.4291 | 44.9873
| 1 X 150ş mm^2 ................................................... | m. | 377.5728 | 62.9321 | 33.551 | 47.2022
| 1 X 185ş mm^2 ................................................... | m. | 476.0471 | 67.0372 | 35.2688 | 50.2885
| 1 X 240ş mm^2 ................................................... | m. | 626.4292 | 73.7758 | 38.1436 | 55.3355
| 2 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 20.4622 | 47.7509 | 27.2054 | 35.8373
| 2 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 26.4303 | 48.4093 | 27.4859 | 36.2368
| 2 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 35.5832 | 48.9515 | 27.7663 | 36.6725
| 2 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 49.6509 | 49.6486 | 27.9767 | 37.2534
| 2 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 69.9627 | 50.9653 | 28.6077 | 38.1975
| 2 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 113.2944 | 52.6693 | 29.4491 | 39.5046
| 2 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 172.5244 | 56.3484 | 30.9567 | 42.2278
| 2 X 35ş mm^2 ................................................... | m. | 225.7864 | 59.3304 | 32.2889 | 44.479
| 2 X 50ş mm^2 ................................................... | m. | 307.7856 | 63.087 | 33.8315 | 47.2748
| 2 X 70ş mm^2 ................................................... | m. | 427.7252 | 68.7025 | 36.3206 | 51.4504
| 2 X 95ş mm^2 ................................................... | m. | 591.473 | 76.7965 | 39.8615 | 57.514
| 2 X 120ş mm^2 ................................................... | m. | 723.1482 | 83.5351 | 42.8765 | 62.561
| 2 X 150ş mm^2 ................................................... | m. | 882.8086 | 91.6678 | 46.4175 | 68.7336
| 2 X 185ş mm^2 ................................................... | m. | 1101.0721 | 102.589 | 51.1503 | 76.9396
| 2 X 240ş mm^2 ................................................... | m. | 1438.4978 | 120.1325 | 58.9333 | 90.0836
| 3 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 24.3992 | 48.0607 | 27.3456 | 36.0552
| 3 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 33.1758 | 48.7966 | 27.6261 | 36.5998
| 3 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 45.9146 | 49.4937 | 27.9767 | 37.1082
| 3 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 63.9945 | 50.5006 | 28.3273 | 37.8344
| 3 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 92.2053 | 52.0497 | 29.1687 | 38.9963
| 3 X 16ş mm^2 .................................................. | m. | 140.5272 | 54.2571 | 30.0802 | 40.7028
| 3 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 229.0212 | 59.0206 | 32.2188 | 44.2611
| 3 X 35ş mm^2 ................................................... | m. | 305.8297 | 63.087 | 33.8315 | 47.2748
| 3 X 50ş mm^2 ................................................... | m. | 407.8147 | 67.6956 | 35.97 | 50.7242
| 3 X 70ş mm^2 ................................................... | m. | 577.4052 | 75.6347 | 39.3707 | 56.7152
| 3 X 95ş mm^2 ................................................... | m. | 784.6101 | 86.0136 | 43.9634 | 64.4854
| 3 X 120ş mm^2 ................................................... | m. | 994.5733 | 94.9209 | 47.8198 | 71.1301
| 3 X 150ş mm^2 ................................................... | m. | 1198.2174 | 105.997 | 52.6579 | 79.4812
| 3 X 185ş mm^2 ................................................... | m. | 1500.9376 | 120.8683 | 59.1437 | 90.6282
| 3 X 240ş mm^2 ................................................... | m. | 1966.879 | 143.8724 | 69.1003 | 107.8751
| 4 X 1.5 mm^2 ................................................... | m. | 29.1135 | 48.4093 | 27.4859 | 36.2368
| 4 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 39.796 | 49.0289 | 27.8364 | 36.8177
| 4 X 4 mm^2 ................................................... | m. | 57.0986 | 50.2682 | 28.187 | 37.6165
| 4 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 79.0403 | 51.2751 | 28.748 | 38.4153
| 4 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 118.2344 | 53.4051 | 29.6595 | 40.0129
| 4 X 16ş mm^2 ................................................... | m. | 180.8247 | 56.3484 | 30.9567 | 42.2278
| 4 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 283.8629 | 62.1963 | 33.551 | 46.6212
| 4 X 35ş mm^2 ................................................... | m. | 382.2119 | 67.0372 | 35.6896 | 50.2885
| 4 X 50ş mm^2 ................................................... | m. | 516.8461 | 73.4659 | 38.4241 | 55.1176
| 4 X 70ş mm^2 ................................................... | m. | 703.8646 | 84.3096 | 43.2271 | 63.142
| 4 X 95ş mm^2 ................................................... | m. | 974.8885 | 96.8186 | 48.7664 | 72.6187
| 4 X 120ş mm^2 ................................................... | m. | 1245.8371 | 109.0565 | 53.92 | 81.8413
| 4 X 150ş mm^2 ................................................... | m. | 1533.0101 | 122.9596 | 59.9851 | 92.1532
| 4 X 185ş mm^2 ................................................... | m. | 1883.2999 | 141.239 | 68.0485 | 105.9144
| 4 X 240ş mm^2 ................................................... | m. | 2457.696 | 169.1227 | 80.2138 | 126.7923
| 5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 36.5611 | 48.7966 | 27.6261 | 36.5998
| 7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 44.3598 | 49.1838 | 27.8364 | 36.8903
| 10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 64.5462 | 50.5006 | 28.3273 | 37.8344
| 12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 73.1474 | 50.9653 | 28.6077 | 38.1975
| 14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 81.4977 | 51.5075 | 28.8882 | 38.6332
| 19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 103.7404 | 52.8242 | 29.5193 | 39.5772
| 21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 113.8711 | 53.56 | 29.6595 | 40.1582
| 24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 131.249 | 54.567 | 30.1503 | 40.9207
| 30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 159.5851 | 56.1935 | 30.9567 | 42.0826
| 40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 204.2459 | 58.9432 | 32.2188 | 44.1885
| 5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 52.6601 | 49.6486 | 27.9767 | 37.2534
| 7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 64.5462 | 50.5006 | 28.3273 | 37.8344
| 10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 92.2053 | 52.2046 | 29.1687 | 39.1415
| 12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 105.3452 | 52.9791 | 29.5193 | 39.7225
| 14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 119.0118 | 53.9473 | 29.94 | 40.4486
| 19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 152.2629 | 55.8837 | 30.8865 | 41.8647
| 21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 173.2266 | 56.9681 | 31.3774 | 42.7361
| 24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 193.6888 | 58.4784 | 32.0785 | 43.8254
| 30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 234.9893 | 60.8021 | 32.9199 | 45.6046
| 40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. ........... | m. | 309.3403 | 65.1008 | 34.9183 | 48.7272
| 3 X 16ş + 10 mm^2 .................................................. | m. | 169.2896 | 55.5739 | 30.6061 | 41.7195
| 3 X 25 + 16ş mm^2 ................................................... | m. | 261.0937 | 60.8021 | 32.9199 | 45.6046
| 3 X 35 + 16ş mm^2 .................................................. | m. | 335.5701 | 64.4812 | 34.6729 | 48.3641
| 3 X 50 + 25ş mm^2 .................................................. | m. | 459.572 | 70.5614 | 37.162 | 52.9028
| 3 X 70 + 35ş mm^2 .................................................. | m. | 642.4028 | 79.5462 | 41.1937 | 59.6563
| 3 X 95 + 50ş mm^2 ................................................... | m. | 879.2227 | 91.0095 | 46.2772 | 68.2253
| 3 X 120 + 70ş mm^2 ................................................... | m. | 1126.048 | 102.7439 | 51.1503 | 77.0122
| 3 X 150 + 70ş mm^2 ................................................... | m. | 1380.9478 | 113.0454 | 55.6729 | 84.8187
| 3 X 185 + 95ş mm^2 ................................................. | m. | 1697.4851 | 130.7051 | 63.3156 | 97.999
| 3 X 240 + 120ş mm^2 ................................................. | m. | 2220.8761 | 156.6912 | 74.7097 | 117.4971
39.2.2 | 3.5/6-5,8/10-8,7/15 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 25ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 154.7255 | 58.2719 | 33.9984 | 45.5152
| 1 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 177.2248 | 59.5323 | 34.405 | 46.4583
| 1 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 202.9192 | 61.1288 | 35.1371 | 47.6885
| 1 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 249.5152 | 63.4395 | 36.3978 | 49.4927
| 1 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 305.1642 | 66.3804 | 37.6991 | 51.8299
| 1 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 361.399 | 69.5313 | 39.2445 | 54.2902
| 1 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 469.6882 | 74.5309 | 41.5626 | 58.1037
| 1 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 558.7267 | 77.8079 | 43.108 | 60.728
| 1 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 698.7545 | 84.698 | 46.0767 | 66.0176
| 3 X 25ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 484.3327 | 85.9584 | 47.9474 | 67.1247
| 3 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 562.8271 | 91.7141 | 50.6722 | 71.5942
| 3 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 656.0991 | 98.7303 | 54.0883 | 77.0478
| 3 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 802.3575 | 109.2335 | 59.3344 | 85.2898
| 3 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 997.5017 | 121.4593 | 65.15 | 94.8029
| 3 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1163.1707 | 133.559 | 71.0875 | 104.234
| 3 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1459.9743 | 147.8854 | 77.879 | 115.4692
| 3 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1715.6135 | 163.7242 | 85.4839 | 127.8117
| 3 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 2175.6897 | 190.9066 | 98.457 | 149.0521
39.2.3 | 20.3/35 KV BAKIR KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 273.4257 | 65.7922 | 37.6178 | 51.3379
| 1 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 307.4807 | 67.5567 | 38.3498 | 52.8141
| 1 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 355.1951 | 70.4556 | 39.8952 | 54.9463
| 1 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 413.2937 | 73.7746 | 41.3999 | 57.6116
| 1 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 467.5315 | 76.8836 | 42.7826 | 59.9899
| 1 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 586.2849 | 81.379 | 44.7347 | 63.5573
| 1 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 671.0365 | 85.9584 | 46.9714 | 67.1247
| 1 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 818.8658 | 93.8988 | 50.8349 | 73.3164
| 3 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1128.9559 | 146.625 | 78.611 | 114.4851
| 3 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1316.1123 | 161.7496 | 86.2566 | 126.2945
| 3 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1431.5107 | 175.4879 | 93.2108 | 137.0377
| 3 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1641.2196 | 191.4107 | 101.0597 | 149.3801
| 3 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 1818.2314 | 204.6448 | 107.5666 | 159.7953
| 3 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 2185.7012 | 220.4837 | 114.8461 | 172.0967
| 3 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 2463.7598 | 238.7593 | 123.793 | 186.4074
| 3 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 2895.6653 | 268.0003 | 137.9861 | 209.247
39.3 | ALÜMİNYUM YERALTI KABLOLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
39.3.1 | 06/1 kV ALÜMİNYUM KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 X 4 mm2 | m. | 11.1308 | 53.9854 | 25.671 | 36.7485
| 2 X 6 mm2 | m. | 14.47 | 53.9854 | 25.671 | 37.9004
| 2 X 10 mm2 | m. | 19.3198 | 53.9854 | 26.8775 | 39.0894
| 2 X 16 mm2 | m. | 26.6079 | 53.9854 | 26.8775 | 40.2041
| 2 X 25 mm2 | m. | 41.7669 | 53.9854 | 29.391 | 42.4707
| 4 X 10 mm2 | m. | 29.3375 | 53.9854 | 28.151 | 40.9472
| 4 X 16 mm2 | m. | 44.4436 | 53.9854 | 30.8655 | 43.957
| 3 X 25 + 16 mm2 | m. | 63.2599 | 53.9854 | 31.8709 | 45.5176
| 3 X 35 + 16 mm2 | m. | 90.0003 | 53.9854 | 32.2061 | 46.4465
| 3 X 50 + 25 mm2 | m. | 114.382 | 53.9854 | 32.7423 | 47.264
| 3 X 70 + 35 mm2 | m. | 155.2743 | 53.9854 | 33.8482 | 49.4191
| 3 X 95 + 50 mm2 | m. | 208.6491 | 53.9854 | 36.0601 | 53.0233
| 3 X 120 + 70 mm2 | m. | 296.4497 | 53.9854 | 37.9703 | 56.479
| 3 X 150 + 70 mm2 | m. | 364.0294 | 53.9854 | 39.5119 | 59.08
| 3 X 185 + 95 mm2 | m. | 465.0545 | 53.9854 | 42.5616 | 64.5421
| 3 X 240 +120 mm2 | m. | 550.2314 | 53.9854 | 46.2145 | 70.6358
39.3.2 | 20.3/35 KV ALÜMİNYUM KABLO (Tüm Yalıtım ve Kılıflarla) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 194.7038 | 53.9854 | 38.1039 | 50.12
| 1 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 198.6169 | 53.9854 | 38.4134 | 50.5757
| 1 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 204.6643 | 53.9854 | 38.9163 | 51.335
| 1 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 208.4114 | 53.9854 | 39.8447 | 52.5121
| 1 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 208.7908 | 53.9854 | 40.6957 | 53.6512
| 1 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 254.111 | 53.9854 | 41.3921 | 55.094
| 1 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 269.0043 | 53.9854 | 42.7073 | 57.0305
| 1 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 302.3245 | 53.9854 | 43.5971 | 58.4734
| 1 X 300ş / 25 mm2 | m. | 328.8147 | 53.9854 | 45.2992 | 60.9034
| 1 X 400ş / 25 mm2 | m. | 404.9175 | 53.9854 | 49.9026 | 67.5101
| 3 X 35ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 855.5348 | 53.9854 | 71.7978 | 100.6577
| 3 X 50ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 880.1277 | 53.9854 | 75.3954 | 105.7836
| 3 X 70ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 902.2305 | 53.9854 | 79.8441 | 111.8967
| 3 X 95ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 931.8274 | 53.9854 | 84.6023 | 118.6553
| 3 X 120ş / 16 mm^2 ................................................ | m. | 974.9895 | 53.9854 | 89.5152 | 125.7557
| 3 X 150ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1059.9382 | 53.9854 | 93.9638 | 132.4383
| 3 X 185ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1097.5983 | 53.9854 | 99.8825 | 140.8297
| 3 X 240ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1164.381 | 53.9854 | 109.5536 | 154.4608
| 3 X 400ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 1308.0729 | 53.9854 | 117.9093 | 167.1047
40 | KABLO BAŞLIKLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
40.1 | 0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP KABLO BAŞLIĞI | Ad. | 100.8221 | 667.8385 | 0 | 0
| 5.8/8.7/10/15 KV DAHİLİ TİP |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 200.7817 | 481.5628 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 689.5073 | 1444.3377 | 0 | 0
| 20.3/35 KV DAHİLİ TİP |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 457.1397 | 618.7114 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 1741.8555 | 1753.1914 | 0 | 0
| 5.8/8.7/10/15 KV HARİCİ TİP |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 296.5961 | 596.9327 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 1009.7787 | 1795.4024 | 0 | 0
| 20.3/35 KV HARİCİ TİP |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 681.3673 | 750.4346 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 2206.4068 | 2102.1365 | 0 | 0
40.2 | AYRILABİLEN,EKRANLAMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8/10-8.7/15 KV AYRILABİLEN,EKRANLAMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 1983.3725 | 221.1773 | 0 | 0
| 20.3/35 KV AYRILABİLEN EKRANLANMIŞ TİP KABLO BAŞLIĞI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 4380.0036 | 306.559 | 0 | 0
41 | EK/BRANŞMAN KUTULARI/MUFLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
41.1 | 0.6/1 KV TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI T, K ve Y MUFLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 2 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 2 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 2 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 120.4876 | 645.7735 | 0 | 0
| 2 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 248.9186 | 708.8924 | 0 | 0
| 2 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 248.9186 | 708.8924 | 0 | 0
| 2 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 248.9186 | 708.8924 | 0 | 0
| 2 X 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 320.636 | 815.627 | 0 | 0
| 2 X 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 320.636 | 859.0363 | 0 | 0
| 2 X 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 320.636 | 859.0363 | 0 | 0
| 2 X 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 390.4175 | 1075.2229 | 0 | 0
| 2 X 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 390.4175 | 1075.2229 | 0 | 0
| 3 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 3 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 3 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 108.9286 | 645.7735 | 0 | 0
| 3 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 123.7618 | 645.7735 | 0 | 0
| 3 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 251.851 | 708.8924 | 0 | 0
| 3 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 251.851 | 708.8924 | 0 | 0
| 3 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 264.1503 | 772.1489 | 0 | 0
| 3 X 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 329.405 | 859.0363 | 0 | 0
| 3 X 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 329.405 | 1075.2229 | 0 | 0
| 3 X 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 336.9212 | 1075.2229 | 0 | 0
| 3 X 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 401.6919 | 1201.8391 | 0 | 0
| 3 X 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 401.6919 | 1201.8391 | 0 | 0
| 4 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 114.4234 | 645.7735 | 0 | 0
| 4 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 114.4234 | 645.7735 | 0 | 0
| 4 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 114.4234 | 645.7735 | 0 | 0
| 4 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 135.5771 | 708.8924 | 0 | 0
| 4 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 264.1503 | 772.1489 | 0 | 0
| 4 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 264.1503 | 772.1489 | 0 | 0
| 3 X 25 c / 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 277.1899 | 815.627 | 0 | 0
| 3 X 35 c / 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 341.3057 | 869.3211 | 0 | 0
| 3 X 50 s / 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 341.3057 | 1075.2229 | 0 | 0
| 3 X 70 s / 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 354.8008 | 1201.8391 | 0 | 0
| 3 X 95 / 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 433.7783 | 1290.7559 | 0 | 0
| 3 X 120 / 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 433.7783 | 1290.7559 | 0 | 0
41.2 | 0.6/1 KV TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR, SIKMALI/CİVATALI BORU EKLİ ) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 56.7821 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 56.7821 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 81.8407 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 84.787 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 84.787 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 151.2379 | 653.7916 | 0 | 0
| 1 X 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 151.2379 | 665.8966 | 0 | 0
| 1 X 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 151.2379 | 698.8513 | 0 | 0
| 1 X 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 158.046 | 698.8513 | 0 | 0
| 1 X 150 s mm^2 ................................................... | Ad. | 166.2272 | 708.8106 | 0 | 0
| 1 X 185 s mm^2 ................................................... | Ad. | 170.5753 | 737.312 | 0 | 0
| 1 X 240 s mm^2 ................................................... | Ad. | 170.5753 | 760.0646 | 0 | 0
| 2 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 50.775 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 77.0921 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 99.004 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 99.004 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 146.0889 | 653.7916 | 0 | 0
| 2 X 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 146.0889 | 665.8966 | 0 | 0
| 2 X 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 146.0889 | 698.8513 | 0 | 0
| 2 X 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 146.0889 | 708.8106 | 0 | 0
| 2 X 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 171.6051 | 737.312 | 0 | 0
| 2 X 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 303.1337 | 760.0646 | 0 | 0
| 2 X 150 s mm^2 ................................................... | Ad. | 326.3901 | 834.3545 | 0 | 0
| 2 X 185 s mm^2 ................................................... | Ad. | 326.3901 | 912.0046 | 0 | 0
| 2 X 240 s mm^2 ................................................... | Ad. | 403.5966 | 1011.0713 | 0 | 0
| 3 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 81.8407 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 81.8407 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 81.8407 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 84.787 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 99.004 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 121.059 | 653.7916 | 0 | 0
| 3 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 144.7444 | 665.8966 | 0 | 0
| 3 X 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 155.5573 | 698.8513 | 0 | 0
| 3 X 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 155.5573 | 708.8106 | 0 | 0
| 3 X 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 158.2177 | 737.312 | 0 | 0
| 3 X 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 277.36 | 834.3545 | 0 | 0
| 3 X 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 303.1337 | 912.0046 | 0 | 0
| 3 X 150 s mm^2 ................................................... | Ad. | 303.1337 | 1011.0713 | 0 | 0
| 3 X 185 s mm^2 ................................................... | Ad. | 489.2704 | 1265.5193 | 0 | 0
| 3 X 240 s mm^2 ................................................... | Ad. | 499.3968 | 1645.0657 | 0 | 0
| 3 X 25 c / 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 170.5753 | 698.8513 | 0 | 0
| 3 X 35 c / 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 170.5753 | 698.8513 | 0 | 0
| 3 X 50 s / 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 170.5753 | 737.312 | 0 | 0
| 3 X 70 s / 35 c mm^2 ................................................... | Ad. | 288.1157 | 760.0646 | 0 | 0
| 3 X 95 / 50 s mm^2 ................................................... | Ad. | 293.0931 | 912.0046 | 0 | 0
| 3 X 120 / 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 308.912 | 1011.0713 | 0 | 0
| 3 X 150 / 70 s mm^2 ................................................... | Ad. | 334.0278 | 1265.5193 | 0 | 0
| 3 X 185 / 95 s mm^2 ................................................... | Ad. | 485.1226 | 1645.0657 | 0 | 0
| 3 X 240 / 120 s mm^2 ................................................... | Ad. | 694.9448 | 1819.9203 | 0 | 0
| 4 X 1.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 88.9635 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 2.5 mm^2 ................................................... | Ad. | 88.9635 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 4 mm^2 ................................................... | Ad. | 88.9635 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 6 mm^2 ................................................... | Ad. | 91.1375 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 10 mm^2 ................................................... | Ad. | 144.7444 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 16 mm^2 ................................................... | Ad. | 144.7444 | 653.7916 | 0 | 0
| 4 X 25 c mm^2 ................................................... | Ad. | 164.8828 | 698.8513 | 0 | 0
41.3 | 3.5/6-5.8/10-8.7/15 KV EK MUFLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 485.826 | 1549.8334 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 1199.101 | 2614.1881 | 0 | 0
41.4 | 20.3/35 KV EK MUFLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tek Damarlı Kablolar İçin (1x…..s/....mm^2) | Ad. | 1215.1368 | 3354.8366 | 0 | 0
| Üç Damarlı Kablolar İçin (3x…..s/....mm^2) | Ad. | 4103.4069 | 6960.4048 | 0 | 0
42 | SAYAÇ PANOSU | Ad. | 549.6129 | 0 | 0 | 0
43 | KOFRA | Ad. | 549.6129 | 0 | 0 | 0
44. | SAYAÇLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0
44.1. | Tek Fazlı | Ad. | 191.6687 | 138.3948 | 0 | 0
44.2. | Üç fazlı | Ad. | 368.8426 | 108.7333 | 0 | 0
44.3. | Kombi | Ad. | 524.8035 | 147.8045 | 0 | 0
| LED ARMATÜR | Ad. | 2156.1003 | 494.97 | 247.485 | 296.982
| 2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik Topraklama Kazığı | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | Mt. | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi ....................................... | Mt. | 0 | 0 | 0 | 0
| 1X95 NAYY Kablo ve gömülmesi ....................................... | Mt. | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 KV N 80 | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 KV N 95 | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 KV VHD 35 | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 KV VKS 35 | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| AG İzolatör Demiri | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| OG izolatör Demiri | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 Tipi İzolatör ..................................................... | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| K2 Tipi İzolatör ..................................................... | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| K3 Tipi İzolatör ..................................................... | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 40kN/11B | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| 100kN/16B | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Askı Tertibatı | Tk. | 0 | 0 | 0 | 0
| GERGi TERTiBATI (HIRDAVAT MALZEMESi) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gergi Tertibatı | Tk. | 0 | 0 | 0 | 0
| ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR : |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Makara İzolator TK MI 85 ............................................. | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| Makara İzolator mili TK IM 22 ........................................ | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| Özengi Demiri TK OD 85 ............................................... | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| Askı Kancası TK AK 100 ............................................... | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0
| PATRONLAR!: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 KV OG sigorta patronu | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0