## GENEL İCMAL
GENEL İCMAL
GRUP NO | TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ) TL
1. GRUP KOCAELİ/GEBZE | 0
2 Grup SAKARYA /BOLU/DÜZCE | 0
TOPLAM | 0
FİRMA ADI
KAŞE/İMZA
TARİH

## GRUP 1
b
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Grup no | SIRA No | MALZEMENİN CİNSİ | Teknik şartname tarif maddesi | BİRİM | MARKA BİLGİSİ (ZORUNLUDUR) birden fazla seçenek sunulabilir. | MODEL / TİP BİLGİSİ (ZORUNLUDUR) birden fazla seçenek sunulabilir. | SİPARİŞ TARİHİ İTİBARİYLE TESLİM SÜRESİ (GÜN) | GARANTİ SÜRESİ | MİKTAR | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) | PARA BİRİMİ | Sözleşme birim fiyatı (P1) | TOPLAM TUTAR
1. GRUP KOCAELİ /GEBZE | 1 | MYD YG HUCRE MAL. MUH MON(POZ SİVİCİ, YARD RÖLE, KLEMENS, V OTOMAT, CAM SİGORTA VB.) | GENEL | ADT | MARKA /MODEL BİLGİSİ GİRİLMEYECEKTİR. |  |  | Sözleşme şartları geçerlidir. | 263 |  | EUR | 0 | 0
| 2 | FDKR YG HUCRE MAL. MUH MON(POZ SİVİCİ, YARD RÖLE, KLEMENS, V OTOMAT, CAM SİGORTA VB.) | GENEL | ADT |  |  |  |  | 100 |  | EUR | 0 | 0
| 3 | MEKANIK KONTAK SIVIC.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 155 |  | EUR | 0 | 0
| 4 | YANGIN.DEDEKTÖRÜ.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 124 |  | EUR | 0 | 0
| 5 | HAREKET.SENSÖRÜ.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 122 |  | EUR | 0 | 0
| 6 | DUV.TİP.DAH.TİP.SCADA.PAN.MÜH+MON | Panolar | ADT |  |  |  |  | 67 |  | EUR | 0 | 0
| 7 | DUV.TİP.HRC.TİP.SCADA.PAN.MÜH+MON | Panolar | ADT |  |  |  |  | 6 |  | EUR | 0 | 0
| 8 | HÜCRE.TERMİNAL.KUTUSU.MALZ+MON | Hücre Terminal kutusu | ADT |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 9 | TEİAŞ RTU PANOSU MONTAJ | EK-7 | ADT |  |  |  |  | 2 |  | EUR | 0 | 0
| 10 | RTU.MÜH+MON | RTU (Remote Terminal Unit) ve EK-4.1 | ADT |  |  |  |  | 116 |  | EUR | 0 | 0
| 11 | INPUT.MODÜL.MÜH+MON(16DI) | RTU I/O modulleri ve EK-4.4 | ADT |  |  |  |  | 284 |  | EUR | 0 | 0
| 12 | OUTPUT.MODÜL.MÜH+MON(8DO) | RTU I/O modulleri ve EK-4.5 | ADT |  |  |  |  | 128 |  | EUR | 0 | 0
| 13 | DM-KOK MERKEZ BAZLI MAL.+MON (TAVA KABLO, VB) | GENEL | ADT |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 14 | DM-KOK MERKEZ BAZLI MAL.+MON (TAVA KABLO, VB) ENERJI ANALIZORU MONTAJI YAPILACAK | GENEL | ADT |  |  |  |  | 49 |  | EUR | 0 | 0
| 15 | TEİAŞ KABLO N2XCH MONTAJ (BAĞLANTI DAHİL) | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 2600 |  | EUR | 0 | 0
| 16 | IZOLASYON TRAFOSU MON. | İzolasyon Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 17 | FIDER YONETIM ROLESI MUH+MON | Fider Yönetim Rölesi (FYR-G) ve EK-4.3.1 ve EK-4.3.2 | ADT |  |  |  |  | 370 |  | EUR | 0 | 0
| 18 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANO TİP1 MUH MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 49 |  | EUR | 0 | 0
| 19 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANO TİP2 MUH MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 38 |  | EUR | 0 | 0
| 20 | ENERJI ANALIZORU MUH+MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 87 |  | EUR | 0 | 0
| 21 | SCADA BESLEME PANOSU MUH MON | SCADA besleme panosu | ADT |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 22 | ÜÇÜNCÜ PARTİ CİHAZLARIN HABERLEŞTİRİLMESİ | Mevcut röleler | ADT |  |  |  |  | 5 |  | EUR | 0 | 0
| 23 | ZATI KORUMA IHBAR ROLESI MUH MON | YG/YG ve YG/AG Trafo Zati Koruma İhbar Rölesi Temini ve Montajı | ADT |  |  |  |  | 38 |  | EUR | 0 | 0
| 24 | AKIM TRAFOSU MON | Akım Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 25 | GERİLİM TRAFOSU MON | Gerilim Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 26 | AG AKIM TRAFOSU MON | Akım Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 27 |  | EUR | 0 | 0
| 27 | KESİCİ/YUK AYIRICI YAY KURMA MOTORU MON | Yük Ayırıcı Kurma, Kesici Yay ve Yük Ayırıcı Yay Kurma Motoru | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 28 | GERILIM OLCU TR'SIZ OLCU SISTEMI.MON | EK-13 | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 29 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANOSU_TİP1 | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 49 |  | EUR | 0 | 0
| 30 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANOSU_TİP2 | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 38 |  | EUR | 0 | 0
| 31 | DUV.TİP.DAH.TİP.SCADA.PAN.MALZ | Panolar | ADT |  |  |  |  | 67 |  | EUR | 0 | 0
| 32 | DUV.TİP.HRC.TİP.SCADA.PAN.MALZ | Panolar | ADT |  |  |  |  | 6 |  | EUR | 0 | 0
| 33 | TEİAŞ RTU PANOSU | EK-7 | ADT |  |  |  |  | 2 |  | EUR | 0 | 0
| 34 | 0,6/1KV.4X2,5 MM2 N2XCH KABLO | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 1230 |  | EUR | 0 | 0
| 35 | 0,6/1KV.4X1,5 MM2 N2XCH KABLO | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 1060 |  | EUR | 0 | 0
| 36 | IZOLASYON TRAFOSU MALZ. | İzolasyon Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 37 | MEKANIK KONTAK SIVIC | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 167 |  | EUR | 0 | 0
| 38 | YANGIN.DEDEKTÖRÜ.MALZ | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 167 |  | EUR | 0 | 0
| 39 | HAREKET.SENSÖRÜ.MALZ | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 171 |  | EUR | 0 | 0
| 40 | DC-DC CONVERTER 24V/12V 8A | EK-4.10 | ADT |  |  |  |  | 15 |  | EUR | 0 | 0
| 41 | 24VDC 10A/250VAC 3C/O KONTAKLI ROLE | EK-4.11 | ADT |  |  |  |  | 75 |  | EUR | 0 | 0
| 42 | 3 KUTUPLU ROLE SOKET | EK-4.12 | ADT |  |  |  |  | 75 |  | EUR | 0 | 0
| 43 | 102 PAKO ŞALTER 10A | EK-4.9 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 44 | 2.FAZLI.AC-KAPA.SALTER.10A | EK-4.8 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 45 | 12VDC.120X120X25MM.PLASTIK.FAN | EK-4.7 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 46 | SCADA BESLEME PANOSU MAL. | SCADA besleme panosu | ADT |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 47 | ZATI KORUMA IHBAR ROLESI MAL. | YG/YG ve YG/AG Trafo Zati Koruma İhbar Rölesi Temini ve Montajı | ADT |  |  |  |  | 38 |  | EUR | 0 | 0
| 48 | AKIM TRAFOSU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 49 | GERİLİM TRAFOSU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 50 | AG AKIM TRAFOSU |  | ADT |  |  |  |  | 27 |  | EUR | 0 | 0
| 51 | KESİCİ/YUK AYIRICI YAY KURMA MOTORU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 52 | GERILIM ÖLÇÜ TR'SIZ OLCU SISTEMI.MALZ | EK-13 | ADT |  |  |  |  | 16 |  | EUR | 0 | 0
| 53 | ETHERNET ANAHTAR MONTAJI | GENEL | RNB |  |  |  |  | 73 |  | EUR | 0 | 0
| 54 | ROUTER MONTAJI | GENEL | RNB |  |  |  |  | 122 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU | EK-4.1 | ADT |  |  |  |  | 155 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU INPUT MODUL | EK-4.4 | ADT |  |  |  |  | 375 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU OUTPUT MODUL | EK-4.5 | ADT |  |  |  |  | 175 |  | EUR | 0 | 0
| 56 | FIDER YONETIM ROLESI MALZ. | EK-4.3.1 ve EK-4.3.2 1. TEDASMLZ96-027_C_Sekonder_Roleler_TeknikSartnamesi_OCAK2021 2. SEDAŞ EK ŞARTNAME | ADT |  |  |  |  | 460 |  | EUR | 0 | 0
| 57 | ENERJI ANALIZORU_TIPXAEC 24V DC | EK-4.2 | ADT |  |  |  |  | 111 |  | EUR | 0 | 0
|  | 1. grup toplamı | [8 empty] | 0 |  | 0
…………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………….………………(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Miktarlar tahmini olup, değişiklik gösterebilir.
2) Miktarı "0" olan kalemlere ilişkin teklif verilmesi beklenmektedir. Sözleşme dönem içerisinde ihtiyaç olması durumunda teklif birim fiyatı üzerinden sipariş verilecektir.
3) Teklif geçerlilik süresi 90 gündür
4) Ödeme vadesi 60 gündür.
| İhale İlan tarihi T.C.M.B döviz alış kuru (EUR/TL) |  |  | 35.7615
FİRMA ADI
KAŞE/İMZA
TARİH

## GRUP 2
b
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
| SIRA No | MALZEMENİN CİNSİ | Teknik şartname tarif maddesi | BİRİM | MARKA BİLGİSİ (ZORUNLUDUR) birden fazla seçenek sunulabilir. | MODEL / TİP BİLGİSİ (ZORUNLUDUR) birden fazla seçenek sunulabilir. | SİPARİŞ TARİHİ İTİBARİYLE TESLİM SÜRESİ (GÜN) | GARANTİ SÜRESİ | MİKTAR | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) | PARA BİRİMİ | Sözleşme birim fiyatı (P1) | TOPLAM TUTAR
2 Grup SAKARYA BOLU DÜZCE | 1 | MYD YG HUCRE MAL. MUH MON(POZ SİVİCİ, YARD RÖLE, KLEMENS, V OTOMAT, CAM SİGORTA VB.) | GENEL | ADT | MARKA /MODEL BİLGİSİ GİRİLMEYECEKTİR. |  |  | Sözleşme şartları geçerlidir. | 450 |  | EUR | 0 | 0
| 2 | FDKR YG HUCRE MAL. MUH MON(POZ SİVİCİ, YARD RÖLE, KLEMENS, V OTOMAT, CAM SİGORTA VB.) | GENEL | ADT |  |  |  |  | 100 |  | EUR | 0 | 0
| 3 | MEKANIK KONTAK SIVIC.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 170 |  | EUR | 0 | 0
| 4 | YANGIN.DEDEKTÖRÜ.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 140 |  | EUR | 0 | 0
| 5 | HAREKET.SENSÖRÜ.MON. | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 141 |  | EUR | 0 | 0
| 6 | DUV.TİP.DAH.TİP.SCADA.PAN.MÜH+MON | Panolar | ADT |  |  |  |  | 57 |  | EUR | 0 | 0
| 7 | DUV.TİP.HRC.TİP.SCADA.PAN.MÜH+MON | Panolar | ADT |  |  |  |  | 11 |  | EUR | 0 | 0
| 8 | HÜCRE.TERMİNAL.KUTUSU.MALZ+MON | Hücre Terminal kutusu | ADT |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 9 | TEİAŞ RTU PANOSU MONTAJ | EK-7 | ADT |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 10 | RTU.MÜH+MON | RTU (Remote Terminal Unit) ve EK-4.1 | ADT |  |  |  |  | 160 |  | EUR | 0 | 0
| 11 | INPUT.MODÜL.MÜH+MON(16DI) | RTU I/O modulleri ve EK-4.4 | ADT |  |  |  |  | 378 |  | EUR | 0 | 0
| 12 | OUTPUT.MODÜL.MÜH+MON(8DO) | RTU I/O modulleri ve EK-4.5 | ADT |  |  |  |  | 170 |  | EUR | 0 | 0
| 13 | DM-KOK MERKEZ BAZLI MAL.+MON (TAVA KABLO, VB) | GENEL | ADT |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 14 | DM-KOK MERKEZ BAZLI MAL.+MON (TAVA KABLO, VB) ENERJI ANALIZORU MONTAJI YAPILACAK | GENEL | ADT |  |  |  |  | 45 |  | EUR | 0 | 0
| 15 | TEİAŞ KABLO N2XCH MONTAJ (BAĞLANTI DAHİL) | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 16 | IZOLASYON TRAFOSU MON. | İzolasyon Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 17 | FIDER YONETIM ROLESI MUH+MON | Fider Yönetim Rölesi (FYR-G) ve EK-4.3.1 ve EK-4.3.2 | ADT |  |  |  |  | 280 |  | EUR | 0 | 0
| 18 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANO TİP1 MUH MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 45 |  | EUR | 0 | 0
| 19 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANO TİP2 MUH MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 40 |  | EUR | 0 | 0
| 20 | ENERJI ANALIZORU MUH+MON | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 85 |  | EUR | 0 | 0
| 21 | SCADA BESLEME PANOSU MUH MON | SCADA besleme panosu | ADT |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 22 | ÜÇÜNCÜ PARTİ CİHAZLARIN HABERLEŞTİRİLMESİ | Mevcut röleler | ADT |  |  |  |  | 5 |  | EUR | 0 | 0
| 23 | ZATI KORUMA IHBAR ROLESI MUH MON | YG/YG ve YG/AG Trafo Zati Koruma İhbar Rölesi Temini ve Montajı | ADT |  |  |  |  | 40 |  | EUR | 0 | 0
| 24 | AKIM TRAFOSU MON | Akım Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 36 |  | EUR | 0 | 0
| 25 | GERİLİM TRAFOSU MON | Gerilim Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 26 |  | EUR | 0 | 0
| 26 | AG AKIM TRAFOSU MON | Akım Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 27 |  | EUR | 0 | 0
| 27 | KESİCİ/YUK AYIRICI YAY KURMA MOTORU MON | Yük Ayırıcı Kurma, Kesici Yay ve Yük Ayırıcı Yay Kurma Motoru | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 28 | GERILIM OLCU TR'SIZ OLCU SISTEMI.MON | EK-13 | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 29 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANOSU_TİP1 | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 45 |  | EUR | 0 | 0
| 30 | ENERJİ ANALİZÖRÜ PANOSU_TİP2 | Enerji Analizörü ve Enerji analizörü panosu | ADT |  |  |  |  | 40 |  | EUR | 0 | 0
| 31 | DUV.TİP.DAH.TİP.SCADA.PAN.MALZ | Panolar | ADT |  |  |  |  | 57 |  | EUR | 0 | 0
| 32 | DUV.TİP.HRC.TİP.SCADA.PAN.MALZ | Panolar | ADT |  |  |  |  | 11 |  | EUR | 0 | 0
| 33 | TEİAŞ RTU PANOSU | EK-7 | ADT |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 34 | 0,6/1KV.4X2,5 MM2 N2XCH KABLO | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 35 | 0,6/1KV.4X1,5 MM2 N2XCH KABLO | TEİAŞ RTU Panosu | M |  |  |  |  | 0 |  | EUR | 0 | 0
| 36 | IZOLASYON TRAFOSU MALZ. | İzolasyon Trafosu Genel Özellikleri | ADT |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 37 | MEKANIK KONTAK SIVIC | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 183 |  | EUR | 0 | 0
| 38 | YANGIN.DEDEKTÖRÜ.MALZ | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 183 |  | EUR | 0 | 0
| 39 | HAREKET.SENSÖRÜ.MALZ | Yardımcı Sensörler | ADT |  |  |  |  | 189 |  | EUR | 0 | 0
| 40 | DC-DC CONVERTER 24V/12V 8A | EK-4.10 | ADT |  |  |  |  | 15 |  | EUR | 0 | 0
| 41 | 24VDC 10A/250VAC 3C/O KONTAKLI ROLE | EK-4.11 | ADT |  |  |  |  | 75 |  | EUR | 0 | 0
| 42 | 3 KUTUPLU ROLE SOKET | EK-4.12 | ADT |  |  |  |  | 75 |  | EUR | 0 | 0
| 43 | 102 PAKO ŞALTER 10A | EK-4.9 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 44 | 2.FAZLI.AC-KAPA.SALTER.10A | EK-4.8 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 45 | 12VDC.120X120X25MM.PLASTIK.FAN | EK-4.7 | ADT |  |  |  |  | 50 |  | EUR | 0 | 0
| 46 | SCADA BESLEME PANOSU MAL. | SCADA besleme panosu | ADT |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 47 | ZATI KORUMA IHBAR ROLESI MAL. | YG/YG ve YG/AG Trafo Zati Koruma İhbar Rölesi Temini ve Montajı | ADT |  |  |  |  | 40 |  | EUR | 0 | 0
| 48 | AKIM TRAFOSU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 36 |  | EUR | 0 | 0
| 49 | GERİLİM TRAFOSU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 26 |  | EUR | 0 | 0
| 50 | AG AKIM TRAFOSU |  | ADT |  |  |  |  | 27 |  | EUR | 0 | 0
| 51 | KESİCİ/YUK AYIRICI YAY KURMA MOTORU MALZ | EK-4.6 | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 52 | GERILIM ÖLÇÜ TR'SIZ OLCU SISTEMI.MALZ | EK-13 | ADT |  |  |  |  | 24 |  | EUR | 0 | 0
| 53 | ETHERNET ANAHTAR MONTAJI | GENEL | RNB |  |  |  |  | 68 |  | EUR | 0 | 0
| 54 | ROUTER MONTAJI | GENEL | RNB |  |  |  |  | 113 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU | EK-4.1 | ADT |  |  |  |  | 155 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU INPUT MODUL | EK-4.4 | ADT |  |  |  |  | 375 |  | EUR | 0 | 0
| 55 | C NUMARA RTU OUTPUT MODUL | EK-4.5 | ADT |  |  |  |  | 175 |  | EUR | 0 | 0
| 56 | FIDER YONETIM ROLESI MALZ. | EK-4.3.1 ve EK-4.3.2 1. TEDASMLZ96-027_C_Sekonder_Roleler_TeknikSartnamesi_OCAK2021 2. SEDAŞ EK ŞARTNAME | ADT |  |  |  |  | 460 |  | EUR | 0 | 0
| 57 | ENERJI ANALIZORU_TIPXAEC 24V DC | EK-4.2 | ADT |  |  |  |  | 111 |  | EUR | 0 | 0
|  | 2. grup toplamı | [8 empty] | 0 |  | 0
…………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………….………………(Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek yazı ile yazılacaktır.)
1) Miktarlar tahmini olup, değişiklik gösterebilir.
2) Miktarı "0" olan kalemlere ilişkin teklif verilmesi beklenmektedir. Sözleşme dönem içerisinde ihtiyaç olması durumunda teklif birim fiyatı üzerinden sipariş verilecektir.
3) Teklif geçerlilik süresi 90 gündür
4) Ödeme vadesi 60 gündür.
| İhale İlan tarihi T.C.M.B döviz alış kuru (EUR/TL) |  |  | 35.7615
FİRMA ADI
KAŞE/İMZA
TARİH