## Birim fiyat teklif cetveli
EK 1 - BİRİM FİYAT TEKLİF TABLOSU
Grup No | Malzeme Grubu | Sıra No | Malzeme | TEDAŞ MYD ŞARTNAME | Malzeme Kısa Metni | Birim | Standart Boy ( Yatırım İçin)** | Standart Boy (İşletme İçin) | T FAKTÖRÜ | T FAKTÖRÜ |  |  | Miktar *** | BİRİM FİYAT (P1) |  | TOPLAM TUTAR | Marka | Termin Süresi (iş günü)
[10 empty] | Cu Değeri | Al Değeri | Birim |  | Birim Fiyat | Birim
1 | AG KABLOLAR_NYY, NAYY | 1 | 10000250 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) KABLO_3X150/70MM2 | M | 500 | 250 | BAKIR | 4.4869 |  | KG/M | 1250 |  | USD/M | 0
|  | 2 | 10000254 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) KABLO_4X10MM2 | M | 1000 | 1000 | BAKIR | 0.3483 |  | KG/M | 11000 |  | USD/M | 0
|  | 3 | 10000255 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) KABLO_4X16MM2 | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.5565 |  | KG/M | 6000 |  | USD/M | 0
|  | 4 | 10003459 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) KABLO_4X16MM2 | M | 1000 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.1681 | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 5 | 10003458 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X240 /120MM2 KABLO | M | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 2.2567 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 6 | 10003468 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X25 /16MM2 KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.238 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 7 | 10003469 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X50 /25MM2 KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.4417 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 8 | 10003470 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X70 /35MM2 KABLO | M | 500-1000 | 500-1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.6327 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 9 | 10003471 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X95 /50MM2 KABLO | M | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.8787 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 10 | 10003473 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YAVV(NAYY) 3X150 /70MM2 KABLO | M | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1.3433 | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 11 | 10000237 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 1X50MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.4113 |  | KG/M | 3000 |  | USD/M | 0
|  | 12 | 10000239 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X6MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.1043 |  | KG/M | 7000 |  | USD/M | 0
|  | 13 | 10000240 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X10MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.1739 |  | KG/M | 3000 |  | USD/M | 0
|  | 14 | 10000245 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X35 /16MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 1.0557 |  | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 15 | 10000246 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X50 /25MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 1.4623 |  | KG/M | 2000 |  | USD/M | 0
|  | 16 | 10000247 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X70 /35MM2 KABLO | M | 500 | 500 | BAKIR | 2.1068 |  | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 17 | 10000248 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X95 /50MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 2.8963 |  | KG/M | 1750 |  | USD/M | 0
|  | 18 | 10000249 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X120 /70MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 3.7392 |  | KG/M | 200 |  | USD/M | 0
|  | 19 | 10000252 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X2,5MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.0861 |  | KG/M | 0 |  | USD/M | 0
|  | 20 | 10000253 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 4X6MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.2088 |  | KG/M | 11000 |  | USD/M | 0
|  | 21 | 10000700 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 1X240MM2 KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 2.1018 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 22 | 10001323 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 2X4MM2 KABLO | M | 1000 | 500 | BAKIR | 0.0702 |  | KG/M | 500 |  | USD/M | 0
|  | 23 | 10001378 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1kV.YVV(NYY) 1X185 MM2 KABLO | M | 500 | 250 | BAKIR | 1.6048 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 24 | 10000251 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) 3X185 /95MM2 KABLO | M | 500 | 100 | BAKIR | 5.6776 |  | KG/M | 150 |  | USD/M | 0
|  | 25 | 10000660 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 0,6/1KV.YVV(NYY) KABLO_3X240/120MM2 | M | 500 | 100 | BAKIR | 7.3989 |  | KG/M | 50 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
2 | ALPEK KABLOLAR *** ve ALUMINYUM ILETKENLER | 26 | 10000262 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.3X25 + 1X16 + 35 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.3347 | KG/M | 2000 |  | USD/M | 0
|  | 27 | 10000263 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.AER KABLO_3X35 + 1X16 + 50MM2 | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.4448 | KG/M | 13000 |  | USD/M | 0
|  | 28 | 10000264 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.AER KABLO_3X50 + 1X16 + 70MM2 | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.5973 | KG/M | 3000 |  | USD/M | 0
|  | 29 | 10000266 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.AER KABLO_3X70 + 1X16 + 95MM2 | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.8359 | KG/M | 2000 |  | USD/M | 0
|  | 30 | 10000268 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM İLETKEN_ROSE | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 31 | 10000258 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.1098 | KG/M | 10000 |  | USD/M | 0
|  | 32 | 10000259 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.1X16 + 1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.1517 | KG/M | 8000 |  | USD/M | 0
|  | 33 | 10000261 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.3X16 + 1X16 + 25 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 0.2356 | KG/M | 23000 |  | USD/M | 0
|  | 34 | 10000267 | TEDAŞ-MLZ/2005-051 / MLZ_ŞRT_028_01_Alpek Kablolar Teknik Ek Şartnamesi | 0,6/1KV.3X95 + 1X16 + 120 ALPEK KABLO | M | 1000 | 1000 | ALÜMİNYUM |  | 1.1067 | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 35 | 10000272 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | SWALLOW ST-ALUMINYUM ILETKEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6772 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 36 | 10000269 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM İLETKEN_PANSY | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 37 | 10000271 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM İLETKEN_ASTER | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 1 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 38 | 10000273 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM ÇELİKLİ İLETKEN_RAVEN | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6772 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 39 | 10000274 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM ÇELİKLİ İLETKEN_PIGEON | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.679 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
|  | 40 | 10000276 | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ALÜMİNYUM ÇELİKLİ İLETKEN_HAWK | KG | 500 | 500 | ALÜMİNYUM |  | 0.6846 | KG/KG | 500 |  | USD/KG | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
3 | AG KABLOLAR_NYAF&NYM&TTR | 41 | 10000222 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_2X1,5MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0263 |  | KG/M | 9500 |  | USD/M | 0
|  | 42 | 10000223 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_2X2,5MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.043 |  | KG/M | 8000 |  | USD/M | 0
|  | 43 | 10000224 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_2X4MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0702 |  | KG/M | 1000 |  | USD/M | 0
|  | 44 | 10000225 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_2X6MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1048 |  | KG/M | 7000 |  | USD/M | 0
|  | 45 | 10000226 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_3X2,5MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0646 |  | KG/M | 3000 |  | USD/M | 0
|  | 46 | 10000227 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_4X2,5MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0861 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 47 | 10000228 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_4X4MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.1402 |  | KG/M | 1500 |  | USD/M | 0
|  | 48 | 10000229 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) KABLO_4X6MM2 | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.2095 |  | KG/M | 8000 |  | USD/M | 0
|  | 49 | 10001114 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X10MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.35 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 50 | 10001115 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X16MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.558 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 51 | 10001116 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X25MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.8808 |  | KG/M | 0 |  | USD/M | 0
|  | 52 | 10001322 | TEDAŞ-MLZ/96-015.A | 500V.NVV(NYM) 4X1,5MM2 KABLO | M | 100 | 100 | BAKIR | 0.0527 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
4 | OG KABLOLAR | 53 | 10000221 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X240 / 25MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR | 2.2822 |  | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 54 | 10000657 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X95 / 16MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.1485 | 0.2507 | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 55 | 10000217 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X50 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.525 |  | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 56 | 10000218 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X70 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.7105 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 57 | 10000219 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X95 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 250 | BAKIR | 0.9361 |  | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 58 | 10000220 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X120 / 16MM2 XLPE KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR | 1.154 |  | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 59 | 10000658 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X150 / 25MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.2326 | 0.3862 | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 60 | 10001159 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X185 / 25MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.233 | 0.4855 | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
|  | 61 | 10001371 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.1X400 / 35MM2 XLPE AL. KABLO | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.3252 | 1.029 | KG/M | 250 |  | USD/M | 0
|  | 62 | 10000659 | TEDAŞ-MLZ/96-018.B | 20,3/35KV.ALÜMİNYUM XLPE KABLO_1X500MM2 | M | 1000 | 100 | BAKIR-AL | 0.3212 | 1.2578 | KG/M | 100 |  | USD/M | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
[15 empty] | GENEL TOPLAM | 0
LME1 SABİT DEĞERLERİ (ihale yayın (15.12.2024) tarihindeki değer)
[16 empty] | Bakır (USD/ ton) (LME Cash/ Bid) |  | 8988
[16 empty] | Alüminyum(USD/ton) (LME Cash/ Bid) |  | 2567
TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATLAR (P1) VİRGÜLDEN SONRA 2 RAKAM OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR.
Tablodaki sarı alanları doldurmanızı rica ederiz.
Güncel Birim Fiyat Hesaplanması
Eskalasyon Formülü:
P2 = P1 + ( LME2 – LME1 ) x T / 1000
CU-AL Eskalasyon Formülü:
P2 = P1 + {(LME2(Cu)-LME1(Cu))*T(Cu) + (LME2(Al)-LME1(Al))*T(Al)} / 1000
| P2 | Teslim tarihindeki kablo birim fiyatı ( USD/m ) ( USD/kg ) ( Fatura Edilecek Birim Fiyat)
| P1 | Teklif fiyatı ( USD/m ) ( USD/kg )
| LME2 | Sipariş verilen günün LME Alüminyum/Bakır peşin alış kapanış değeri ( USD/ton ) (https://www.lme.com) *
| Bakır İçin : | LME Non-Ferrous Metals Index Cooper Cash Bid
| Alüminyum İçin: | LME Non-Ferrous Metals Index Aluminium Cash Bid
| LME1 | Bu değer SEDAŞ tarafından ihale yayın tarihindeki güncel değerlere göre belirlenir, sabittir ve sözleşme bitimine kadar değişmez. (LONDON METAL EXCHANGE)
| T | Kablonun Alüminyum/Bakır faktörü (kg/m) (kg/kg) (m ya da kg içindeki ağırlık)
* LME2 değeri için sipariş ön bilgisinin saat 12:00 ye kadar verilmesi durumunda sipariş ön bilgisi verilen günün ilgili bakır ve/veya alüminyum peşin alış kapanış değeri alınır. (www.lme.com). Sipariş ön bilgisinin 12:00 den sonra verilmesi durumunda ise bir sonraki günün ilgili bakır ve/veya alüminyum peşin alış kapanış değeri alınır.
**Tabloda belirtilen standart boyların üzerinde bir metraj talep edilmesi durumunda tedarikçi istenilen miktarı sağlamak zorundadır. Ayrıca yatırım siparişleri için nadiren standart boyların altında verilen siparişlerde tedarikçi sipariş edilen miktar kadar sevkiyat yapmalıdır.
*** TEDAŞ-MLZ/2005-051 Şartnamesinde yer alan “3.2 Kablonun İşaretlenmesi” maddesine ek olarak; kabloların metraj bilgisi çıkmayan mürekkeple veya oyularak 1m’ yi aşmayan aralıklarla okunaklı ve dayanıklı bir biçimde yazılmış olacaktır.
BFC içindeki miktarlar tahmini olup, sözleşme bedelini aşmamak kaydı ile, miktarlar kendi içerisinde değişkenlik gösterebilir.
| Firma | :
| Tarih | :
| İmza/ Kaşe | :