## İCMAL
DÜZCE
ŞEBEKE YENİLEME | Malzeme | 21056144.3331 | 22.21%
| Montaj | 55965298.9745 | 59.04%
| Demontaj | 9810555.8982 | 10.35%
| Toplam | 86831999.2058 | 91.61%
HÜCRE YENİLEME | Malzeme | 6981804.256 | 7.366%
| Montaj | 643836.6475 | 0.6793%
| Toplam | 7625640.9035 | 8.045%
BİNA TADİLAT |  | 327435.8708 | 0.3455%
94785075.9802

## malz mon kullan
TEDAŞ POZ NO | EPDK POZ NO | SAP TEDAŞ POZ | KARAKTERİSTİK | MALZEME NO | MALZEMENİN VEYA İŞİN CİNSİ | [5 empty] | 2024 TEDAŞ BİRİM FİYAT 1. BÖLGE |  | 2023 TEDAŞ BİRİM FİYAT 2. BÖLGE |  | Temin | Birim | MALZEME+MONTAJ 2025 B.F |  |  |  |  | TOPLAM | 2025 İŞLERİ
DÜZCE
[17 empty] | Bu hak.'teki Toplam İş Kalemi Miktarı | MALZEME |  | MONTAJ
[11 empty] | MALZEME | MONTAJ | MALZEME | MONTAJ |  |  |  | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL)
3. |  |  |  |  | BARALAR | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  |  |  |  | BAKIR BARALAR (Her tür kesitte bakır baralar) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  |  |  | Dikdörtgen Kesitli Baralar | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  |  |  | Daire Kesitli Baralar (İçi Dolu) | [9 empty] | Y | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | B - 003.001.002.002. | Trafo Yardımcı | 30000349 | 8 mm Çap, 0,45kg/m | [5 empty] | 650.25 | 295.0734 |  |  | Y | kg | 30 | 650.25 | 19507.5 | 295.0734 | 8852.2018 | 30 | 30
5. |  |  |  |  | DİREKLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  |  |  | GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.062. | Demir Direk | 10002351 | BER-4 | 1 | x | 709 | = | 709 | 709 | [5 empty] | 1 | 48.24 | 34202.16 | 275.64 | 195428.76 | 1 | 1
|  | B - 005.003.II.113. | Demir Direk | 10002395 | L+0 | 1 | x | 1403 | = | 1403 | 2806 | [5 empty] | 2 | 48.24 | 135361.44 | 275.64 | 773445.84 | 2 | 2
|  | B - 005.003.II.104. | Demir Direk | 10002385 | L-2 | 1 | x | 1128 | = | 1128 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 275.64 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.095. |  | 10002379 | LA-4 | 1 | x | 1030 | = | 1030 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 275.64 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.065. | Demir Direk | 10002354 | BER+0 | 1 | x | 876 | = | 876 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 275.64 | 0 | 0
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 21 | 26.8 | 90.7088 |  | 5146 | 48.24 | 275.64 |  |  | Y | kg | 3 | 241.2 | 169563.6 | 1378.2 | 968874.6 | 3 | 3
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.007. | Demir Direk | 10002540 | 10I | 90 | x | 207 | = | 207 | 72450 | [5 empty] | 350 | 48.24 | 3494988 | 196.536 | 14239033.2 | 350 | 350
|  | B - 005.005.001.I.022. | Demir Direk | 10002554 | 10I'' | 50 | x | 230 | = | 230 | 9200 | [5 empty] | 40 | 48.24 | 443808 | 196.536 | 1808131.2 | 40 | 40
|  | B - 005.005.001.I.008. | Demir Direk | 10002541 | 12I | 70 | x | 252 | = | 252 | 50400 | [5 empty] | 200 | 48.24 | 2431296 | 196.536 | 9905414.4 | 200 | 200
|  | B - 005.005.001.I.028. | Demir Direk | 10002560 | 12I'' | 50 | x | 298 | = | 298 | 17880 | [5 empty] | 60 | 48.24 | 862531.2 | 196.536 | 3514063.68 | 60 | 60
|  | B - 005.005.001.I.012. | Demir Direk | 10002544 | K-1 | 40 | x | 326 | = | 326 | 13040 | [5 empty] | 40 | 48.24 | 629049.6 | 196.536 | 2562829.44 | 40 | 40
|  | B - 005.005.001.I.013. | Demir Direk | 10002545 | K-2 | 0 | x | 504 | = | 504 | 20160 | [5 empty] | 40 | 48.24 | 972518.4 | 196.536 | 3962165.76 | 40 | 40
|  | B - 005.005.001.I.014. | Demir Direk | 10002546 | K-3 | 0 | x | 578 | = | 578 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 196.536 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.035. | Demir Direk | 10002567 | K-1'' | 0 | x | 373 | = | 373 | 11190 | [5 empty] | 30 | 48.24 | 539805.6 | 196.536 | 2199237.84 | 30 | 30
|  | B - 005.005.001.I.036. | Demir Direk | 10002568 | K-2'' | 5 | x | 449 | = | 449 | 4490 | [5 empty] | 10 | 48.24 | 216597.6 | 196.536 | 882446.64 | 10 | 10
|  | B - 005.005.001.I.037. | Demir Direk | 10002569 | K-3'' | 0 | x | 566 | = | 566 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 196.536 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-25 | 0 | x | 938 |  | 938 | 2814 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 135747.36 | 196.536 | 553052.304 | 3 | 3
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-35 | 0 | x | 1027 |  | 1027 | 3081 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 148627.44 | 196.536 | 605527.416 | 3 | 3
| 5.1 |  |  |  | toplam : | 305 |  |  |  | 5748 | 48.24 | 196.54 |  |  | Y | kg | 776 | 48.24 | 9874969.2 | 196.536 | 40231901.88 | 776 | 776
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.II.002. | Demir Direk | 10002577 | T-12 | 1 | x | 306 | = | 306 | 3060 | [5 empty] | 10 | 48.24 | 147614.4 | 198.5 | 607410 | 10 | 10
|  | B - 005.005.001.II.008. | Demir Direk | 10000420 | D-12 | 1 | x | 344 | = | 344 | 5160 | [5 empty] | 15 | 48.24 | 248918.4 | 198.5 | 1024260 | 15 | 15
|  | B - 005.005.001.II.010. | Demir Direk | 10002583 | D-16 | 1 | x | 506 | = | 506 | 1518 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 73228.32 | 198.5 | 301323 | 3 | 3
|  | B - 005.005.001.II.014. | Demir Direk | 10002587 | N-12 | 1 | x | 366 | = | 366 | 5490 | [5 empty] | 15 | 48.24 | 264837.6 | 198.5 | 1089765 | 15 | 15
|  | B - 005.005.001.II.015. | Demir Direk | 10002588 | N-14 | 1 | x | 448 | = | 448 | 6720 | [5 empty] | 15 | 48.24 | 324172.8 | 198.5 | 1333920 | 15 | 15
|  | B - 005.005.001.II.021. | Demir Direk | 10002593 | Z-14 | 1 | x | 510 | = | 510 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.II.020. | Demir Direk | 10000421 | Z-12 | 1 | x | 420 | = | 420 | 1260 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 60782.4 | 198.5 | 250110 | 3 | 3
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 7 | 26.8 | 64.313 |  | 2900 | 48.24 | 198.4968 |  |  | Y | kg | 61 | 48.24 | 1119553.92 | 198.5 | 4606788 | 61 | 61
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1 | B - 005.005.001.I.a. | Potans | 30000995 | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 48.24 | 196.54 |  |  | Y | kg | 27600 | 48.24 | 1331424 | 196.536 | 5424393.6 | 27600 | 27600
| 5.1 | B - 005.005.001.II.a. |  | 30000995 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [5 empty] | 48.24 | 198.5 |  |  |  |  | 200 | 48.24 | 9648 | 198.5 | 39700 | 200 | 200
8. |  |  |  |  | GAZ BORUSU ( Kablo Muhafazası İçin) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | B - 008.002. | Yardımcı Malzeme | 20000175 | 1" (2.15 mt Boyunda) | [5 empty] | 261.5125 | 369.8655 |  |  | Y | Ad. | 70 | 261.5125 | 18305.875 | 369.8655 | 25890.5816 | 70 | 70
8.1 |  |  |  |  | GALVANİZLİ SAÇ KABLO KANALLARI (RAFLAR VEYA TAVALARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | B - 008.001.001. | Yardımcı Malzeme | 20000784 | 2 mm.'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları | [5 empty] | 128.24 | 22.47 |  |  | Y | kg | 60 | 128.24 | 7694.4 | 22.47 | 1348.2 | 60 | 60
9. |  |  |  |  | İLETKENLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR : | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.dummy | B - 009.007.001. | Yardımcı Malzeme | 30000167 | Makara İzolator TK MI 85 | [5 empty] | 90.9321 |  |  |  | Y | Ad. | 950 | 90.9321 | 86385.495 |  | 0 | 950 | 950
| 15.dummy | B - 009.007.002. | Yardımcı Malzeme | 30000643 | Makara İzolator mili TK IM 22 | [5 empty] | 33.6357 |  |  |  | Y | Ad. | 950 | 33.6357 | 31953.915 |  | 0 | 950 | 950
| 15.dummy | B - 009.007.003. | Yardımcı Malzeme | 30000641 | Özengi Demiri TK OD 85 | [5 empty] | 35.245 |  |  |  | Y | Ad. | 920 | 35.245 | 32425.4 |  | 0 | 920 | 920
| 15.dummy | B - 009.007.019. | Yardımcı Malzeme | 30000175 | Askı Kancası TK AK 100 | [5 empty] | 82.4068 |  |  |  | Y | Ad. | 950 | 82.4068 | 78286.46 |  | 0 | 950 | 950
11. |  |  |  |  | İZOLATÖRLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  |  | HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.004.001. | Yardımcı Malzeme | 10000632 | 1kV N80 | [5 empty] | 42.7 | 57.33 |  |  | Y | Ad. | 358 | 42.7 | 15286.6 | 57.33 | 20524.14 | 358 | 358
| 7.dummy | B - 011.004.002. | Yardımcı Malzeme | 10000633 | 1kV N95 | [5 empty] | 57.93 | 61.13 |  |  | Y | Ad. | 698 | 57.93 | 40435.14 | 61.13 | 42668.74 | 698 | 698
| 7.dummy | B - 011.004.006. | Yardımcı Malzeme | 10000616 | 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip | [5 empty] | 1220.274 | 378.0463 |  |  | Y | Ad. | 295 | 1220.274 | 359980.83 | 378.0463 | 111523.661 | 295 | 295
11.5 |  |  |  |  | İZOLATÖR DEMİRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.005.001. | Yardımcı Malzeme | 30000297 | A 80 | [5 empty] | 66.33 |  |  |  | Y | Ad. | 358 | 66.33 | 23746.14 |  | 0 | 358 | 358
| 7.dummy | B - 011.005.003. | Yardımcı Malzeme | 30000299 | B 95 | [5 empty] | 85.6515 |  |  |  | Y | Ad. | 698 | 85.6515 | 59784.747 |  | 0 | 698 | 698
| 7.dummy | B - 011.005.017. | Yardımcı Malzeme | 30000272 | C 35 Demir Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 331.4025 |  |  |  | Y | Ad. | 295 | 331.4025 | 97763.7375 |  | 0 | 295 | 295
| 7.dummy | B - 011.005.020. | Yardımcı Malzeme | 30000274 | C 35 Beton Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 340.5435 |  |  |  | Y | Ad. | 100 | 340.5435 | 34054.35 |  | 0 | 100 | 100
| 7.dummy | B - 011.005.023. | Yardımcı Malzeme | 30000273 | C 35 Beton Travers İçin (Orta) | [5 empty] | 259.7265 |  |  |  | Y | Ad. | 50 | 259.7265 | 12986.325 |  | 0 | 50 | 50
11.6 |  |  |  |  | HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖR (NORMAL TİP) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.001. | Yardımcı Malzeme | 10000625 | K1 Tipi İzolatör | [5 empty] | 424.314 | 130.4055 |  |  | Y | Ad. | 50 | 424.314 | 21215.7 | 130.4055 | 6520.275 | 50 | 50
11.6.3 |  |  |  |  | KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.003.001. | Yardımcı Malzeme | 10000940 | 40kN/11B | [5 empty] | 522.258 | 130.4055 |  |  | Y | Ad. | 505 | 522.258 | 263740.29 | 130.4055 | 65854.7776 | 505 | 505
11.7 |  |  |  |  | ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8 |  |  |  |  | GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.008.001. | Yardımcı Malzeme | 30000280 | Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 | [5 empty] | 806.276 | 238.2825 |  |  | Y | Tk. | 512 | 806.276 | 412813.312 | 238.2825 | 122000.6351 | 512 | 512
15. |  |  |  |  | PARAFUDURLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 |  |  |  |  | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | B - 015.002.010. | Yardımcı Malzeme | 10000560 | 36 KV 10 KA | [5 empty] | 2737.476 | 2028.0483 |  |  | Y | Ad. | 12 | 2737.476 | 32849.712 | 2028.0483 | 24336.5796 | 12 | 12
17. |  |  |  |  | AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.9 |  |  |  |  | DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİGORTA PATRONLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.2.30 |  |  |  |  | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | TOPRAKLAMALAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30.2.2. | B - 7.1.dummy | B - 030.002.006. | Topraklama | 10003613 | 1x95 mm^2 NAYY Kablo ve gömülmesi | [5 empty] | 65.923 | 105.2985 |  |  | Y | mt. | 673 | 65.923 | 44366.179 | 105.2985 | 70865.9131 | 673 | 673
| 7.dummy | B - 030.004.001. | Topraklama | 30000306 | 95 mm² Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | [5 empty] | 58.409 | 274.2815 |  |  | Y | mt. | 350 | 58.409 | 20443.15 | 274.2815 | 95998.5285 | 350 | 350
30.4.2. | 7.dummy | B - 030.004.002. | Topraklama | 30000309 | 2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | [5 empty] | 657.956 | 1006.8947 |  |  | Y | Ad. | 132 | 657.956 | 86850.192 | 1006.8947 | 132910.1058 | 132 | 132
32. |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.1. |  |  |  |  | Kablo Kanalı Yapılması | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 38.3 | B - 032.Kanal.003. | Kanal | 20000694 | Tuvenan Kablo Kanalı Yapılması (KAPLAMA BELEDİYE) | [5 empty] | 0 | 1974.5722 |  |  | Y | mt³ | 135 | 0 | 0 | 1974.5722 | 266567.2416 | 135 | 135
[5 empty] | Toplam : | [5 empty] | 0 |  |  |  | Y | mt³ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.12 |  |  | Abone |  | 500 VOLT NVV ( NYM ) ( PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI ) KURŞSUNSUZ ANTİGRON KABLO ( TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ.) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 39.1.10 | B - 032.012.004.010. | Abone | 10000225 | 2x6 mm^2 | [5 empty] | 63.089 | 102.0738 |  |  | Y | mt. | 223 | 63.089 | 14068.847 | 102.0738 | 22762.449 | 223 | 223
| 39.1.11 | B - 032.012.004.011. | Abone | 10001469 | 2x10 mm^2 | [5 empty] | 106.86 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 1514 | 106.86 | 161786.04 | 110.1271 | 166732.4539 | 1514 | 1514
| 39.1.22 | B - 032.012.004.022. | Abone | 10000229 | 4x6 mm^2 | [5 empty] | 116.688 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 167 | 116.688 | 19486.896 | 110.1271 | 18391.2284 | 167 | 167
| 39.1.23 | B - 032.012.004.023. | Abone | 10001114 | 4x10 mm^2 | [5 empty] | 193.232 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 314 | 193.232 | 60674.848 | 110.1271 | 34579.9145 | 314 | 314
[5 empty] | KURUM TARAFINDAN VERİLECEK MALZEMELER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6.1. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2 Standart Torsiyonlu. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.004. | Beton Direk | 10000282 | 9,3/3 | 1 | x | 745 | = | 745 | 2235 | [5 empty] | 3 | 8.304 | 18559.44 | 14.8257 | 33135.5311 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.006. | Beton Direk | 10000284 | 9,3/4 | 1 | x | 910 | = | 910 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.008. | Beton Direk | 10000286 | 9,3/6 | 1 | x | 1125 | = | 1125 | 2250 | [5 empty] | 2 | 8.304 | 18684 | 14.8257 | 33357.9172 | 2 | 2
|  | B - 005.006.001.010. | Beton Direk | 10000287 | 9,3/8 | 1 | x | 1510 | = | 1510 | 1510 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 12539.04 | 14.8257 | 22386.8689 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.012. | Beton Direk | 10000289 | 9,3/10 | 1 | x | 1540 | = | 1540 | 1540 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 12788.16 | 14.8257 | 22831.6411 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.014. | Beton Direk | 10000290 | 9,3/12 | 1 | x | 1880 | = | 1880 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.016. | Beton Direk | 10000291 | 9,3/14 | 1 | x | 1910 | = | 1910 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.114. | Beton Direk | 10000310 | 12/3. | 1 | x | 1200 | = | 1200 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.116. | Beton Direk | 10000313 | 12/4. | 1 | x | 1590 | = | 1590 | 3180 | [5 empty] | 2 | 8.304 | 26406.72 | 14.8257 | 47145.8563 | 2 | 2
|  | B - 005.006.001.118. | Beton Direk | 10000315 | 12/6. | 1 | x | 1640 | = | 1640 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.120. | Beton Direk | 10000317 | 12/8. | 1 | x | 2010 | = | 2010 | 2010 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 16691.04 | 14.8257 | 29799.7393 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.122. | Beton Direk | 10000320 | 12/10. | 1 | x | 2100 | = | 2100 | 2100 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 17438.4 | 14.8257 | 31134.056 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.124. | Beton Direk | 10000322 | 12/12. | 1 | x | 2140 | = | 2140 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.126. | Beton Direk | 10000325 | 12/14. | 1 | x | 2580 | = | 2580 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.156. | Beton Direk | 10000338 | 13/8. | 1 | x | 2310 | = | 2310 | 2310 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 19182.24 | 14.8257 | 34247.4616 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.158. | Beton Direk | 10000666 | 13/10. | 1 | x | 2360 | = | 2360 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.160. | Beton Direk | 10000667 | 13/12. | 1 | x | 2410 | = | 2410 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.162. | Beton Direk | 10000707 | 13/14. | 1 | x | 2900 | = | 2900 | 2900 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 24081.6 | 14.8257 | 42994.6488 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.164. | Beton Direk | 10000875 | 13/16. | 1 | x | 2950 | = | 2950 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.190. | Beton Direk | 10000348 | 14/6. | 1 | x | 2070 | = | 2070 | 6210 | [5 empty] | 3 | 8.304 | 51567.84 | 14.8257 | 92067.8514 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.192. | Beton Direk | 10000350 | 14/8. | 1 | x | 2570 | = | 2570 | 2570 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 21341.28 | 14.8257 | 38102.1543 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.194. | Beton Direk | 10000351 | 14/10. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 2630 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 21839.52 | 14.8257 | 38991.6987 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.196. | Beton Direk | 10000353 | 14/12. | 1 | x | 2690 | = | 2690 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.200. | Beton Direk | 10000357 | 14/16. | 1 | x | 3280 | = | 3280 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 24 |  |  |  | 49050 | 8.3 | 14.83 |  |  | K | kg | 18 | 8.304 | 261119.28 | 14.8257 | 466195.4247 | 18 | 18
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.677. | Beton Direk | 10000358 | 14/16(2.21) | 1 | x | 3540 | = | 3540 | 3540 | [5 empty] | 1 | 9.25 | 32745 | 14.96 | 52958.4 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.686. | Beton Direk | 10001229 | 14/25(2.21) | 1 | x | 3800 | = | 3800 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.25 | 0 | 14.96 | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 7340 | 9.252 | 14.9625 |  |  | K | kg | 1 | 9.25 | 32745 | 14.96 | 52958.4 | 1 | 1
5.6.2. |  |  |  |  | II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri : Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.151. | Beton Direk | 10000349 | 14/6(2.21)B | 1 | x | 2240 | = | 2240 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.252 | 0 | 14.9625 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.153. | Beton Direk | 10000679 | 14/8(2.21)B | 1 | x | 2780 | = | 2780 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.252 | 0 | 14.9625 | 0 | 0 | 0
| 7.2 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 5020 | 9.252 | 14.9625 |  |  | K | kg | 0 | 9.252 | 0 | 14.9625 | 0 | 0 | 0
5.6.5. |  |  |  |  | Betonarme transformatör platformu | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.005.002. | Beton Direk | 30000432 | PL-400 | 1 | x | 950 | = | 950 | 13222.416 | [5 empty] | 0 | 13222.416 | 0 |  | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 1 |  |  |  | 950 | 0 |  |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7.1 |  |  |  |  | Yüksek Gerilim Taşıyıcı ve Nihayet Durdurucu Travers ve Konsollar. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.001.Ş.005. | Beton Direk | 30000024 | T-27/200 | 1 | x | 65 | = | 65 | 14.52 | 10.447 |  |  |  |  | 6 | 14.52 | 5662.8 | 10.447 | 4074.3488 | 6 | 6
|  | B - 005.007.001.Ş.006. | Beton Direk | 30000025 | T-27/220 | 1 | x | 70 | = | 70 | 14.52 | 10.447 |  |  |  |  | 2 | 14.52 | 2032.8 | 10.447 | 1462.5868 | 2 | 2
|  | B - 005.007.006.Ş.005. | Beton Direk | 30000038 | N-70/200 | 1 | x | 125 | = | 125 | 19.536 | 10.551 |  |  |  |  | 10 | 19.536 | 24420 | 10.551 | 13188.7992 | 10 | 10
|  | B - 005.007.006.Ş.006. | Beton Direk | 30000366 | N-70/220 | 1 | x | 130 | = | 130 | 19.536 | 10.551 |  |  |  |  | 2 | 19.536 | 5079.36 | 10.551 | 2743.2702 | 2 | 2
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 4 |  |  |  | 390 | 0 | 0 |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7.22 |  |  |  |  | Alçak Gerilim Traversleri (Sabit ve Portatif) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.022.002. | Beton Direk | 30000046 | t-75 | 1 | x | 12 | = | 12 | 19.008 | 10.551 |  |  |  |  | 42 | 19.01 | 9581.04 | 10.55 | 5317.2 | 42 | 42
|  | B - 005.007.022.004. | Beton Direk | 30000048 | n-75 | 1 | x | 14 | = | 14 | 19.008 | 10.551 |  |  |  |  | 15 | 19.01 | 3992.1 | 10.55 | 2215.5 | 15 | 15
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.013. |  | 30000055 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 17 |  | 0 |  | 0 | 17 | 17
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.014. |  | 30000056 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.015. |  | 30000057 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 164.7072 |  |  | K | Kg | 300 | 149.851 | 44955.3 | 164.7072 | 49412.16 | 300 | 300
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 93.7422 |  |  | K | Kg | 730 | 149.851 | 109391.23 | 93.7422 | 68431.806 | 730 | 730
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 71.3754 |  |  | K | Kg | 0 | 149.851 | 0 | 71.3754 | 0 | 0 | 0
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.002. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000272 | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) | [5 empty] | 124.5545 | 116.4495 |  |  | K | Kg | 2255 | 124.5545 | 280870.3975 | 116.4495 | 262593.6225 | 2255 | 2255
| 14 | B - 009.003.001.005. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000273 | RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) | [5 empty] | 124.5545 | 66.99 |  |  | K | Kg | 0 | 124.5545 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.006. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000274 | PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) | [5 empty] | 124.7141 | 44.892 |  |  | K | Kg | 2800 | 124.7141 | 349199.48 | 44.892 | 125697.6 | 2800 | 2800
9.5.1 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.6 | B - 009.005.001.014. | AER | 10000261 | 3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.) | [5 empty] | 52.3621 | 47.0694 |  |  | K | mt | 1000 | 39.37 | 39370 | 29.1112 | 29111.2416 | 1000 | 1000
| 15.7 | B - 009.005.001.015. | AER | 10000262 | 3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.) | [5 empty] | 76.4617 | 60.2112 |  |  | K | mt | 8600 | 57.49 | 494414 | 37.2373 | 320240.3789 | 8600 | 8600
| 15.8 | B - 009.005.001.016. | AER | 10000263 | 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.) | [5 empty] | 92.9138 | 70.1778 |  |  | K | mt | 10560 | 69.86 | 737721.6 | 43.3998 | 458301.4015 | 10560 | 10560
| 15.9 | B - 009.005.001.017. | AER | 10000264 | 3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.) | [5 empty] | 123.3309 | 84.3633 |  |  | K | mt | 8200 | 92.73 | 760386 | 52.1683 | 427780.4097 | 8200 | 8200
| 15.10 | B - 009.005.001.018. | AER | 10000266 | 3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.) | [5 empty] | 171.5301 | 97.6962 |  |  | K | mt | 3200 | 128.97 | 412704 | 60.4141 | 193325.0897 | 3200 | 3200
17.7 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.007.008. | Trafo Yardımcı | 10000202 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 26976.528 | 11559.1185 |  |  | K | Ad. | 2 | 26976.528 | 53953.056 | 11559.1185 | 23118.2369 | 2 | 2
17.8 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.008.008. | Trafo Yardımcı | 10000203 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 27987.12 | 11737.2678 |  |  | K | Ad. | 5 | 27987.12 | 139935.6 | 11737.2678 | 58686.3392 | 5 | 5
| 18.dummy | B - 017.Özel.001. | Trafo Yardımcı | 30000848 | OG AYIRICI BORUSU_6MT | [9 empty] | K | Ad. | 9 |  | 0 |  | 0 | 9 | 9
20 |  |  |  |  | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.5.1 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3 | B - 020.005.001.002. | Armatür | 10000436 | 100 W | [5 empty] | 850.5453 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 123 | 850.5453 | 104617.0719 | 1316.9988 | 161990.8495 | 123 | 123
| 20.4 | B - 020.005.001.003. | Armatür | 10000437 | 150 W | [5 empty] | 944.8406 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 70 | 944.8406 | 66138.842 | 1316.9988 | 92189.9143 | 70 | 70
| 20.5 | B - 020.005.001.004. | Armatür | 10000438 | 250 W | [5 empty] | 1228.6219 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 0 | 1228.6219 | 0 | 1316.9988 | 0 | 0 | 0
20.5.2 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.dummy | B - 020.005.a. | Armatür | 30000328 | Armatürü Borusu | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 193 |  | 0 |  | 0 | 193 | 193
20.6 |  |  |  |  | AMPULLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.6.1 |  |  |  |  | ŞEFFAF TÜP AMPULLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.dummy | B - 020.006.001.003. | Armatür | 10000451 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 151.9276 |  |  |  | K | Ad. | 123 | 151.9276 | 18687.0948 |  | 0 | 123 | 123
| 20.4.dummy | B - 020.006.001.004. | Armatür | 10000453 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 177.1561 |  |  |  | K | Ad. | 70 | 177.1561 | 12400.927 |  | 0 | 70 | 70
| 20.5.dummy | B - 020.006.001.005. | Armatür | 10000455 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 191.8576 |  |  |  | K | Ad. | 0 | 191.8576 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22.4 |  |  |  |  | ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22.4.1 |  |  |  |  | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.1.2 | B - 022.004.001.008. |  | 10000126 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 157720.066 | 27257.6536 |  |  | K | Ad. | 4 | 157720.066 | 630880.264 | 27257.6536 | 109030.6143 | 4 | 4
22.4.2 |  |  |  |  | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.2.2 | B - 022.004.002.004. |  | 10000648 | 36 kV , 200 A , 16 kA | [5 empty] | 174775.118 | 27388.6289 |  |  | K | Ad. | 2 | 174775.118 | 349550.236 | 27388.6289 | 54777.2577 | 2 | 2
22.4.3 |  |  |  |  | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.3.2 | B - 022.004.003.004. |  | 10000136 | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 kV | [5 empty] | 220870.678 | 27565.3064 |  |  | K | Ad. | 2 | 220870.678 | 441741.356 | 27565.3064 | 55130.6129 | 2 | 2
22.4.4 |  |  |  |  | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.4.2 | B - 022.004.004.007. |  | 10000130 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 370642.16 | 28326.5442 |  |  | K | Ad. | 15 | 370642.16 | 5559632.4 | 28326.5442 | 424898.1626 | 15 | 15
24.4. |  |  |  |  | A.G. ÇIKIŞ PANOSU | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.1 |  |  |  |  | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.1.5 | B - 024.004.001.005. | Pano | 10000154 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 104440.5546 | 18446.9491 |  |  | K | Ad | 0 | 104440.5546 | 0 | 18446.9491 | 0 | 0 | 0
| 33.1.6 | B - 024.004.001.006. | Pano | 10000157 | 630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 140529.6402 | 19502.788 |  |  | K | Ad | 0 | 140529.6402 | 0 | 19502.788 | 0 | 0 | 0
| 33.1.7 | B - 024.004.001.007. | Pano | 10000158 | 1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 182249.8626 | 21429.7311 |  |  | K | Ad | 0 | 182249.8626 | 0 | 21429.7311 | 0 | 0 | 0
| 33.1.9 | B - 024.004.001.009. |  | 10000160 | 1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 249325.7847 | 21717.1887 |  |  | K | Ad | 0 | 249325.7847 | 0 | 21717.1887 | 0 | 0 | 0
24.4.2 |  |  |  |  | HARİCİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.2.2 | B - 024.004.002.002. | Pano | 10000148 | 100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 68898.3393 | 15840.1811 |  |  | K | Ad | 4 | 68898.3393 | 275593.3572 | 15840.1811 | 63360.7242 | 4 | 4
| 33.2.3 | B - 024.004.002.003. | Pano | 10000151 | 160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 75335.3106 | 15846.135 |  |  | K | Ad | 3 | 75335.3106 | 226005.9318 | 15846.135 | 47538.405 | 3 | 3
| 33.2.4 | B - 024.004.002.004. | Pano | 10000153 | 250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 102250.9578 | 18356.9636 |  |  | K | Ad | 2 | 102250.9578 | 204501.9156 | 18356.9636 | 36713.9271 | 2 | 2
| 33.2.5 | B - 024.004.002.005. | Pano | 10000155 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 119283.2844 | 18482.4456 |  |  | K | Ad | 2 | 119283.2844 | 238566.5688 | 18482.4456 | 36964.8912 | 2 | 2
24.4.3.5 |  |  |  |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-A) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.002. | SDK | 10001305 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip A 750 x 1000 x 350 mm) | [5 empty] | 43075.8546 | 20424.49 |  |  | K | Ad. | 0 | 43075.8546 | 0 | 20424.49 | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.003. | SDK |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-B) | [9 empty] | K | Ad. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.004. | SDK | 10001308 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip B 750 x 1000 x 350 mm) | [5 empty] | 48675.7125 | 23079.6737 |  |  | K | Ad. | 0 | 48675.7125 | 0 | 23079.6737 | 0 | 0 | 0
32.12 |  |  |  |  | 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.1.7 | B - 032.012.004.007. | NAYY | 10003459 | 4 X 16ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 875 | 47.827 | 41848.625 | 105.0622 | 91929.4089 | 875 | 875
| 39.3.1.8 | B - 032.012.004.008. | NAYY | 10003468 | 3 X 25 + 16ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 0 | 69.355 | 0 | 103.7854 | 0 | 0 | 0
| 39.3.1.10 | B - 032.012.004.010. | NAYY | 10003469 | 3 X 50 + 25ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 0 | 122.551 | 0 | 104.3083 | 0 | 0 | 0
| 39.3.1.11 | B - 032.012.004.011. | NAYY | 10003470 | 3 X 70 + 35ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 293 | 171.535 | 50259.755 | 104.7776 | 30699.8511 | 293 | 293
| 39.3.1.12 | B - 032.012.004.012. | NAYY | 10003471 | 3 X 95 + 50ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 450 | 234.962 | 105732.9 | 105.1362 | 47311.2791 | 450 | 450
| 39.3.1.14 | B - 032.012.004.014. | NAYY | 10003473 | 3 X 150 + 70ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 500 | 369.447 | 184723.5 | 107.0565 | 53528.2302 | 500 | 500
| 39.3.1.16 | B - 032.012.004.016. | NAYY | 10003458 | 3 X 240 +120ş mm^2 | [5 empty] | 47.827 | 105.0622 |  |  | K | mt. | 500 | 594.49 | 297245 | 108.8241 | 54412.0253 | 500 | 500
32 |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [5 empty] | 69.355 | 103.7854 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO ( PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 122.551 | 104.3083 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 171.535 | 104.7776 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.15 |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 234.962 | 105.1362 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.15.1. |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE | [5 empty] | 369.447 | 107.0565 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.2.4 | B - 032.015.1. | XLPE | 10000657 | 1x95s/16 mm^2 | [5 empty] | 594.49 | 108.8241 |  |  | K | mt. | 1510 | 404.9 | 611399 | 85.2856 | 128781.2067 | 1510 | 1510
| 39.3.2.6 | B - 032.015.1. |  | 10000658 | 1x150s/25 mm^2 | XLPE Kablo 20,3/35 kV.(YE3SV) | [8 empty] | K | mt. | 500 | 577.68 | 288840 | 90.0775 | 45038.7392 | 500 | 500
TOPLAM TUTAR : | [16 empty] | 83064 |  | 28037948.5891 |  | 56609135.622 | 83064 | 83064

## DEMONTAJ
TEDAŞ POZ NO | EPDK POZ NO | SAP TEDAŞ POZ | KARAKTERİSTİK | MALZEME NO | MALZEMENİN VEYA İŞİN CİNSİ | [5 empty] | 2024 TEDAŞ BİRİM FİYAT 1. BÖLGE |  | 2023 TEDAŞ BİRİM FİYAT 2. BÖLGE |  | Temin | Birim | MALZEME+DE-MONTAJ 2025 B.F |  |  |  |  | TOPLAM | 2025 İŞLERİ
DÜZCE
[17 empty] | Bu hak.'teki Toplam İş Kalemi Miktarı | MALZEME |  | DE-MONTAJ
[11 empty] | MALZEME | DE-MONTAJ | MALZEME | MONTAJ |  |  |  | TEDAŞ 2024 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL)
3. |  |  |  |  | BARALAR | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  |  |  | Daire Kesitli Baralar (İçi Dolu) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | kg | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | B - 003.001.002.002. | Trafo Yardımcı | 30000349 | 8 mm Çap, 0,45kg/m | [5 empty] | 0 | 204.7096 |  |  | Y | kg | 10 |  | 0 | 204.7096 | 2047.0957 | 10 | 10
5. |  |  |  |  | DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  |  |  | GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.062. | Demir Direk | 10002351 | BER-4 | 1 | x | 709 | = | 709 | 0 | 709 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 20.9526 | 14855.3934 | 1 | 1
|  | B - 005.003.II.113. | Demir Direk | 10002395 | L+0 | 1 | x | 1403 | = | 1403 | 0 | 2806 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 20.9526 | 58792.9956 | 2 | 2
|  | B - 005.001.j.001.298. | Demir Direk | 10002385 | L-2 | 1 | x | 1128 | = | 1128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.095. | Demir Direk | 10002379 | LA-4 | 1 | x | 1030 | = | 1030 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.065. | Demir Direk | 10002354 | BER+0 | 1 | x | 876 | = | 876 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 21 | 26.8 | 90.7088 |  | 5146 | 0 | 20.9526 |  |  | Y | kg | 3 |  | 0 | 20.9526 | 62.8578 | 3 | 3
[5 empty] | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.007. | Demir Direk | 10002540 | 10I | 90 | x | 207 | = | 207 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.022. | Demir Direk | 10002554 | 10I'' | 50 | x | 230 | = | 230 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.008. | Demir Direk | 10002541 | 12I | 70 | x | 252 | = | 252 | 0 | 63000 |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 20.9526 | 1320013.8 | 250 | 250
|  | B - 005.005.001.I.028. | Demir Direk | 10002560 | 12I'' | 50 | x | 298 | = | 298 | 0 | 17880 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 20.9526 | 374632.488 | 60 | 60
|  | B - 005.005.001.I.012. | Demir Direk | 10002544 | K-1 | 40 | x | 326 | = | 326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.013. | Demir Direk | 10002545 | K-2 | 0 | x | 504 | = | 504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.014. | Demir Direk | 10002546 | K-3 | 0 | x | 578 | = | 578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.035. | Demir Direk | 10002567 | K-1'' | 0 | x | 373 | = | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.036. | Demir Direk | 10002568 | K-2'' | 5 | x | 449 | = | 449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-25 | 0 | x | 938 |  | 938 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
| 5.1 |  |  |  | toplam : | 305 |  |  |  | 3217 | 0 | 20.9526 |  |  | Y | kg | 310 |  | 0 | 20.9526 | 6495.306 | 310 | 310
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 5.1 | B - 005.005.001.I.a. | Potans | 30000995 | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | kg | 2400 |  | #REF! | 39.2616 | 94227.84 | 2400 | 2400
| 5.1 | B - 005.005.001.II.a. |  | 30000995 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 |  | #REF! | 39.6264 | 7925.28 | 200 | 200
8. |  |  |  |  | GAZ BORUSU ( Kablo Muhafazası İçin) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 10 | B - 008.002. | Yardımcı Malzeme | 20000175 | 1" (2.15 mt Boyunda) | [5 empty] | 0 | 123.8987 |  |  | Y | Ad. | 30 |  | #REF! | 123.8987 | 3716.962 | 30 | 30
8.1 |  |  |  |  | GALVANİZLİ SAÇ KABLO KANALLARI (RAFLAR VEYA TAVALARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 11 | B - 008.001.001. | Yardımcı Malzeme | 20000784 | 2 mm.'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları | [5 empty] | 0 | 7.2116 |  |  | Y | kg | 60 |  | #REF! | 7.2116 | 432.6981 | 60 | 60
9. |  |  |  |  | İLETKENLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR : | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 15.dummy | B - 009.007.001. | Yardımcı Malzeme | 30000167 | Makara İzolator TK MI 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 210 |  | #REF! | 0 | 0 | 210 | 210
| 15.dummy | B - 009.007.002. | Yardımcı Malzeme | 30000643 | Makara İzolator mili TK IM 22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 210 |  | #REF! |  | 0 | 210 | 210
| 15.dummy | B - 009.007.003. | Yardımcı Malzeme | 30000641 | Özengi Demiri TK OD 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 210 |  | #REF! |  | 0 | 210 | 210
| 15.dummy | B - 009.007.019. | Yardımcı Malzeme | 30000175 | Askı Kancası TK AK 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 210 |  | #REF! |  | 0 | 210 | 210
11. |  |  |  |  | İZOLATÖRLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  |  | HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.004.001. | Yardımcı Malzeme | 10000632 | 1kV N80 | [5 empty] | 0 | 23.1393 |  |  | Y | Ad. | 1680 |  | #REF! | 23.1393 | 38874.0784 | 1680 | 1680
| 7.dummy | B - 011.004.002. | Yardımcı Malzeme | 10000633 | 1kV N95 | [5 empty] | 0 | 24.5732 |  |  | Y | Ad. | 1092 |  | 0 | 24.5732 | 26833.9666 | 1092 | 1092
| 7.dummy | B - 011.004.006. | Yardımcı Malzeme | 10000616 | 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip | [5 empty] | 0 | 150.8765 |  |  | Y | Ad. | 295 |  | #REF! | 150.8765 | 44508.5537 | 295 | 295
11.5 |  |  |  |  | İZOLATÖR DEMİRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.005.001. | Yardımcı Malzeme | 30000297 | A 80 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 1680 |  | #REF! |  | 0 | 1680 | 1680
| 7.dummy | B - 011.005.003. | Yardımcı Malzeme | 30000299 | B 95 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 1092 |  | #REF! |  | 0 | 1092 | 1092
| 7.dummy | B - 011.005.017. | Yardımcı Malzeme | 30000272 | C 35 Demir Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 295 |  | #REF! |  | 0 | 295 | 295
11.6 |  |  |  |  | HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖR (NORMAL TİP) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.001. | Yardımcı Malzeme | 10000625 | K1 Tipi İzolatör | [5 empty] | 0 | 52.8015 |  |  | Y | Ad. | 215 |  | #REF! | 52.8015 | 11352.3259 | 215 | 215
11.8 |  |  |  |  | GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.008.001. | Yardımcı Malzeme | 30000280 | Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 | [5 empty] | 0 | 95.761 |  |  | Y | Tk. | 215 |  | 0 | 95.761 | 20588.6173 | 215 | 215
15. |  |  |  |  | PARAFUDURLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 |  |  |  |  | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | B - 015.002.010. | Yardımcı Malzeme | 10000560 | 36 KV 10 KA | [5 empty] | 0 | 815.3969 |  |  | Y | Ad. | 12 |  | #REF! | 815.3969 | 9784.7624 | 12 | 12
30 |  |  |  |  | TOPRAKLAMALAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
30.2.2. | B - 7.1.dummy | B - 030.002.006. | Topraklama | 10003613 | 1x95 mm^2 NAYY Kablo ve gömülmesi | [5 empty] | 0 | 66.9885 |  |  | Y | mt. | 673 |  | #REF! | 66.9885 | 45083.2723 | 673 | 673
30.4.2. | 7.dummy | B - 030.004.002. | Topraklama | 30000309 | 2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 165 |  | #REF! |  | 0 | 165 | 165
32. |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
32.12 |  |  | Abone |  | 500 VOLT NVV ( NYM ) ( PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI ) KURŞSUNSUZ ANTİGRON KABLO ( TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.1.10 | B - 032.012.004.010. | Abone | 10000225 | 2x6 mm^2 | [5 empty] | 0 | 64.8249 |  |  | Y | mt. | 223 |  | 0 | 64.8249 | 14455.9569 | 223 | 223
| 39.1.11 | B - 032.012.004.011. | Abone | 10001469 | 2x10 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.6835 |  |  | Y | mt. | 1514 |  | #REF! | 69.6835 | 105500.7605 | 1514 | 1514
| 39.1.22 | B - 032.012.004.022. | Abone | 10000229 | 4x6 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.6835 |  |  | Y | mt. | 167 |  | #REF! | 69.6835 | 11637.138 | 167 | 167
| 39.1.23 | B - 032.012.004.023. | Abone | 10001114 | 4x10 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.5512 |  |  | Y | mt. | 314 |  | #REF! | 69.5512 | 21839.0828 | 314 | 314
[5 empty] | KURUM TARAFINDAN VERİLECEK MALZEMELER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.6.1. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2 Standart Torsiyonlu. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.004. | Beton Direk | 10000282 | 9,3/3 | 1 | x | 745 | = | 745 | 0 | 149000 |  |  |  |  | 200 |  | #REF! | 8.5728 | 1277347.2 | 200 | 200
|  | B - 005.006.001.006. | Beton Direk | 10000284 | 9,3/4 | 1 | x | 910 | = | 910 | 0 | 182000 |  |  |  |  | 200 |  | #REF! | 8.5728 | 1560249.6 | 200 | 200
|  | B - 005.006.001.008. | Beton Direk | 10000286 | 9,3/6 | 1 | x | 1125 | = | 1125 | 0 | 56250 |  |  |  |  | 50 |  | #REF! | 8.5728 | 482220 | 50 | 50
|  | B - 005.006.001.010. | Beton Direk | 10000287 | 9,3/8 | 1 | x | 1510 | = | 1510 | 0 | 37750 |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 8.5728 | 323623.2 | 25 | 25
|  | B - 005.006.001.012. | Beton Direk | 10000289 | 9,3/10 | 1 | x | 1540 | = | 1540 | 0 | 38500 |  |  |  |  | 25 |  | #REF! | 8.5728 | 330052.8 | 25 | 25
|  | B - 005.006.001.014. | Beton Direk | 10000290 | 9,3/12 | 1 | x | 1880 | = | 1880 | 0 | 37600 |  |  |  |  | 20 |  | #REF! | 8.5728 | 322337.28 | 20 | 20
|  | B - 005.006.001.016. | Beton Direk | 10000291 | 9,3/14 | 1 | x | 1910 | = | 1910 | 0 | 19100 |  |  |  |  | 10 |  | #REF! | 8.5728 | 163740.48 | 10 | 10
|  | B - 005.006.001.018. | Beton Direk | 10000292 | 9,3/16 | 1 | x | 1930 | = | 1930 | 0 | 19300 |  |  |  |  | 10 |  | #REF! | 8.5728 | 165455.04 | 10 | 10
|  | B - 005.006.001.020. | Beton Direk | 10000293 | 9,3/18 | 1 | x | 1960 | = | 1960 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.114. | Beton Direk | 10000310 | 12/3. | 1 | x | 1200 | = | 1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.116. | Beton Direk | 10000313 | 12/4. | 1 | x | 1590 | = | 1590 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.118. | Beton Direk | 10000315 | 12/6. | 1 | x | 1640 | = | 1640 | 0 | 26240 |  |  |  |  | 16 |  | #REF! | 8.5728 | 224950.272 | 16 | 16
|  | B - 005.006.001.120. | Beton Direk | 10000317 | 12/8. | 1 | x | 2010 | = | 2010 | 0 | 20100 |  |  |  |  | 10 |  | #REF! | 8.5728 | 172313.28 | 10 | 10
|  | B - 005.006.001.122. | Beton Direk | 10000320 | 12/10. | 1 | x | 2100 | = | 2100 | 0 | 42000 |  |  |  |  | 20 |  | #REF! | 8.5728 | 360057.6 | 20 | 20
|  | B - 005.006.001.124. | Beton Direk | 10000322 | 12/12. | 1 | x | 2140 | = | 2140 | 0 | 29960 |  |  |  |  | 14 |  | #REF! | 8.5728 | 256841.088 | 14 | 14
|  | B - 005.006.001.126. | Beton Direk | 10000325 | 12/14. | 1 | x | 2580 | = | 2580 | 0 | 67080 |  |  |  |  | 26 |  | #REF! | 8.5728 | 575063.424 | 26 | 26
|  | B - 005.006.001.128. | Beton Direk | 10000327 | 12/16. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.156. | Beton Direk | 10000338 | 13/8. | 1 | x | 2310 | = | 2310 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.160. | Beton Direk | 10000667 | 13/12. | 1 | x | 2410 | = | 2410 | 0 | 16870 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 8.5728 | 144623.136 | 7 | 7
|  | B - 005.006.001.162. | Beton Direk | 10000707 | 13/14. | 1 | x | 2900 | = | 2900 | 0 | 8700 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 8.5728 | 74583.36 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.190. | Beton Direk | 10000348 | 14/6. | 1 | x | 2070 | = | 2070 | 0 | 16560 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 8.5728 | 141965.568 | 8 | 8
|  | B - 005.006.001.192. | Beton Direk | 10000350 | 14/8. | 1 | x | 2570 | = | 2570 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.194. | Beton Direk | 10000351 | 14/10. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 23 |  |  |  | 44290 | 0 | 20.9526 |  |  | K | kg | 644 |  | #REF! | 8.5728 | 5520.8832 | 644 | 644
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.677. | Beton Direk | 10000358 | 14/16(2.21) | 1 | x | 3540 | = | 3540 | 0 | 21240 |  |  |  |  | 6 |  | #REF! | 8.5728 | 182086.272 | 6 | 6
5.6.2. |  |  |  |  | II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri : Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.079. | Beton Direk | 10000316 | 12/6(2.21)B | 1 | x | 1770 | = | 1770 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.081. | Beton Direk | 10000318 | 12/8(2.21)B | 1 | x | 2170 | = | 2170 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.083. | Beton Direk | 10000321 | 12/10(2.21)B | 1 | x | 2270 | = | 2270 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.151. | Beton Direk | 10000349 | 14/6(2.21)B | 1 | x | 2240 | = | 2240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.153. | Beton Direk | 10000679 | 14/8(2.21)B | 1 | x | 2780 | = | 2780 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
| 7.2 |  |  |  | toplam : | 5 |  |  |  | 11230 | 0 | 0 |  |  | K | kg | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0 | 0
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Büyük Aralıklı AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2,21 Torsiyonlu. MUFLU DİREKLER VE TRAVERSLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.6.5. |  |  |  |  | Betonarme transformatör platformu | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.005.002. | Beton Direk | 30000432 | PL-400 | 1 | x | 950 | = | 950 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0
5.7.1 |  |  |  |  | Yüksek Gerilim Taşıyıcı ve Nihayet Durdurucu Travers ve Konsollar. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.001.Ş.005. | Beton Direk | 30000024 | T-27/200 | 1 | x | 65 | = | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 0 | 0
|  | B - 005.007.006.Ş.005. | Beton Direk | 30000038 | N-70/200 | 1 | x | 125 | = | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 11.61 | 0 | 0
|  | B - 005.007.006.Ş.006. | Beton Direk | 30000366 | N-70/220 | 1 | x | 130 | = | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 11.61 | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 3 |  |  |  | 320 | 0 | 0 |  |  | K | kg | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.7.22 |  |  |  |  | Alçak Gerilim Traversleri (Sabit ve Portatif) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.022.002. | Beton Direk | 30000046 | t-75 | 1 | x | 12 | = | 12 | 0 | 11.61 |  |  |  |  | 1011 |  | #REF! | 11.61 | 11737.71 | 1011 | 1011
|  | B - 005.007.022.004. | Beton Direk | 30000048 | n-75 | 1 | x | 14 | = | 14 | 0 | 11.61 |  |  |  |  | 306 |  | #REF! | 11.61 | 3552.66 | 306 | 306
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 26 | 0 | 20.9526 |  |  | K | kg | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.8 |  |  |  |  | AĞAÇ DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 8.1 | B - 005.008.002. |  | 10000405 | 9-9,5 mt Ağaç Direkler | [5 empty] | 0 | 630.3828 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! | 630.3828 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | B - 005.008.005. |  | 10000407 | 12-12,5 mt Ağaç Direkler | [5 empty] | 0 | 630.3828 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! | 630.3828 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  |  | GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 |  |  |  | 36 KV 630 A 16 KA ( 995 MVA) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 129.6522 |  |  | K | Kg | 300 |  | #REF! | 129.6522 | 38895.66 | 300 | 300
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 72.9828 |  |  | K | Kg | 730 |  | #REF! | 72.9828 | 53277.444 | 730 | 730
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 55.1133 |  |  | K | Kg | 0 |  | #REF! | 55.1133 | 0 | 0 | 0
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (BETON DİREĞE) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 129.6522 |  |  | K | Kg | 1260 |  | #REF! | 129.6522 | 163361.772 | 1260 | 1260
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 72.9828 |  |  | K | Kg | 300 |  | 0 | 72.9828 | 21894.84 | 300 | 300
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 55.1133 |  |  | K | Kg | 240 |  | #REF! | 55.1133 | 13227.192 | 240 | 240
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.002. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000272 | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 327 |  | #REF! |  | 0 | 327 | 327
| 14 | B - 009.003.001.005. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000273 | RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.006. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000274 | PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 1050 |  | #REF! |  | 0 | 1050 | 1050
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (BETON DİREĞE) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.5.1 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.6 | B - 009.005.001.009. | AER | 10000260 | 3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 27.5919 |  |  | K | mt | 2000 |  | 0 | 27.5919 | 55183.8 | 2000 | 2000
| 15.6 | B - 009.005.001.014. | AER | 10000261 | 3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 29.8998 |  |  | K | mt | 300 |  | 0 | 29.8998 | 8969.94 | 300 | 300
| 15.7 | B - 009.005.001.015. | AER | 10000262 | 3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 38.1318 |  |  | K | mt | 1000 |  | 0 | 38.1318 | 38131.8 | 1000 | 1000
| 15.8 | B - 009.005.001.016. | AER | 10000263 | 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 44.3205 |  |  | K | mt | 750 |  | 0 | 44.3205 | 33240.375 | 750 | 750
| 15.9 | B - 009.005.001.017. | AER | 10000264 | 3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 53.214 |  |  | K | mt | 500 |  | 0 | 53.214 | 26607 | 500 | 500
| 15.10 | B - 009.005.001.018. | AER | 10000266 | 3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 61.5342 |  |  | K | mt | 300 |  | 0 | 61.5342 | 18460.26 | 300 | 300
17.7 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.007.008. | Trafo Yardımcı | 10000202 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 3 |  | #REF! | 6822.0177 | 20466.0532 | 3 | 3
17.8 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.008.008. | Trafo Yardımcı | 10000203 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 5 |  | 0 | 6822.0177 | 34110.0887 | 5 | 5
| 18.dummy | B - 017.Özel.001. | Trafo Yardımcı | 30000848 | OG AYIRICI BORUSU_6MT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 9 |  | #REF! |  | 0 | 9 | 9
20 |  |  |  |  | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
20.5.1 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3 | B - 020.005.001.002. | Armatür | 10000436 | 100 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 123 |  | 0 | 331.1077 | 40726.2459 | 123 | 123
| 20.4 | B - 020.005.001.003. | Armatür | 10000437 | 150 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 70 |  | 0 | 331.1077 | 23177.5383 | 70 | 70
| 20.5 | B - 020.005.001.004. | Armatür | 10000438 | 250 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 0 |  | 0 | 331.1077 | 0 | 0 | 0
20.5.2 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.dummy | B - 020.005.a. | Armatür | 30000328 | Armatürü Borusu | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 193 |  | #REF! |  | 0 | 193 | 193
20.6 |  |  |  |  | AMPULLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
20.6.1 |  |  |  |  | ŞEFFAF TÜP AMPULLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.dummy | B - 020.006.001.003. | Armatür | 10000451 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 123 |  | #REF! |  | 0 | 123 | 123
| 20.4.dummy | B - 020.006.001.004. | Armatür | 10000453 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 70 |  | #REF! |  | 0 | 70 | 70
| 20.5.dummy | B - 020.006.001.005. | Armatür | 10000455 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
22.4 |  |  |  |  | ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
22.4.1 |  |  |  |  | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.1.2 | B - 022.004.001.008. |  | 10000126 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 5 |  | 0 | 5179.7041 | 25898.5207 | 5 | 5
22.4.2 |  |  |  |  | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.2.2 | B - 022.004.002.004. |  | 10000648 | 36 kV , 200 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 2 |  | 0 | 5179.7041 | 10359.4083 | 2 | 2
22.4.3 |  |  |  |  | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.3.2 | B - 022.004.003.004. |  | 10000136 | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 kV | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 2 |  | 0 | 5179.7041 | 10359.4083 | 2 | 2
22.4.4 |  |  |  |  | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.4.2 | B - 022.004.004.007. |  | 10000130 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 16 |  | #REF! | 5179.7041 | 82875.2663 | 16 | 16
24.4. |  |  |  |  | A.G. ÇIKIŞ PANOSU | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.1 |  |  |  |  | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.1.5 | B - 024.004.001.005. | Pano | 10000154 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3453.2751 | 0 | 0 | 0
| 33.1.6 | B - 024.004.001.006. | Pano | 10000157 | 630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3590.3204 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3590.3204 | 0 | 0 | 0
| 33.1.7 | B - 024.004.001.007. | Pano | 10000158 | 1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3847.4218 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3847.4218 | 0 | 0 | 0
| 33.1.9 | B - 024.004.001.009. | Pano | 10000160 | 1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3847.4218 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3847.4218 | 0 | 0 | 0
24.4.2 |  |  |  |  | HARİCİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 33.2.2 | B - 024.004.002.002. | Pano | 10000148 | 100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 2959.3967 |  |  | K | Ad | 4 |  | 0 | 2959.3967 | 11837.5869 | 4 | 4
| 33.2.3 | B - 024.004.002.003. | Pano | 10000151 | 160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 2959.3967 |  |  | K | Ad | 3 |  | 0 | 2959.3967 | 8878.1902 | 3 | 3
| 33.2.4 | B - 024.004.002.004. | Pano | 10000153 | 250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 2 |  | 0 | 3453.2751 | 6906.5502 | 2 | 2
| 33.2.5 | B - 024.004.002.005. | Pano | 10000155 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 2 |  | 0 | 3453.2751 | 6906.5502 | 2 | 2
24.4.3 |  |  |  |  | A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.3.5 |  |  |  |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-3) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.002. | SDK | 10001305 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip 3 750 x 1000 x 350 mm) 250A. | [5 empty] | 0 | 5542.0703 |  |  | K | Ad. | 0 |  | 0 | 5542.0703 | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.004. | SDK | 10001308 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip 3 750 x 1000 x 350 mm) 400A. | [5 empty] | 0 | 6262.5394 |  |  | K | Ad. | 0 |  | 0 | 6262.5394 | 0 | 0 | 0
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO ( PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 39.2.1.49 | B - 032.016.049. |  | 10000255 | 4x16 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 315 |  | #REF! | 56.3751 | 17758.1545 | 315 | 315
| 39.2.1.80 | B - 032.016.080. |  | 10000244 | 3x25+16 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 0 |  | #REF! | 58.3411 | 0 | 0 | 0
| 39.2.1.82 | B - 032.016.082. |  | 10000246 | 3x50+25 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 0 |  | #REF! | 63.787 | 0 | 0 | 0
| 39.2.1.83 | B - 032.016.083. |  | 10000247 | 3x70+35 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 100 |  | #REF! | 70.2909 | 7029.0866 | 100 | 100
| 39.2.1.84 | B - 032.016.084. |  | 10000248 | 3x95+50 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 130 |  | #REF! | 76.1615 | 9900.9976 | 130 | 130
| 39.2.1.85 | B - 032.016.085. |  | 10000249 | 3x120+70 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 60 |  | #REF! | 83.2276 | 4993.6589 | 60 | 60
| 39.2.1.86 | B - 032.016.086. |  | 10000250 | 3x150+70 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 60 |  | #REF! | 90.0297 | 5401.7817 | 60 | 60
| 39.2.1.88 | B - 032.016.088. |  | 10000660 | 3x240+120 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 0 |  | #REF! | 116.8952 | 0 | 0 | 0
32.15.1. |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.2.6 | B - 032.015.1. |  | 10000658 | 1x150s/25 mm^2 | XLPE Kablo 20,3/35 kV.(YE3SV) |  |  |  |  | 0 | 59.0885 |  |  | K | mt. | 200 |  | 0 | 59.0885 | 11817.6911 | 200 | 200
TOPLAM TUTAR : | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 26006 |  | #REF! |  | 9810555.8982 | 26006 | 26006

## İNŞAAT
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | [5 empty] | BAKIM
… BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | TARİH | 2025-02-21
ÖRNEK TADİLAT KEŞFİ |  |  |  | KEŞİF NO | .
SAYFA NO
BF No: | Cinsi | Miktarı | Birim | B. Fiyatı ( TL ) | Tutarı ( TL ) |  | İş Kalemi | Bir Bina Fiyatı
SBF-06 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | 69.782 | m2 | 417.8292 | 29156.9603 | 69.782 | Çatı | 202657.6758
SBF-42 | Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması | 69.782 | m2 | 1159.1038 | 80884.5806 | 69.782
SBF-44 | Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması. | 69.782 | m2 | 894.045 | 62388.2466 | 69.782
SBF-45 | Mahya kiremiti ile mahya yapılması | 28.94 | m | 164.5547 | 4762.2126 | 28.94
SBF-47 | 4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı elastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması ( %5 eğimden fazla betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmış çatılar, çatı duvar birleşimlerinde ve benzeri yer | 69.782 | m2 | 364.9319 | 25465.6758 | 69.782
SBF-38 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması | 15.84 | m2 | 265.3541 | 4203.2083 | 15.84 | Boya | 76947.8291
SBF-40 | Yüzeylere astar çekilerek iki kat silikon katkılı akrilik esaslı dış cephe boyası yapılması | 177.096 | m2 | 309.4574 | 54803.6647 | 177.096
SBF-41 | 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m dahil) | 123.571 | m3 | 145.1874 | 17940.9561 | 123.571
SBF-48 | Sac levhadan 150 mm çapında (33lük) eksiz yağmur oluğu, iniş borusu yapılması ve yerine tespiti | 68.34 | m | 292.472 | 19987.5355 | 68.34 | Oluk - İniş | 19987.5355
SBF-23 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | 3.666 | m2 | 267.9405 | 982.2698 | 3.666 | Çevre Düzenlemesi | 13921.4152
SBF-27 | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) | 3.266 | m3 | 3961.7714 | 12939.1455 | 3.266
SBF-23 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | 3.666 | m2 | 267.9405 | 982.2698 | 3.666 | Bina İçi Beton | 13921.4152
SBF-27 | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) | 3.266 | m3 | 3961.7714 | 12939.1455 | 3.266
| TOPLAM |  |  |  | 327435.8708
* Yaklaşık Maliyet Hesabında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 OCAK İnşaat Birim Fiyatları Kullanılmıştır. Metrajlar uygulama esnasındaki şartlara göre değişiklik gösterebilir.