## İCMAL
KOCAELİ
ŞEBEKE YENİLEME | Malzeme | 71054847.5361 | 22.52%
| Montaj | 184895234.0285 | 58.6%
| Demontaj | 33214505.8964 | 10.53%
| Toplam | 289164587.4611 | 91.65%
HÜCRE YENİLEME | Malzeme | 23964531.626 | 7.596%
| Montaj | 2052475.031 | 0.6505%
| Toplam | 26017006.657 | 8.246%
BİNA TADİLAT |  | 327435.8708 | 0.1038%
315509029.9889

## malz mon kullan
TEDAŞ POZ NO | EPDK POZ NO | SAP TEDAŞ POZ | KARAKTERİSTİK | MALZEME NO | MALZEMENİN VEYA İŞİN CİNSİ | [5 empty] | 2024 TEDAŞ BİRİM FİYAT 1. BÖLGE |  | 2023 TEDAŞ BİRİM FİYAT 2. BÖLGE |  | Temin | Birim | MALZEME+MONTAJ 2025 B.F |  |  |  |  | TOPLAM | 2025 İŞLERİ
KOCAELİ
[17 empty] | Bu hak.'teki Toplam İş Kalemi Miktarı | MALZEME |  | MONTAJ
[11 empty] | MALZEME | MONTAJ | MALZEME | MONTAJ |  |  |  | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL)
3. |  |  |  |  | BARALAR | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  |  |  |  | BAKIR BARALAR (Her tür kesitte bakır baralar) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  |  |  | Dikdörtgen Kesitli Baralar | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  |  |  | Daire Kesitli Baralar (İçi Dolu) | [9 empty] | Y | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | B - 003.001.002.002. | Trafo Yardımcı | 30000349 | 8 mm Çap, 0,45kg/m | [5 empty] | 650.25 | 295.0734 |  |  | Y | kg | 120 | 650.25 | 78030 | 295.0734 | 35408.8071 | 120 | 120
5. |  |  |  |  | DİREKLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  |  |  | GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.062. | Demir Direk | 10002351 | BER-4 | 1 | x | 709 | = | 709 | 1418 | [5 empty] | 2 | 48.24 | 68404.32 | 275.64 | 390857.52 | 2 | 2
|  | B - 005.003.II.113. | Demir Direk | 10002395 | L+0 | 1 | x | 1403 | = | 1403 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 275.64 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.104. | Demir Direk | 10002385 | L-2 | 1 | x | 1128 | = | 1128 | 3384 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 163244.16 | 275.64 | 932765.76 | 3 | 3
|  | B - 005.003.II.095. |  | 10002379 | LA-4 | 1 | x | 1030 | = | 1030 | 2060 | [5 empty] | 2 | 48.24 | 99374.4 | 275.64 | 567818.4 | 2 | 2
|  | B - 005.003.II.065. | Demir Direk | 10002354 | BER+0 | 1 | x | 876 | = | 876 | 2628 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 126774.72 | 275.64 | 724381.92 | 3 | 3
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 21 | 26.8 | 90.7088 |  | 5146 | 48.24 | 275.64 |  |  | Y | kg | 10 | 241.2 | 457797.6 | 1378.2 | 2615823.6 | 10 | 10
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.007. | Demir Direk | 10002540 | 10I | 90 | x | 207 | = | 207 | 269100 | [5 empty] | 1300 | 48.24 | 12981384 | 196.536 | 52887837.6 | 1300 | 1300
|  | B - 005.005.001.I.022. | Demir Direk | 10002554 | 10I'' | 50 | x | 230 | = | 230 | 9200 | [5 empty] | 40 | 48.24 | 443808 | 196.536 | 1808131.2 | 40 | 40
|  | B - 005.005.001.I.008. | Demir Direk | 10002541 | 12I | 70 | x | 252 | = | 252 | 252000 | [5 empty] | 1000 | 48.24 | 12156480 | 196.536 | 49527072 | 1000 | 1000
|  | B - 005.005.001.I.028. | Demir Direk | 10002560 | 12I'' | 50 | x | 298 | = | 298 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 196.536 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.012. | Demir Direk | 10002544 | K-1 | 40 | x | 326 | = | 326 | 97800 | [5 empty] | 300 | 48.24 | 4717872 | 196.536 | 19221220.8 | 300 | 300
|  | B - 005.005.001.I.013. | Demir Direk | 10002545 | K-2 | 0 | x | 504 | = | 504 | 45360 | [5 empty] | 90 | 48.24 | 2188166.4 | 196.536 | 8914872.96 | 90 | 90
|  | B - 005.005.001.I.014. | Demir Direk | 10002546 | K-3 | 0 | x | 578 | = | 578 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 196.536 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.035. | Demir Direk | 10002567 | K-1'' | 0 | x | 373 | = | 373 | 1865 | [5 empty] | 5 | 48.24 | 89967.6 | 196.536 | 366539.64 | 5 | 5
|  | B - 005.005.001.I.036. | Demir Direk | 10002568 | K-2'' | 5 | x | 449 | = | 449 | 15715 | [5 empty] | 35 | 48.24 | 758091.6 | 196.536 | 3088563.24 | 35 | 35
|  | B - 005.005.001.I.037. | Demir Direk | 10002569 | K-3'' | 0 | x | 566 | = | 566 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 196.536 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-25 | 0 | x | 938 |  | 938 | 4690 | [5 empty] | 5 | 48.24 | 226245.6 | 196.536 | 921753.84 | 5 | 5
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-35 | 0 | x | 1027 |  | 1027 | 12324 | [5 empty] | 12 | 48.24 | 594509.76 | 196.536 | 2422109.664 | 12 | 12
| 5.1 |  |  |  | toplam : | 305 |  |  |  | 5748 | 48.24 | 196.54 |  |  | Y | kg | 2787 | 48.24 | 34156524.96 | 196.536 | 139158100.944 | 2787 | 2787
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.II.002. | Demir Direk | 10002577 | T-12 | 1 | x | 306 | = | 306 | 3060 | [5 empty] | 10 | 48.24 | 147614.4 | 198.5 | 607410 | 10 | 10
|  | B - 005.005.001.II.008. | Demir Direk | 10000420 | D-12 | 1 | x | 344 | = | 344 | 2064 | [5 empty] | 6 | 48.24 | 99567.36 | 198.5 | 409704 | 6 | 6
|  | B - 005.005.001.II.010. | Demir Direk | 10002583 | D-16 | 1 | x | 506 | = | 506 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.II.014. | Demir Direk | 10002587 | N-12 | 1 | x | 366 | = | 366 | 0 | [5 empty] | 0 | 48.24 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.II.015. | Demir Direk | 10002588 | N-14 | 1 | x | 448 | = | 448 | 4480 | [5 empty] | 10 | 48.24 | 216115.2 | 198.5 | 889280 | 10 | 10
|  | B - 005.005.001.II.021. | Demir Direk | 10002593 | Z-14 | 1 | x | 510 | = | 510 | 510 | [5 empty] | 1 | 48.24 | 24602.4 | 198.5 | 101235 | 1 | 1
|  | B - 005.005.001.II.020. | Demir Direk | 10000421 | Z-12 | 1 | x | 420 | = | 420 | 1260 | [5 empty] | 3 | 48.24 | 60782.4 | 198.5 | 250110 | 3 | 3
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 7 | 26.8 | 64.313 |  | 2900 | 48.24 | 198.4968 |  |  | Y | kg | 30 | 48.24 | 548681.76 | 198.5 | 2257739 | 30 | 30
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1 | B - 005.005.001.I.a. | Potans | 30000995 | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 48.24 | 196.54 |  |  | Y | kg | 109635 | 48.24 | 5288792.4 | 196.536 | 21547224.36 | 109635 | 109635
| 5.1 | B - 005.005.001.II.a. |  | 30000995 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [5 empty] | 48.24 | 198.5 |  |  |  |  | 1500 | 48.24 | 72360 | 198.5 | 297750 | 1500 | 1500
8. |  |  |  |  | GAZ BORUSU ( Kablo Muhafazası İçin) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | B - 008.002. | Yardımcı Malzeme | 20000175 | 1" (2.15 mt Boyunda) | [5 empty] | 261.5125 | 369.8655 |  |  | Y | Ad. | 403 | 261.5125 | 105389.5375 | 369.8655 | 149055.7771 | 403 | 403
8.1 |  |  |  |  | GALVANİZLİ SAÇ KABLO KANALLARI (RAFLAR VEYA TAVALARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | B - 008.001.001. | Yardımcı Malzeme | 20000784 | 2 mm.'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları | [5 empty] | 128.24 | 22.47 |  |  | Y | kg | 140 | 128.24 | 17953.6 | 22.47 | 3145.8 | 140 | 140
9. |  |  |  |  | İLETKENLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR : | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.dummy | B - 009.007.001. | Yardımcı Malzeme | 30000167 | Makara İzolator TK MI 85 | [5 empty] | 90.9321 |  |  |  | Y | Ad. | 3500 | 90.9321 | 318262.35 |  | 0 | 3500 | 3500
| 15.dummy | B - 009.007.002. | Yardımcı Malzeme | 30000643 | Makara İzolator mili TK IM 22 | [5 empty] | 33.6357 |  |  |  | Y | Ad. | 3500 | 33.6357 | 117724.95 |  | 0 | 3500 | 3500
| 15.dummy | B - 009.007.003. | Yardımcı Malzeme | 30000641 | Özengi Demiri TK OD 85 | [5 empty] | 35.245 |  |  |  | Y | Ad. | 3500 | 35.245 | 123357.5 |  | 0 | 3500 | 3500
| 15.dummy | B - 009.007.019. | Yardımcı Malzeme | 30000175 | Askı Kancası TK AK 100 | [5 empty] | 82.4068 |  |  |  | Y | Ad. | 3500 | 82.4068 | 288423.8 |  | 0 | 3500 | 3500
11. |  |  |  |  | İZOLATÖRLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  |  | HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.004.001. | Yardımcı Malzeme | 10000632 | 1kV N80 | [5 empty] | 42.7 | 57.33 |  |  | Y | Ad. | 1375 | 42.7 | 58712.5 | 57.33 | 78828.75 | 1375 | 1375
| 7.dummy | B - 011.004.002. | Yardımcı Malzeme | 10000633 | 1kV N95 | [5 empty] | 57.93 | 61.13 |  |  | Y | Ad. | 2188 | 57.93 | 126750.84 | 61.13 | 133752.44 | 2188 | 2188
| 7.dummy | B - 011.004.006. | Yardımcı Malzeme | 10000616 | 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip | [5 empty] | 1220.274 | 378.0463 |  |  | Y | Ad. | 1072 | 1220.274 | 1308133.728 | 378.0463 | 405265.6426 | 1072 | 1072
11.5 |  |  |  |  | İZOLATÖR DEMİRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.005.001. | Yardımcı Malzeme | 30000297 | A 80 | [5 empty] | 66.33 |  |  |  | Y | Ad. | 1374 | 66.33 | 91137.42 |  | 0 | 1374 | 1374
| 7.dummy | B - 011.005.003. | Yardımcı Malzeme | 30000299 | B 95 | [5 empty] | 85.6515 |  |  |  | Y | Ad. | 2275 | 85.6515 | 194857.1625 |  | 0 | 2275 | 2275
| 7.dummy | B - 011.005.017. | Yardımcı Malzeme | 30000272 | C 35 Demir Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 331.4025 |  |  |  | Y | Ad. | 1072 | 331.4025 | 355263.48 |  | 0 | 1072 | 1072
| 7.dummy | B - 011.005.020. | Yardımcı Malzeme | 30000274 | C 35 Beton Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 340.5435 |  |  |  | Y | Ad. | 100 | 340.5435 | 34054.35 |  | 0 | 100 | 100
| 7.dummy | B - 011.005.023. | Yardımcı Malzeme | 30000273 | C 35 Beton Travers İçin (Orta) | [5 empty] | 259.7265 |  |  |  | Y | Ad. | 50 | 259.7265 | 12986.325 |  | 0 | 50 | 50
11.6 |  |  |  |  | HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖR (NORMAL TİP) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.001. | Yardımcı Malzeme | 10000625 | K1 Tipi İzolatör | [5 empty] | 424.314 | 130.4055 |  |  | Y | Ad. | 158 | 424.314 | 67041.612 | 130.4055 | 20604.069 | 158 | 158
11.6.3 |  |  |  |  | KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.003.001. | Yardımcı Malzeme | 10000940 | 40kN/11B | [5 empty] | 522.258 | 130.4055 |  |  | Y | Ad. | 490 | 522.258 | 255906.42 | 130.4055 | 63898.6951 | 490 | 490
11.7 |  |  |  |  | ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8 |  |  |  |  | GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.008.001. | Yardımcı Malzeme | 30000280 | Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 | [5 empty] | 806.276 | 238.2825 |  |  | Y | Tk. | 547 | 806.276 | 441032.972 | 238.2825 | 130340.5223 | 547 | 547
15. |  |  |  |  | PARAFUDURLAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 |  |  |  |  | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | B - 015.002.010. | Yardımcı Malzeme | 10000560 | 36 KV 10 KA | [5 empty] | 2737.476 | 2028.0483 |  |  | Y | Ad. | 50 | 2737.476 | 136873.8 | 2028.0483 | 101402.4152 | 50 | 50
17. |  |  |  |  | AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.9 |  |  |  |  | DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİGORTA PATRONLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.2.30 |  |  |  |  | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | TOPRAKLAMALAR | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30.2.2. | B - 7.1.dummy | B - 030.002.006. | Topraklama | 10003613 | 1x95 mm^2 NAYY Kablo ve gömülmesi | [5 empty] | 65.923 | 105.2985 |  |  | Y | mt. | 2975 | 65.923 | 196120.925 | 105.2985 | 313263.1376 | 2975 | 2975
| 7.dummy | B - 030.004.001. | Topraklama | 30000306 | 95 mm² Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | [5 empty] | 58.409 | 274.2815 |  |  | Y | mt. | 1488 | 58.409 | 86912.592 | 274.2815 | 408130.887 | 1488 | 1488
30.4.2. | 7.dummy | B - 030.004.002. | Topraklama | 30000309 | 2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | [5 empty] | 657.956 | 1006.8947 |  |  | Y | Ad. | 445 | 657.956 | 292790.42 | 1006.8947 | 448068.1596 | 445 | 445
32. |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.1. |  |  |  |  | Kablo Kanalı Yapılması | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 38.3 | B - 032.Kanal.003. | Kanal | 20000694 | Tuvenan Kablo Kanalı Yapılması (KAPLAMA BELEDİYE) | [5 empty] | 0 | 1974.5722 |  |  | Y | mt³ | 410 | 0 | 0 | 1974.5722 | 809574.5856 | 410 | 410
[5 empty] | Toplam : | [5 empty] | 0 |  |  |  | Y | mt³ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.12 |  |  | Abone |  | 500 VOLT NVV ( NYM ) ( PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI ) KURŞSUNSUZ ANTİGRON KABLO ( TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ.) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 39.1.10 | B - 032.012.004.010. | Abone | 10000225 | 2x6 mm^2 | [5 empty] | 63.089 | 102.0738 |  |  | Y | mt. | 1044 | 63.089 | 65864.916 | 102.0738 | 106565.0077 | 1044 | 1044
| 39.1.11 | B - 032.012.004.011. | Abone | 10001469 | 2x10 mm^2 | [5 empty] | 106.86 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 7138 | 106.86 | 762766.68 | 110.1271 | 786087.3554 | 7138 | 7138
| 39.1.22 | B - 032.012.004.022. | Abone | 10000229 | 4x6 mm^2 | [5 empty] | 116.688 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 580 | 116.688 | 67679.04 | 110.1271 | 63873.7274 | 580 | 580
| 39.1.23 | B - 032.012.004.023. | Abone | 10001114 | 4x10 mm^2 | [5 empty] | 193.232 | 110.1271 |  |  | Y | mt. | 1159 | 193.232 | 223955.888 | 110.1271 | 127637.3277 | 1159 | 1159
[5 empty] | KURUM TARAFINDAN VERİLECEK MALZEMELER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6.1. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2 Standart Torsiyonlu. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.004. | Beton Direk | 10000282 | 9,3/3 | 1 | x | 745 | = | 745 | 3725 | [5 empty] | 5 | 8.304 | 30932.4 | 14.8257 | 55225.8851 | 5 | 5
|  | B - 005.006.001.006. | Beton Direk | 10000284 | 9,3/4 | 1 | x | 910 | = | 910 | 2730 | [5 empty] | 3 | 8.304 | 22669.92 | 14.8257 | 40474.2728 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.008. | Beton Direk | 10000286 | 9,3/6 | 1 | x | 1125 | = | 1125 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.010. | Beton Direk | 10000287 | 9,3/8 | 1 | x | 1510 | = | 1510 | 1510 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 12539.04 | 14.8257 | 22386.8689 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.012. | Beton Direk | 10000289 | 9,3/10 | 1 | x | 1540 | = | 1540 | 1540 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 12788.16 | 14.8257 | 22831.6411 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.014. | Beton Direk | 10000290 | 9,3/12 | 1 | x | 1880 | = | 1880 | 1880 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 15611.52 | 14.8257 | 27872.393 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.016. | Beton Direk | 10000291 | 9,3/14 | 1 | x | 1910 | = | 1910 | 1910 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 15860.64 | 14.8257 | 28317.1652 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.114. | Beton Direk | 10000310 | 12/3. | 1 | x | 1200 | = | 1200 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.116. | Beton Direk | 10000313 | 12/4. | 1 | x | 1590 | = | 1590 | 7950 | [5 empty] | 5 | 8.304 | 66016.8 | 14.8257 | 117864.6407 | 5 | 5
|  | B - 005.006.001.118. | Beton Direk | 10000315 | 12/6. | 1 | x | 1640 | = | 1640 | 4920 | [5 empty] | 3 | 8.304 | 40855.68 | 14.8257 | 72942.6456 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.120. | Beton Direk | 10000317 | 12/8. | 1 | x | 2010 | = | 2010 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.122. | Beton Direk | 10000320 | 12/10. | 1 | x | 2100 | = | 2100 | 6300 | [5 empty] | 3 | 8.304 | 52315.2 | 14.8257 | 93402.1681 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.124. | Beton Direk | 10000322 | 12/12. | 1 | x | 2140 | = | 2140 | 2140 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 17770.56 | 14.8257 | 31727.0857 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.126. | Beton Direk | 10000325 | 12/14. | 1 | x | 2580 | = | 2580 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.156. | Beton Direk | 10000338 | 13/8. | 1 | x | 2310 | = | 2310 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.158. | Beton Direk | 10000666 | 13/10. | 1 | x | 2360 | = | 2360 | 2360 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 19597.44 | 14.8257 | 34988.7487 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.160. | Beton Direk | 10000667 | 13/12. | 1 | x | 2410 | = | 2410 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.162. | Beton Direk | 10000707 | 13/14. | 1 | x | 2900 | = | 2900 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.164. | Beton Direk | 10000875 | 13/16. | 1 | x | 2950 | = | 2950 | 2950 | [5 empty] | 1 | 8.304 | 24496.8 | 14.8257 | 43735.9359 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.190. | Beton Direk | 10000348 | 14/6. | 1 | x | 2070 | = | 2070 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.192. | Beton Direk | 10000350 | 14/8. | 1 | x | 2570 | = | 2570 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.194. | Beton Direk | 10000351 | 14/10. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.196. | Beton Direk | 10000353 | 14/12. | 1 | x | 2690 | = | 2690 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.200. | Beton Direk | 10000357 | 14/16. | 1 | x | 3280 | = | 3280 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.304 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 24 |  |  |  | 49050 | 8.3 | 14.83 |  |  | K | kg | 26 | 8.304 | 331454.16 | 14.8257 | 591769.4507 | 26 | 26
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.677. | Beton Direk | 10000358 | 14/16(2.21) | 1 | x | 3540 | = | 3540 | 3540 | [5 empty] | 1 | 9.25 | 32745 | 14.96 | 52958.4 | 1 | 1
|  | B - 005.006.001.686. | Beton Direk | 10001229 | 14/25(2.21) | 1 | x | 3800 | = | 3800 | 3800 | [5 empty] | 1 | 9.25 | 35150 | 14.96 | 56848 | 1 | 1
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 7340 | 9.252 | 14.9625 |  |  | K | kg | 2 | 9.25 | 67895 | 14.96 | 109806.4 | 2 | 2
5.6.2. |  |  |  |  | II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri : Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.151. | Beton Direk | 10000349 | 14/6(2.21)B | 1 | x | 2240 | = | 2240 | 2240 | [5 empty] | 1 | 9.252 | 20724.48 | 14.9625 | 33516 | 1 | 1
|  | B - 005.006.002.153. | Beton Direk | 10000679 | 14/8(2.21)B | 1 | x | 2780 | = | 2780 | 2780 | [5 empty] | 1 | 9.252 | 25720.56 | 14.9625 | 41595.75 | 1 | 1
| 7.2 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 5020 | 9.252 | 14.9625 |  |  | K | kg | 2 | 9.252 | 46445.04 | 14.9625 | 75111.75 | 2 | 2
5.6.5. |  |  |  |  | Betonarme transformatör platformu | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.005.002. | Beton Direk | 30000432 | PL-400 | 1 | x | 950 | = | 950 | 13222.416 | [5 empty] | 2 | 13222.416 | 26444.832 |  | 0 | 2 | 2
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 1 |  |  |  | 950 | 0 |  |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7.1 |  |  |  |  | Yüksek Gerilim Taşıyıcı ve Nihayet Durdurucu Travers ve Konsollar. | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.001.Ş.005. | Beton Direk | 30000024 | T-27/200 | 1 | x | 65 | = | 65 | 14.52 | 10.447 |  |  |  |  | 8 | 14.52 | 7550.4 | 10.447 | 5432.4651 | 8 | 8
|  | B - 005.007.001.Ş.006. | Beton Direk | 30000025 | T-27/220 | 1 | x | 70 | = | 70 | 14.52 | 10.447 |  |  |  |  | 0 | 14.52 | 0 | 10.447 | 0 | 0
|  | B - 005.007.006.Ş.005. | Beton Direk | 30000038 | N-70/200 | 1 | x | 125 | = | 125 | 19.536 | 10.551 |  |  |  |  | 4 | 19.536 | 9768 | 10.551 | 5275.5197 | 4 | 4
|  | B - 005.007.006.Ş.006. | Beton Direk | 30000366 | N-70/220 | 1 | x | 130 | = | 130 | 19.536 | 10.551 |  |  |  |  | 4 | 19.536 | 10158.72 | 10.551 | 5486.5405 | 4 | 4
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 4 |  |  |  | 390 | 0 | 0 |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7.22 |  |  |  |  | Alçak Gerilim Traversleri (Sabit ve Portatif) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.022.002. | Beton Direk | 30000046 | t-75 | 1 | x | 12 | = | 12 | 19.008 | 10.551 |  |  |  |  | 51 | 19.01 | 11634.12 | 10.55 | 6456.6 | 51 | 51
|  | B - 005.007.022.004. | Beton Direk | 30000048 | n-75 | 1 | x | 14 | = | 14 | 19.008 | 10.551 |  |  |  |  | 39 | 19.01 | 10379.46 | 10.55 | 5760.3 | 39 | 39
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | K | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.013. |  | 30000055 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 30 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.014. |  | 30000056 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 30 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30
| 7.1.dummy | B - 005.007.022.015. |  | 30000057 | BETON TRAVERS KELEPÇESI NO:5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 30 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 164.7072 |  |  | K | Kg | 956 | 149.851 | 143257.556 | 164.7072 | 157460.0832 | 956 | 956
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 93.7422 |  |  | K | Kg | 2800 | 149.851 | 419582.8 | 93.7422 | 262478.16 | 2800 | 2800
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 149.851 | 71.3754 |  |  | K | Kg | 2000 | 149.851 | 299702 | 71.3754 | 142750.8 | 2000 | 2000
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.002. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000272 | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) | [5 empty] | 124.5545 | 116.4495 |  |  | K | Kg | 2865 | 124.5545 | 356848.6425 | 116.4495 | 333627.8175 | 2865 | 2865
| 14 | B - 009.003.001.005. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000273 | RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) | [5 empty] | 124.5545 | 66.99 |  |  | K | Kg | 0 | 124.5545 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.006. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000274 | PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) | [5 empty] | 124.7141 | 44.892 |  |  | K | Kg | 3200 | 124.7141 | 399085.12 | 44.892 | 143654.4 | 3200 | 3200
9.5.1 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.6 | B - 009.005.001.014. | AER | 10000261 | 3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.) | [5 empty] | 52.3621 | 47.0694 |  |  | K | mt | 6234 | 39.37 | 245432.58 | 29.1112 | 181479.4802 | 6234 | 6234
| 15.7 | B - 009.005.001.015. | AER | 10000262 | 3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.) | [5 empty] | 76.4617 | 60.2112 |  |  | K | mt | 12000 | 57.49 | 689880 | 37.2373 | 446847.0404 | 12000 | 12000
| 15.8 | B - 009.005.001.016. | AER | 10000263 | 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.) | [5 empty] | 92.9138 | 70.1778 |  |  | K | mt | 35000 | 69.86 | 2445100 | 43.3998 | 1518991.3877 | 35000 | 35000
| 15.9 | B - 009.005.001.017. | AER | 10000264 | 3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.) | [5 empty] | 123.3309 | 84.3633 |  |  | K | mt | 60000 | 92.73 | 5563800 | 52.1683 | 3130100.559 | 60000 | 60000
| 15.10 | B - 009.005.001.018. | AER | 10000266 | 3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.) | [5 empty] | 171.5301 | 97.6962 |  |  | K | mt | 10000 | 128.97 | 1289700 | 60.4141 | 604140.9054 | 10000 | 10000
17.7 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.007.008. | Trafo Yardımcı | 10000202 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 26976.528 | 11559.1185 |  |  | K | Ad. | 3 | 26976.528 | 80929.584 | 11559.1185 | 34677.3554 | 3 | 3
17.8 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.008.008. | Trafo Yardımcı | 10000203 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 27987.12 | 11737.2678 |  |  | K | Ad. | 5 | 27987.12 | 139935.6 | 11737.2678 | 58686.3392 | 5 | 5
| 18.dummy | B - 017.Özel.001. | Trafo Yardımcı | 30000848 | OG AYIRICI BORUSU_6MT | [9 empty] | K | Ad. | 9 |  | 0 |  | 0 | 9 | 9
20 |  |  |  |  | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.5.1 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3 | B - 020.005.001.002. | Armatür | 10000436 | 100 W | [5 empty] | 850.5453 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 1925 | 850.5453 | 1637299.7025 | 1316.9988 | 2535222.6445 | 1925 | 1925
| 20.4 | B - 020.005.001.003. | Armatür | 10000437 | 150 W | [5 empty] | 944.8406 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 350 | 944.8406 | 330694.21 | 1316.9988 | 460949.5717 | 350 | 350
| 20.5 | B - 020.005.001.004. | Armatür | 10000438 | 250 W | [5 empty] | 1228.6219 | 1316.9988 |  |  | K | Ad. | 0 | 1228.6219 | 0 | 1316.9988 | 0 | 0 | 0
20.5.2 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.dummy | B - 020.005.a. | Armatür | 30000328 | Armatürü Borusu | [5 empty] | 0 |  |  |  | K | Ad. | 2275 |  | 0 |  | 0 | 2275 | 2275
20.6 |  |  |  |  | AMPULLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.6.1 |  |  |  |  | ŞEFFAF TÜP AMPULLER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.dummy | B - 020.006.001.003. | Armatür | 10000451 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 151.9276 |  |  |  | K | Ad. | 1925 | 151.9276 | 292460.63 |  | 0 | 1925 | 1925
| 20.4.dummy | B - 020.006.001.004. | Armatür | 10000453 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 177.1561 |  |  |  | K | Ad. | 350 | 177.1561 | 62004.635 |  | 0 | 350 | 350
| 20.5.dummy | B - 020.006.001.005. | Armatür | 10000455 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 191.8576 |  |  |  | K | Ad. | 0 | 191.8576 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22.4 |  |  |  |  | ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22.4.1 |  |  |  |  | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.1.2 | B - 022.004.001.008. |  | 10000126 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 157720.066 | 27257.6536 |  |  | K | Ad. | 5 | 157720.066 | 788600.33 | 27257.6536 | 136288.2678 | 5 | 5
22.4.2 |  |  |  |  | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.2.2 | B - 022.004.002.004. |  | 10000648 | 36 kV , 200 A , 16 kA | [5 empty] | 174775.118 | 27388.6289 |  |  | K | Ad. | 5 | 174775.118 | 873875.59 | 27388.6289 | 136943.1444 | 5 | 5
22.4.3 |  |  |  |  | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.3.2 | B - 022.004.003.004. |  | 10000136 | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 kV | [5 empty] | 220870.678 | 27565.3064 |  |  | K | Ad. | 7 | 220870.678 | 1546094.746 | 27565.3064 | 192957.145 | 7 | 7
22.4.4 |  |  |  |  | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.4.2 | B - 022.004.004.007. |  | 10000130 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 370642.16 | 28326.5442 |  |  | K | Ad. | 56 | 370642.16 | 20755960.96 | 28326.5442 | 1586286.4738 | 56 | 56
24.4. |  |  |  |  | A.G. ÇIKIŞ PANOSU | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.1 |  |  |  |  | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.1.5 | B - 024.004.001.005. | Pano | 10000154 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 104440.5546 | 18446.9491 |  |  | K | Ad | 0 | 104440.5546 | 0 | 18446.9491 | 0 | 0 | 0
| 33.1.6 | B - 024.004.001.006. | Pano | 10000157 | 630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 140529.6402 | 19502.788 |  |  | K | Ad | 0 | 140529.6402 | 0 | 19502.788 | 0 | 0 | 0
| 33.1.7 | B - 024.004.001.007. | Pano | 10000158 | 1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 182249.8626 | 21429.7311 |  |  | K | Ad | 1 | 182249.8626 | 182249.8626 | 21429.7311 | 21429.7311 | 1 | 1
| 33.1.9 | B - 024.004.001.009. |  | 10000160 | 1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 249325.7847 | 21717.1887 |  |  | K | Ad | 1 | 249325.7847 | 249325.7847 | 21717.1887 | 21717.1887 | 1 | 1
24.4.2 |  |  |  |  | HARİCİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.2.2 | B - 024.004.002.002. | Pano | 10000148 | 100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 68898.3393 | 15840.1811 |  |  | K | Ad | 3 | 68898.3393 | 206695.0179 | 15840.1811 | 47520.5432 | 3 | 3
| 33.2.3 | B - 024.004.002.003. | Pano | 10000151 | 160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 75335.3106 | 15846.135 |  |  | K | Ad | 3 | 75335.3106 | 226005.9318 | 15846.135 | 47538.405 | 3 | 3
| 33.2.4 | B - 024.004.002.004. | Pano | 10000153 | 250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 102250.9578 | 18356.9636 |  |  | K | Ad | 3 | 102250.9578 | 306752.8734 | 18356.9636 | 55070.8907 | 3 | 3
| 33.2.5 | B - 024.004.002.005. | Pano | 10000155 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 119283.2844 | 18482.4456 |  |  | K | Ad | 3 | 119283.2844 | 357849.8532 | 18482.4456 | 55447.3369 | 3 | 3
24.4.3.5 |  |  |  |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-A) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.002. | SDK | 10001305 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip A 750 x 1000 x 350 mm) | [5 empty] | 43075.8546 | 20424.49 |  |  | K | Ad. | 75 | 43075.8546 | 3230689.095 | 20424.49 | 1531836.7518 | 75 | 75
| 34.1 | B - 024.004.003.005.003. | SDK |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-B) | [9 empty] | K | Ad. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.004. | SDK | 10001308 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip B 750 x 1000 x 350 mm) | [5 empty] | 48675.7125 | 23079.6737 |  |  | K | Ad. | 75 | 48675.7125 | 3650678.4375 | 23079.6737 | 1730975.5295 | 75 | 75
32.12 |  |  |  |  | 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.1.7 | B - 032.012.004.007. | NAYY | 10003459 | 4 X 16ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 2010 | 47.827 | 96132.27 | 105.0622 | 211174.9851 | 2010 | 2010
| 39.3.1.8 | B - 032.012.004.008. | NAYY | 10003468 | 3 X 25 + 16ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 18 | 69.355 | 1248.39 | 103.7854 | 1868.1376 | 18 | 18
| 39.3.1.10 | B - 032.012.004.010. | NAYY | 10003469 | 3 X 50 + 25ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 100 | 122.551 | 12255.1 | 104.3083 | 10430.8346 | 100 | 100
| 39.3.1.11 | B - 032.012.004.011. | NAYY | 10003470 | 3 X 70 + 35ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 250 | 171.535 | 42883.75 | 104.7776 | 26194.4122 | 250 | 250
| 39.3.1.12 | B - 032.012.004.012. | NAYY | 10003471 | 3 X 95 + 50ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 300 | 234.962 | 70488.6 | 105.1362 | 31540.8528 | 300 | 300
| 39.3.1.14 | B - 032.012.004.014. | NAYY | 10003473 | 3 X 150 + 70ş mm^2 | [9 empty] | K | mt. | 750 | 369.447 | 277085.25 | 107.0565 | 80292.3453 | 750 | 750
| 39.3.1.16 | B - 032.012.004.016. | NAYY | 10003458 | 3 X 240 +120ş mm^2 | [5 empty] | 47.827 | 105.0622 |  |  | K | mt. | 500 | 594.49 | 297245 | 108.8241 | 54412.0253 | 500 | 500
32 |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [5 empty] | 69.355 | 103.7854 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO ( PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 122.551 | 104.3083 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV ( NAYY ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 171.535 | 104.7776 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.15 |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 234.962 | 105.1362 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32.15.1. |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE | [5 empty] | 369.447 | 107.0565 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.2.4 | B - 032.015.1. | XLPE | 10000657 | 1x95s/16 mm^2 | [5 empty] | 594.49 | 108.8241 |  |  | K | mt. | 0 | 404.9 | 0 | 85.2856 | 0 | 0 | 0
| 39.3.2.6 | B - 032.015.1. |  | 10000658 | 1x150s/25 mm^2 | XLPE Kablo 20,3/35 kV.(YE3SV) | [8 empty] | K | mt. | 1000 | 577.68 | 577680 | 90.0775 | 90077.4785 | 1000 | 1000
TOPLAM TUTAR : | [16 empty] | 301905 |  | 95019379.1621 |  | 186947709.0595 | 301905 | 301905

## DEMONTAJ
TEDAŞ POZ NO | EPDK POZ NO | SAP TEDAŞ POZ | KARAKTERİSTİK | MALZEME NO | MALZEMENİN VEYA İŞİN CİNSİ | [5 empty] | 2024 TEDAŞ BİRİM FİYAT 1. BÖLGE |  | 2023 TEDAŞ BİRİM FİYAT 2. BÖLGE |  | Temin | Birim | MALZEME+DE-MONTAJ 2025 B.F |  |  |  |  | TOPLAM | 2025 İŞLERİ
KOCAELİ
[17 empty] | Bu hak.'teki Toplam İş Kalemi Miktarı | MALZEME |  | DE-MONTAJ
[11 empty] | MALZEME | DE-MONTAJ | MALZEME | MONTAJ |  |  |  | TEDAŞ 2024 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) | TEDAŞ 2025 Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL)
3. |  |  |  |  | BARALAR | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  |  |  | Daire Kesitli Baralar (İçi Dolu) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | kg | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | B - 003.001.002.002. | Trafo Yardımcı | 30000349 | 8 mm Çap, 0,45kg/m | [5 empty] | 0 | 204.7096 |  |  | Y | kg | 40 |  | 0 | 204.7096 | 8188.3826 | 40 | 40
5. |  |  |  |  | DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  |  |  | GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.003.II.062. | Demir Direk | 10002351 | BER-4 | 1 | x | 709 | = | 709 | 0 | 1418 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 20.9526 | 29710.7868 | 2 | 2
|  | B - 005.003.II.113. | Demir Direk | 10002395 | L+0 | 1 | x | 1403 | = | 1403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.001.j.001.298. | Demir Direk | 10002385 | L-2 | 1 | x | 1128 | = | 1128 | 0 | 3384 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 20.9526 | 70903.5984 | 3 | 3
|  | B - 005.003.II.095. | Demir Direk | 10002379 | LA-4 | 1 | x | 1030 | = | 1030 | 0 | 2060 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 20.9526 | 43162.356 | 2 | 2
|  | B - 005.003.II.065. | Demir Direk | 10002354 | BER+0 | 1 | x | 876 | = | 876 | 0 | 2628 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 20.9526 | 55063.4328 | 3 | 3
| 5.2 |  |  |  | toplam : | 21 | 26.8 | 90.7088 |  | 5146 | 0 | 20.9526 |  |  | Y | kg | 10 |  | 0 | 20.9526 | 209.526 | 10 | 10
[5 empty] | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.007. | Demir Direk | 10002540 | 10I | 90 | x | 207 | = | 207 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.022. | Demir Direk | 10002554 | 10I'' | 50 | x | 230 | = | 230 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.008. | Demir Direk | 10002541 | 12I | 70 | x | 252 | = | 252 | 0 | 327600 |  |  |  |  | 1300 |  | 0 | 20.9526 | 6864071.76 | 1300 | 1300
|  | B - 005.005.001.I.028. | Demir Direk | 10002560 | 12I'' | 50 | x | 298 | = | 298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.012. | Demir Direk | 10002544 | K-1 | 40 | x | 326 | = | 326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.013. | Demir Direk | 10002545 | K-2 | 0 | x | 504 | = | 504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.014. | Demir Direk | 10002546 | K-3 | 0 | x | 578 | = | 578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.035. | Demir Direk | 10002567 | K-1'' | 0 | x | 373 | = | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.036. | Demir Direk | 10002568 | K-2'' | 5 | x | 449 | = | 449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
|  | B - 005.005.001.I.041. | Demir Direk | 10002573 | TR-25 | 0 | x | 938 |  | 938 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.9526 | 0 | 0
| 5.1 |  |  |  | toplam : | 305 |  |  |  | 3217 | 0 | 20.9526 |  |  | Y | kg | 1300 |  | 0 | 20.9526 | 27238.38 | 1300 | 1300
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5.1 |  |  |  |  | PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 5.1 | B - 005.005.001.I.a. | Potans | 30000995 | I-Şehir içi AG ve OG Müşterek Şeb.Dir. İçin. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | kg | 5316 |  | #REF! | 39.2616 | 208714.6656 | 5316 | 5316
| 5.1 | B - 005.005.001.II.a. |  | 30000995 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 |  | #REF! | 39.6264 | 19813.2 | 500 | 500
8. |  |  |  |  | GAZ BORUSU ( Kablo Muhafazası İçin) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 10 | B - 008.002. | Yardımcı Malzeme | 20000175 | 1" (2.15 mt Boyunda) | [5 empty] | 0 | 123.8987 |  |  | Y | Ad. | 70 |  | #REF! | 123.8987 | 8672.9114 | 70 | 70
8.1 |  |  |  |  | GALVANİZLİ SAÇ KABLO KANALLARI (RAFLAR VEYA TAVALARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 11 | B - 008.001.001. | Yardımcı Malzeme | 20000784 | 2 mm.'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları | [5 empty] | 0 | 7.2116 |  |  | Y | kg | 100 |  | #REF! | 7.2116 | 721.1635 | 100 | 100
9. |  |  |  |  | İLETKENLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR : | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 15.dummy | B - 009.007.001. | Yardımcı Malzeme | 30000167 | Makara İzolator TK MI 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 450 |  | #REF! | 0 | 0 | 450 | 450
| 15.dummy | B - 009.007.002. | Yardımcı Malzeme | 30000643 | Makara İzolator mili TK IM 22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 450 |  | #REF! |  | 0 | 450 | 450
| 15.dummy | B - 009.007.003. | Yardımcı Malzeme | 30000641 | Özengi Demiri TK OD 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 450 |  | #REF! |  | 0 | 450 | 450
| 15.dummy | B - 009.007.019. | Yardımcı Malzeme | 30000175 | Askı Kancası TK AK 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 450 |  | #REF! |  | 0 | 450 | 450
11. |  |  |  |  | İZOLATÖRLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  |  | HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.004.001. | Yardımcı Malzeme | 10000632 | 1kV N80 | [5 empty] | 0 | 23.1393 |  |  | Y | Ad. | 4200 |  | #REF! | 23.1393 | 97185.196 | 4200 | 4200
| 7.dummy | B - 011.004.002. | Yardımcı Malzeme | 10000633 | 1kV N95 | [5 empty] | 0 | 24.5732 |  |  | Y | Ad. | 2750 |  | 0 | 24.5732 | 67576.381 | 2750 | 2750
| 7.dummy | B - 011.004.006. | Yardımcı Malzeme | 10000616 | 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip | [5 empty] | 0 | 150.8765 |  |  | Y | Ad. | 930 |  | #REF! | 150.8765 | 140315.1014 | 930 | 930
11.5 |  |  |  |  | İZOLATÖR DEMİRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.005.001. | Yardımcı Malzeme | 30000297 | A 80 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 4200 |  | #REF! |  | 0 | 4200 | 4200
| 7.dummy | B - 011.005.003. | Yardımcı Malzeme | 30000299 | B 95 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 2750 |  | #REF! |  | 0 | 2750 | 2750
| 7.dummy | B - 011.005.017. | Yardımcı Malzeme | 30000272 | C 35 Demir Travers İçin (Taşıyıcı) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 930 |  | #REF! |  | 0 | 930 | 930
11.6 |  |  |  |  | HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖR (NORMAL TİP) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.006.001. | Yardımcı Malzeme | 10000625 | K1 Tipi İzolatör | [5 empty] | 0 | 52.8015 |  |  | Y | Ad. | 420 |  | #REF! | 52.8015 | 22176.6365 | 420 | 420
11.8 |  |  |  |  | GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.dummy | B - 011.008.001. | Yardımcı Malzeme | 30000280 | Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 | [5 empty] | 0 | 95.761 |  |  | Y | Tk. | 420 |  | 0 | 95.761 | 40219.6245 | 420 | 420
15. |  |  |  |  | PARAFUDURLAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 |  |  |  |  | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | B - 015.002.010. | Yardımcı Malzeme | 10000560 | 36 KV 10 KA | [5 empty] | 0 | 815.3969 |  |  | Y | Ad. | 50 |  | #REF! | 815.3969 | 40769.8435 | 50 | 50
30 |  |  |  |  | TOPRAKLAMALAR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
30.2.2. | B - 7.1.dummy | B - 030.002.006. | Topraklama | 10003613 | 1x95 mm^2 NAYY Kablo ve gömülmesi | [5 empty] | 0 | 66.9885 |  |  | Y | mt. | 1095 |  | #REF! | 66.9885 | 73352.4267 | 1095 | 1095
30.4.2. | 7.dummy | B - 030.004.002. | Topraklama | 30000309 | 2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Y | Ad. | 175 |  | #REF! |  | 0 | 175 | 175
32. |  |  |  |  | YERALTI KABLOLARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
32.12 |  |  | Abone |  | 500 VOLT NVV ( NYM ) ( PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI ) KURŞSUNSUZ ANTİGRON KABLO ( TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.1.10 | B - 032.012.004.010. | Abone | 10000225 | 2x6 mm^2 | [5 empty] | 0 | 64.8249 |  |  | Y | mt. | 5400 |  | 0 | 64.8249 | 350054.5606 | 5400 | 5400
| 39.1.11 | B - 032.012.004.011. | Abone | 10001469 | 2x10 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.6835 |  |  | Y | mt. | 3800 |  | #REF! | 69.6835 | 264797.1532 | 3800 | 3800
| 39.1.22 | B - 032.012.004.022. | Abone | 10000229 | 4x6 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.6835 |  |  | Y | mt. | 2150 |  | #REF! | 69.6835 | 149819.442 | 2150 | 2150
| 39.1.23 | B - 032.012.004.023. | Abone | 10001114 | 4x10 mm^2 | [5 empty] | 0 | 69.5512 |  |  | Y | mt. | 1025 |  | #REF! | 69.5512 | 71289.9996 | 1025 | 1025
[5 empty] | KURUM TARAFINDAN VERİLECEK MALZEMELER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.6.1. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2 Standart Torsiyonlu. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.004. | Beton Direk | 10000282 | 9,3/3 | 1 | x | 745 | = | 745 | 0 | 670500 |  |  |  |  | 900 |  | #REF! | 8.5728 | 5748062.4 | 900 | 900
|  | B - 005.006.001.006. | Beton Direk | 10000284 | 9,3/4 | 1 | x | 910 | = | 910 | 0 | 546000 |  |  |  |  | 600 |  | #REF! | 8.5728 | 4680748.8 | 600 | 600
|  | B - 005.006.001.008. | Beton Direk | 10000286 | 9,3/6 | 1 | x | 1125 | = | 1125 | 0 | 78750 |  |  |  |  | 70 |  | #REF! | 8.5728 | 675108 | 70 | 70
|  | B - 005.006.001.010. | Beton Direk | 10000287 | 9,3/8 | 1 | x | 1510 | = | 1510 | 0 | 90600 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 8.5728 | 776695.68 | 60 | 60
|  | B - 005.006.001.012. | Beton Direk | 10000289 | 9,3/10 | 1 | x | 1540 | = | 1540 | 0 | 154000 |  |  |  |  | 100 |  | #REF! | 8.5728 | 1320211.2 | 100 | 100
|  | B - 005.006.001.014. | Beton Direk | 10000290 | 9,3/12 | 1 | x | 1880 | = | 1880 | 0 | 159800 |  |  |  |  | 85 |  | #REF! | 8.5728 | 1369933.44 | 85 | 85
|  | B - 005.006.001.016. | Beton Direk | 10000291 | 9,3/14 | 1 | x | 1910 | = | 1910 | 0 | 152800 |  |  |  |  | 80 |  | #REF! | 8.5728 | 1309923.84 | 80 | 80
|  | B - 005.006.001.018. | Beton Direk | 10000292 | 9,3/16 | 1 | x | 1930 | = | 1930 | 0 | 28950 |  |  |  |  | 15 |  | #REF! | 8.5728 | 248182.56 | 15 | 15
|  | B - 005.006.001.020. | Beton Direk | 10000293 | 9,3/18 | 1 | x | 1960 | = | 1960 | 0 | 39200 |  |  |  |  | 20 |  | #REF! | 8.5728 | 336053.76 | 20 | 20
|  | B - 005.006.001.114. | Beton Direk | 10000310 | 12/3. | 1 | x | 1200 | = | 1200 | 0 | 36000 |  |  |  |  | 30 |  | #REF! | 8.5728 | 308620.8 | 30 | 30
|  | B - 005.006.001.116. | Beton Direk | 10000313 | 12/4. | 1 | x | 1590 | = | 1590 | 0 | 31800 |  |  |  |  | 20 |  | #REF! | 8.5728 | 272615.04 | 20 | 20
|  | B - 005.006.001.118. | Beton Direk | 10000315 | 12/6. | 1 | x | 1640 | = | 1640 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.120. | Beton Direk | 10000317 | 12/8. | 1 | x | 2010 | = | 2010 | 0 | 40200 |  |  |  |  | 20 |  | #REF! | 8.5728 | 344626.56 | 20 | 20
|  | B - 005.006.001.122. | Beton Direk | 10000320 | 12/10. | 1 | x | 2100 | = | 2100 | 0 | 21000 |  |  |  |  | 10 |  | #REF! | 8.5728 | 180028.8 | 10 | 10
|  | B - 005.006.001.124. | Beton Direk | 10000322 | 12/12. | 1 | x | 2140 | = | 2140 | 0 | 21400 |  |  |  |  | 10 |  | #REF! | 8.5728 | 183457.92 | 10 | 10
|  | B - 005.006.001.126. | Beton Direk | 10000325 | 12/14. | 1 | x | 2580 | = | 2580 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.128. | Beton Direk | 10000327 | 12/16. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 0 | 18410 |  |  |  |  | 7 |  | #REF! | 8.5728 | 157825.248 | 7 | 7
|  | B - 005.006.001.156. | Beton Direk | 10000338 | 13/8. | 1 | x | 2310 | = | 2310 | 0 | 18480 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 8.5728 | 158425.344 | 8 | 8
|  | B - 005.006.001.160. | Beton Direk | 10000667 | 13/12. | 1 | x | 2410 | = | 2410 | 0 | 12050 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 8.5728 | 103302.24 | 5 | 5
|  | B - 005.006.001.162. | Beton Direk | 10000707 | 13/14. | 1 | x | 2900 | = | 2900 | 0 | 8700 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 8.5728 | 74583.36 | 3 | 3
|  | B - 005.006.001.190. | Beton Direk | 10000348 | 14/6. | 1 | x | 2070 | = | 2070 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.192. | Beton Direk | 10000350 | 14/8. | 1 | x | 2570 | = | 2570 | 0 | 5140 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 8.5728 | 44064.192 | 2 | 2
|  | B - 005.006.001.194. | Beton Direk | 10000351 | 14/10. | 1 | x | 2630 | = | 2630 | 0 | 13150 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 8.5728 | 112732.32 | 5 | 5
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 23 |  |  |  | 44290 | 0 | 20.9526 |  |  | K | kg | 2050 |  | #REF! | 8.5728 | 17574.24 | 2050 | 2050
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Şehir İçi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.001.677. | Beton Direk | 10000358 | 14/16(2.21) | 1 | x | 3540 | = | 3540 | 0 | 60180 |  |  |  |  | 17 |  | #REF! | 8.5728 | 515911.104 | 17 | 17
5.6.2. |  |  |  |  | II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri : Emniyet Katsayı : 2.21 Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu ( Projesine Göre ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.079. | Beton Direk | 10000316 | 12/6(2.21)B | 1 | x | 1770 | = | 1770 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.081. | Beton Direk | 10000318 | 12/8(2.21)B | 1 | x | 2170 | = | 2170 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | 8.5728 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.083. | Beton Direk | 10000321 | 12/10(2.21)B | 1 | x | 2270 | = | 2270 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.5728 | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.002.151. | Beton Direk | 10000349 | 14/6(2.21)B | 1 | x | 2240 | = | 2240 | 0 | 2240 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 8.5728 | 19203.072 | 1 | 1
|  | B - 005.006.002.153. | Beton Direk | 10000679 | 14/8(2.21)B | 1 | x | 2780 | = | 2780 | 0 | 2780 |  |  |  |  | 1 |  | #REF! | 8.5728 | 23832.384 | 1 | 1
| 7.2 |  |  |  | toplam : | 5 |  |  |  | 11230 | 0 | 5020 |  |  | K | kg | 2 |  | #REF! | 8.5728 | 17.1456 | 2 | 2
5.6.2. |  |  |  |  | Betonarme Direkler Büyük Aralıklı AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri Emniyet Katsayısı 2,21 Torsiyonlu. MUFLU DİREKLER VE TRAVERSLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.6.5. |  |  |  |  | Betonarme transformatör platformu | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.006.005.002. | Beton Direk | 30000432 | PL-400 | 1 | x | 950 | = | 950 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 |  | #REF! |  | 0 | 17 | 17
5.7.1 |  |  |  |  | Yüksek Gerilim Taşıyıcı ve Nihayet Durdurucu Travers ve Konsollar. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.001.Ş.005. | Beton Direk | 30000024 | T-27/200 | 1 | x | 65 | = | 65 | 0 | 520 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 11.5 | 92 | 8 | 8
|  | B - 005.007.006.Ş.005. | Beton Direk | 30000038 | N-70/200 | 1 | x | 125 | = | 125 | 0 | 500 |  |  |  |  | 4 |  | #REF! | 11.61 | 46.44 | 4 | 4
|  | B - 005.007.006.Ş.006. | Beton Direk | 30000366 | N-70/220 | 1 | x | 130 | = | 130 | 0 | 520 |  |  |  |  | 4 |  | #REF! | 11.61 | 46.44 | 4 | 4
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 3 |  |  |  | 320 | 0 | 0 |  |  | K | kg | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.7.22 |  |  |  |  | Alçak Gerilim Traversleri (Sabit ve Portatif) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | B - 005.007.022.002. | Beton Direk | 30000046 | t-75 | 1 | x | 12 | = | 12 | 0 | 11.61 |  |  |  |  | 3780 |  | #REF! | 11.61 | 43885.8 | 3780 | 3780
|  | B - 005.007.022.004. | Beton Direk | 30000048 | n-75 | 1 | x | 14 | = | 14 | 0 | 11.61 |  |  |  |  | 1960 |  | #REF! | 11.61 | 22755.6 | 1960 | 1960
| 7.1 |  |  |  | toplam : | 2 |  |  |  | 26 | 0 | 20.9526 |  |  | K | kg | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
5.8 |  |  |  |  | AĞAÇ DİREKLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 8.1 | B - 005.008.002. |  | 10000405 | 9-9,5 mt Ağaç Direkler | [5 empty] | 0 | 630.3828 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! | 630.3828 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | B - 005.008.005. |  | 10000407 | 12-12,5 mt Ağaç Direkler | [5 empty] | 0 | 630.3828 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! | 630.3828 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  |  | GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 |  |  |  | 36 KV 630 A 16 KA ( 995 MVA) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 129.6522 |  |  | K | Kg | 0 |  | #REF! | 129.6522 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 72.9828 |  |  | K | Kg | 0 |  | #REF! | 72.9828 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 55.1133 |  |  | K | Kg | 0 |  | #REF! | 55.1133 | 0 | 0
9.2.1 |  |  |  |  | ALÜMİNYUM İLETKENLER (BETON DİREĞE) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | B - 009.002.001.001. | Alü Açık İletken | 10000268 | ROSE AWG 4 ( 59.15 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 129.6522 |  |  | K | Kg | 21360 |  | #REF! | 129.6522 | 2769370.992 | 21360 | 21360
| 13 | B - 009.002.001.004. | Alü Açık İletken | 10000269 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 72.9828 |  |  | K | Kg | 2140 |  | 0 | 72.9828 | 156183.192 | 2140 | 2140
| 13 | B - 009.002.001.006. | Alü Açık İletken | 10000271 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 55.1133 |  |  | K | Kg | 2395 |  | #REF! | 55.1133 | 131996.3535 | 2395 | 2395
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (AĞAÇ DEMİR DİREKLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.002. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000272 | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 2865 |  | #REF! |  | 0 | 2865 | 2865
| 14 | B - 009.003.001.005. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000273 | RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | B - 009.003.001.006. | Çelik Özlü Alü İletken | 10000274 | PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Kg | 3200 |  | #REF! |  | 0 | 3200 | 3200
9.3.1 |  |  |  |  | ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER (BETON DİREĞE) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.5.1 |  |  |  |  | ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.6 | B - 009.005.001.009. | AER | 10000260 | 3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 27.5919 |  |  | K | mt | 1320 |  | 0 | 27.5919 | 36421.308 | 1320 | 1320
| 15.6 | B - 009.005.001.014. | AER | 10000261 | 3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 29.8998 |  |  | K | mt | 1580 |  | 0 | 29.8998 | 47241.684 | 1580 | 1580
| 15.7 | B - 009.005.001.015. | AER | 10000262 | 3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 38.1318 |  |  | K | mt | 1465 |  | 0 | 38.1318 | 55863.087 | 1465 | 1465
| 15.8 | B - 009.005.001.016. | AER | 10000263 | 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 44.3205 |  |  | K | mt | 1430 |  | 0 | 44.3205 | 63378.315 | 1430 | 1430
| 15.9 | B - 009.005.001.017. | AER | 10000264 | 3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 53.214 |  |  | K | mt | 1000 |  | 0 | 53.214 | 53214 | 1000 | 1000
| 15.10 | B - 009.005.001.018. | AER | 10000266 | 3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.) | [5 empty] | 0 | 61.5342 |  |  | K | mt | 0 |  | 0 | 61.5342 | 0 | 0
17.7 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.007.008. | Trafo Yardımcı | 10000202 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 3 |  | #REF! | 6822.0177 | 20466.0532 | 3 | 3
17.8 |  |  |  |  | HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | B - 017.008.008. | Trafo Yardımcı | 10000203 | 36 KV 630 A 12.5 KA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 5 |  | 0 | 6822.0177 | 34110.0887 | 5 | 5
| 18.dummy | B - 017.Özel.001. | Trafo Yardımcı | 30000848 | OG AYIRICI BORUSU_6MT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 9 |  | #REF! |  | 0 | 9 | 9
20 |  |  |  |  | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
20.5.1 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3 | B - 020.005.001.002. | Armatür | 10000436 | 100 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 1925 |  | 0 | 331.1077 | 637382.3044 | 1925 | 1925
| 20.4 | B - 020.005.001.003. | Armatür | 10000437 | 150 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 350 |  | 0 | 331.1077 | 115887.6917 | 350 | 350
| 20.5 | B - 020.005.001.004. | Armatür | 10000438 | 250 W | [5 empty] | 0 | 331.1077 |  |  | K | Ad. | 0 |  | 0 | 331.1077 | 0 | 0 | 0
20.5.2 |  |  |  |  | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.dummy | B - 020.005.a. | Armatür | 30000328 | Armatürü Borusu | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 2275 |  | #REF! |  | 0 | 2275 | 2275
20.6 |  |  |  |  | AMPULLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
20.6.1 |  |  |  |  | ŞEFFAF TÜP AMPULLER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.dummy | B - 020.006.001.003. | Armatür | 10000451 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 1925 |  | #REF! |  | 0 | 1925 | 1925
| 20.4.dummy | B - 020.006.001.004. | Armatür | 10000453 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 350 |  | #REF! |  | 0 | 350 | 350
| 20.5.dummy | B - 020.006.001.005. | Armatür | 10000455 | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | Ad. | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
22.4 |  |  |  |  | ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
22.4.1 |  |  |  |  | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.1.2 | B - 022.004.001.008. |  | 10000126 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 5 |  | 0 | 5179.7041 | 25898.5207 | 5 | 5
22.4.2 |  |  |  |  | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.2.2 | B - 022.004.002.004. |  | 10000648 | 36 kV , 200 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 7 |  | 0 | 5179.7041 | 36257.929 | 7 | 7
22.4.3 |  |  |  |  | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.3.2 | B - 022.004.003.004. |  | 10000136 | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 kV | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 7 |  | 0 | 5179.7041 | 36257.929 | 7 | 7
22.4.4 |  |  |  |  | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 24.4.2 | B - 022.004.004.007. |  | 10000130 | 36 kV , 630 A , 16 kA | [5 empty] | 0 | 5179.7041 |  |  | K | Ad. | 56 |  | #REF! | 5179.7041 | 290063.4319 | 56 | 56
24.4. |  |  |  |  | A.G. ÇIKIŞ PANOSU | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.1 |  |  |  |  | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.1.5 | B - 024.004.001.005. | Pano | 10000154 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3453.2751 | 0 | 0 | 0
| 33.1.6 | B - 024.004.001.006. | Pano | 10000157 | 630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3590.3204 |  |  | K | Ad | 0 |  | 0 | 3590.3204 | 0 | 0 | 0
| 33.1.7 | B - 024.004.001.007. | Pano | 10000158 | 1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3847.4218 |  |  | K | Ad | 1 |  | 0 | 3847.4218 | 3847.4218 | 1 | 1
| 33.1.9 | B - 024.004.001.009. | Pano | 10000160 | 1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3847.4218 |  |  | K | Ad | 1 |  | 0 | 3847.4218 | 3847.4218 | 1 | 1
24.4.2 |  |  |  |  | HARİCİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik AnaŞalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 33.2.2 | B - 024.004.002.002. | Pano | 10000148 | 100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 2959.3967 |  |  | K | Ad | 3 |  | 0 | 2959.3967 | 8878.1902 | 3 | 3
| 33.2.3 | B - 024.004.002.003. | Pano | 10000151 | 160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 2959.3967 |  |  | K | Ad | 3 |  | 0 | 2959.3967 | 8878.1902 | 3 | 3
| 33.2.4 | B - 024.004.002.004. | Pano | 10000153 | 250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 3 |  | 0 | 3453.2751 | 10359.8253 | 3 | 3
| 33.2.5 | B - 024.004.002.005. | Pano | 10000155 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli | [5 empty] | 0 | 3453.2751 |  |  | K | Ad | 3 |  | 0 | 3453.2751 | 10359.8253 | 3 | 3
24.4.3 |  |  |  |  | A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4.3.5 |  |  |  |  | AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-3) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 34.1 | B - 024.004.003.005.002. | SDK | 10001305 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip 3 750 x 1000 x 350 mm) 250A. | [5 empty] | 0 | 5542.0703 |  |  | K | Ad. | 75 |  | 0 | 5542.0703 | 415655.2705 | 75 | 75
| 34.1 | B - 024.004.003.005.004. | SDK | 10001308 | AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam Elyaf Takviyeli Polyester tip 3 750 x 1000 x 350 mm) 400A. | [5 empty] | 0 | 6262.5394 |  |  | K | Ad. | 75 |  | 0 | 6262.5394 | 469690.4557 | 75 | 75
32.16 |  |  |  |  | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO ( PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| 39.2.1.49 | B - 032.016.049. |  | 10000255 | 4x16 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 1200 |  | #REF! | 56.3751 | 67650.1126 | 1200 | 1200
| 39.2.1.80 | B - 032.016.080. |  | 10000244 | 3x25+16 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 18 |  | #REF! | 58.3411 | 1050.1403 | 18 | 18
| 39.2.1.82 | B - 032.016.082. |  | 10000246 | 3x50+25 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 100 |  | #REF! | 63.787 | 6378.7 | 100 | 100
| 39.2.1.83 | B - 032.016.083. |  | 10000247 | 3x70+35 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 125 |  | #REF! | 70.2909 | 8786.3582 | 125 | 125
| 39.2.1.84 | B - 032.016.084. |  | 10000248 | 3x95+50 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 230 |  | #REF! | 76.1615 | 17517.1495 | 230 | 230
| 39.2.1.85 | B - 032.016.085. |  | 10000249 | 3x120+70 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 30 |  | #REF! | 83.2276 | 2496.8294 | 30 | 30
| 39.2.1.86 | B - 032.016.086. |  | 10000250 | 3x150+70 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 30 |  | #REF! | 90.0297 | 2700.8909 | 30 | 30
| 39.2.1.88 | B - 032.016.088. |  | 10000660 | 3x240+120 mm^2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | K | mt. | 0 |  | #REF! | 116.8952 | 0 | 0
32.15.1. |  |  |  |  | 20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV ( 2XSEYFGbY ) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI ) BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 39.3.2.6 | B - 032.015.1. |  | 10000658 | 1x150s/25 mm^2 | XLPE Kablo 20,3/35 kV.(YE3SV) |  |  |  |  | 0 | 59.0885 |  |  | K | mt. | 150 |  | 0 | 59.0885 | 8863.2683 | 150 | 150
TOPLAM TUTAR : | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 94975 |  | #REF! |  | 33214505.8964 | 94975 | 94975

## İNŞAAT
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | [5 empty] | BAKIM
… BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | TARİH | 2025-02-21
ÖRNEK TADİLAT KEŞFİ |  |  |  | KEŞİF NO | .
SAYFA NO
BF No: | Cinsi | Miktarı | Birim | B. Fiyatı ( TL ) | Tutarı ( TL ) |  | İş Kalemi | Bir Bina Fiyatı
SBF-06 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | 69.782 | m2 | 417.8292 | 29156.9603 | 69.782 | Çatı | 202657.6758
SBF-42 | Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması | 69.782 | m2 | 1159.1038 | 80884.5806 | 69.782
SBF-44 | Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması. | 69.782 | m2 | 894.045 | 62388.2466 | 69.782
SBF-45 | Mahya kiremiti ile mahya yapılması | 28.94 | m | 164.5547 | 4762.2126 | 28.94
SBF-47 | 4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı elastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması ( %5 eğimden fazla betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmış çatılar, çatı duvar birleşimlerinde ve benzeri yer | 69.782 | m2 | 364.9319 | 25465.6758 | 69.782
SBF-38 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması | 15.84 | m2 | 265.3541 | 4203.2083 | 15.84 | Boya | 76947.8291
SBF-40 | Yüzeylere astar çekilerek iki kat silikon katkılı akrilik esaslı dış cephe boyası yapılması | 177.096 | m2 | 309.4574 | 54803.6647 | 177.096
SBF-41 | 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m dahil) | 123.571 | m3 | 145.1874 | 17940.9561 | 123.571
SBF-48 | Sac levhadan 150 mm çapında (33lük) eksiz yağmur oluğu, iniş borusu yapılması ve yerine tespiti | 68.34 | m | 292.472 | 19987.5355 | 68.34 | Oluk - İniş | 19987.5355
SBF-23 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | 3.666 | m2 | 267.9405 | 982.2698 | 3.666 | Çevre Düzenlemesi | 13921.4152
SBF-27 | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) | 3.266 | m3 | 3961.7714 | 12939.1455 | 3.266
SBF-23 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | 3.666 | m2 | 267.9405 | 982.2698 | 3.666 | Bina İçi Beton | 13921.4152
SBF-27 | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) | 3.266 | m3 | 3961.7714 | 12939.1455 | 3.266
| TOPLAM |  |  |  | 327435.8708
* Yaklaşık Maliyet Hesabında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 OCAK İnşaat Birim Fiyatları Kullanılmıştır. Metrajlar uygulama esnasındaki şartlara göre değişiklik gösterebilir.