## Lisanssız Üretim Tesisleri - ED
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Evrak Değerlendirme Sonuçları (15.12.2025)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8001885216 | YG | 25 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001895102 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001903013 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları belirtilmemiştir. 2- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şemasında mevcut tesis teknik özellikleri gösterilmemiştir. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Uygulama yeri çatı belirtilmiş, koordinatlarda arazi koordinatları yer almaktadır hatalıdır. 4- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Parsel ve yapı koordinatları tek bir aplikasyon krokisinde belirtilmemiştir.
8001907288 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Adı-Soyadı / Unvanı hatalı belirtilmiştir, Tesis Adresi eksik belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları eksik ve hatalı belirtilmiştir, Ünite Kurulu Gücü hatalı ve Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Vekil imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tüm bağımsız bölümlere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlarda çatı başvurusu belirtilmiş fakat arazi koordinatları belirtilmiştir.
8001908079 | YG | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001909734 | YG | 80 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001909763 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001910311 | YG | 700 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001910407 | YG | 40 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001910684 | YG | 1350 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001911114 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru türüne göre üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır, Coğrafi koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Koordinatlarda çatı başvurusu belirtilmiş fakat arazi koordinatları belirtilmiştir. 2- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat Şeması okunamamaktadır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir. 4- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri okunamamaktadır.
8001911912 | YG | 750 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001912382 | YG | 2000 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Dekont sunulmamıştır.
8001912449 | YG | 770 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001912506 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır, Koordinatlar yapının parsel dışı alanlarına taşmaktadır hatalıdır, Bağlantı Seviyesi hatalı belirtilmiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Vekaletnamede yönetmelik adı hatalı belirtilmiştir ve başvuru sahibi tarafından verilmemiştir. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Santral alanı içerisinde yer alan tüm parsellere ait tapu sunulmamıştır, Tapu arsa/tarla niteliğindedir, Yapı Belgesi sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Trafo kabulü yapılmamıştır. 5- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şemasında tesisin teknik özellikleri gösterilmemiştir. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Form sunulmamıştır. 7- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi parsel sınırları belirtilmemiştir.
8001912521 | YG | 1600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Adı-Soyadı / Unvanı eksik belirtilmiştir, Faks Numarası hatalıdır, E-Posta Adresi belirtilmemiştir, Coğrafi Koordinatları eksik ve hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü birimi hatalı belirtilmiştir, AC güç DC güçten büyük belirtilmiştir hatalıdır, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Vekil imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır hatalıdır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Güneş Modülü Sayısı hatalı belirtilmiştir, Uygulama yeri çatı belirtilmiş, koordinatlarda arazi koordinatları da yer almaktadır hatalıdır.
8001912601 | YG | 1600 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001912606 | YG | 96 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001912608 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.