## Lisanssız Üretim Tesisleri - ED
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Evrak Değerlendirme Sonuçları (23.09.2024)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8001542739 | YG | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001552953 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001553411 | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001554603 | YG | 125 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001554624 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Ünite Sayısı / Ünite Kurulu Gücü eksik belirtilmiştir, Projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Coğrafi koordinatlarda K1 hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kira sözleşmesi tapu sahibi ile aynı değil ve protokol noter onaylı değildir, resmi evrak sunulmamıştır. 4- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Eski başvuruya ait dekont kullanılmıştır hatalıdır. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Projeksiyon Sistemi hatalı belirtilmiştir, Koordinatlarda K1 hatalı belirtilmiştir, Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001554961 | YG | 36 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001555519 | AG | 42.57 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Birden fazla abonelik bulunmaktadır, diğer abonelerden site karar defteri / izin yazısı sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Tesis Toplam Kurulu Gücü AC başvuru formu ile uyuşmamaktadır, Tesis Toplam Kurulu Gücü DC hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555677 | YG | 378 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001555788 | YG | 70 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Santral sahasının bulunduğu tüm parsellere ait tapu ve yapı belgesi sunulmamıştır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Santral Sahası Alanı hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555856 | YG | 650 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001555888 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001555889 | YG | 360 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555892 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001555963 | YG | 196.9 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555976 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555978 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555982 | YG | 96 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555985 | YG | 96 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001555991 | YG | 2600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556010 | YG | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556021 | YG | 3100 | Güneş | Arazi + Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Yapı Belgesi okunamamaktadır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge; Tarım belgesi ekleri sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Çatı ve Arazi için ayrı ayrı sunulmamıştır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556128 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Kurulu Gücünde DC güç AC güçten az belirtilmiştir hatalıdır, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kira sözleşmesinde kiralayan adı tapu sahibi ile uyuşmamaktadır. 3- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Dekont sunulmamıştır. 4- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat Şeması sunulmamıştır. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Tesis Toplam Kurulu Gücü DC güç AC güçten az belirtilmiştir hatalıdır, Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556325 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Mevcut ve süreci devam eden üretim tesislerine ilişkin bilgi verilmemiştir ve güç artışı olup olmadığı belirtilmemiştir. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Üretim Tesisinin Yeri bilgileri Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. 3- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi okunamamaktadır, Aplikasyon Krokisi koordinat bilgileri hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556329 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556331 | YG | 40 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu tüm sayfaları sunulmamıştır ve tapu sahibi gözükmemektedir, Tüm bağımsız bölümlere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Üretim Tesisinin Yeri bilgileri Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556433 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Mevcut ve süreci devam eden üretim tesislerine ilişkin bilgi verilmemiştir ve güç artışı olup olmadığı belirtilmemiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgeleri okunamamaktadır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556476 | YG | 36 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Adı-Soyadı / Unvanı eksik belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tüm bağımsız bölümlere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556569 | YG | 366.6 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556574 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556625 | YG | 1300 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556626 | YG | 4000 | Güneş | Arazi | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556699 | YG | 200 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556727 | YG | 300 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556731 | YG | 150 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001556734 | YG | 111.18 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları eksik ve hatalı belirtilmiştir, Mevcut üretim tesisine ilişkin bilgi verilmemiştir ve güç artışı olup olmadığı belirtilmemiştir, Ünite Sayısı / Ünite Kurulu Gücü eksik belirtilmiştir ve birimleri hatalıdır, Tesis kurulu gücü birimi hatalı belirtilmiştir, Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Aboneliğin bulunduğu parsele ait tapu sunulmamıştır, Yapı Belgesi okunamamaktadır, Kira sözleşmesi noter onaylı değildir ve ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şeması hatalı sunulmuştur ve mevcut tesis ile yeni tesis belirtilmemiştir. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde aboneliğin bulunduğu parsele ait tapu bilgileri belirtilmemiştir, Projeksiyon Sistemi belirtilmemiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri ters belirtilmiştir, Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001556740 | YG | 200 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; E-imza sahibine ait yetki/vekalet belgesi sunulmamıştır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.