## Lisanssız Üretim Tesisleri - Eİ
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (03.07.2026)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu Gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | EİGM Sonucu | Açıklama
8001935489 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001944120 | YG | 150 | Güneş | Arazi | EİGM Eksik/Hata Tespit Edilmiştir. | 1- Girilen koordinatlar seçmiş olduğunuz il ile kesişmemektedir (Projeksiyon kaynaklı olıp Dilim Orta Boylamı 33 olmalıdır.) 2- YEPDİS ve TDF'da kullanılmayan parsel bulunmaktadır.
8001995861 | YG | 3100 | Güneş | Arazi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8002009810 | YG | 960 | Güneş | Arazi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8002019810 | YG | 864 | Güneş | Arazi | EİGM Eksik/Hata Tespit Edilmiştir. | 1- Başvurunun ASSA Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun değildir. (GES alanı en fazla 14620 m2 olmalıdır.) 2- TDF'da Dağıtım Şirketine Başvuru Tarihi ve Trafo merkezinin (bağlantı noktası) adı bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.
8002036545 | YG | 2910 | Güneş | Arazi + Çatı/Cephe | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.