## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (16.07.2024)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001474184 | DÜZCE | YG | 3960 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM tarafından Eksik/Hata tespit edilmiştir. | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede “1. Ges sahası belirtilen ada ve parseller dışına taşmaktadır. 2. 283 ada 1 parsel ve 284 ada 1 parsel arasındaki alanın yol, dere vb. olduğunu gösteren LİHKAB onaylı Aplikasyon krokisi veya Belediye veya Kadastro Müdürlüğünden resmi belge gerekmektedir. 3. YEPDİS ve TDF'daki ada parsel bilgileri uyuşmamaktadır.” eksik/hataları bildirilmiş olup ilgili eksik/hataların düzeltilerek Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.