## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (18.11.2024)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001556626 | BOLU | YG | 1800 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM tarafından Eksik/Hata tespit edilmiştir. | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede “Başvurunun Azami Santral Sahası Alanı (ASSA) Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun olmadığı, Formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası belirtilen parsel sınırları dışında olduğu ” bildirilmiş olup koordinatların düzeltilerek Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.