## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (16.07.2024)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001474184 | DÜZCE | YG | 3960 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM tarafından Eksik/Hata tespit edilmiştir. | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede “1. ASSA değerini sağlamamaktadır. Azami alan büyüklüğü 60920 m2 olmalıdır. 2. GES sahası bilgi formunda belirtilen parsel dışına taşmaktadır. Ayrıca GES sahası içerisinde belirtilen ada parsellerden başka 283 ada 2 parsel (mezarlık), tescil harici alan ve yapılar bulunmaktadır. GES köşe koordinatları buna göre revize edilmelidir.” eksik/hataları bildirilmiş olup ilgili eksik/hataların düzeltilerek Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.